Техническое задание

на курсовой проект по циклу

«Информационно-измерительный системы ЯР и ЭУ»

- Наименование темы КП

- Назначение и область применения разработки

- Исходные данные для проектирования.

3.1. Перечень измеряемых или контролируемых параметров.

3.2. Базовый объект или устройство, выбранное в качестве прототипа.

3.3. Условия эксплуатации устройства.

3.4. Технические характеристики и требования:

3.4.1. Характеристики, определяющие целевое назначение устройства (диапазон измерений, погрешность измерений, чувствительность, потребляемая мощность и т.д.)

3.4.2. Состав устройства и требования к конструкции (приборы и модули, масса, габариты и т.п.)

3.4.3. Требования к метрологическому обеспечению, надежности, технологичности, методикам поверки и аттестации.

3.4.4. Требования к средствам защиты от высокой температуры, агрессивной среды, ионизирующих излучений.

3.4.5. Требования автоматизации и компьютеризации измерений.

3.4.6. Технико-экономические требования и показатели качества.

3.4.7. Эргономические и дизайнерские требования.

4. Стадии разработки с указанием сроков выполнения.

5. Содержание пояснительной записки и перечень графических    материалов.

Примечание: Техническое задание может иметь приложение, содержащее чертежи, схемы, эскизы и другие материалы, необходимые для разработки. Техническое задание подписывается руководителем, консультантом и студентом.

Стадии разработки КП (с указанием сроков выполнения).

- Составление технического задания.

- Выбор типа первичного измерительного преобразователя, обоснование схемы его включения и режимов работы, расчет основных параметров преобразователя и схемы включения.

- Построение структурной схемы измерительной системы, включая блоки усиления, обработки и регистрации сигналов, блоки питания.

- Разработка конструкции измерительного узла, оформленной в виде чертежа общего вида (ВО) или сборочного чертежа (СБ).

- Анализ основной и дополнительной погрешности.

- Расчет чувствительности и предельного порога чувствительности измерительной системы. Сравнение полученного порога чувствительности с потенциально достижимым порогом.

- Разработка принципиальных электронных схем отдельных блоков, расчет их основных характеристик.

- Предложения по автоматизации измерительного устройства и использованию средств вычислительной техники.

Содержание пояснительной записки и перечень графических  материалов.

По результатам выполнения курсового проекта выпускается техническая документация, состоящая из:

- текстовой части, оформленной в виде пояснительной записки, объемом не менее 20-25 страниц машинописного текста;

- графической части, содержащей 3-4 листа формата А1, выполненные согласно требованиям ЕСКД.

Пояснительная записка, как правило, должна содержать:

- техническое задание на КП, подписанное руководителем, консультантом и студентом;

- введение, в котором приводится обоснование актуальности темы КП и формулируются конкретные цели и задачи проектирования;

- обоснование используемого метода измерений, описание структурной схемы измерительной системы, описание конструкции устройства, принципа его работы, отличий от аналогов;

- описание разработанных блоков и узлов информационно-измерительной системы с приложением необходимых схем (функциональных, принципиальных и др.), а также проведенных расчетов, подтверждающих работоспособность блоков (узлов) и их соответствие требованиям технического задания;

- результаты расчетов (точностных, кинематических, прочностных, оценки чувствительности измерений и др.);

- заключение, в котором формулируются выводы по работе;

- список использованных источников информации.

Примечание: Состав и объем отдельных частей пояснительной записки и графической части КП согласовывается с руководителем курсового проекта.

Типовые темы курсовых проектов:

- Измерительная система контроля давления гелия в герметичном поглощающем элементе  ВВЭР-1000.

- Измерительная система для контроля однородности оболочки тепловыделяющего элемента.

- Измерительная система контроля давления в твэлах ВВЭР-440 ультразвуковым импедансным методом.

- Двухканальная система регистрации акустической эмиссии при испытании циркониевых пластин на изгиб.

- Информационно-измерительная система для определения электрофизических характеристик.

- Установка для исследования механических свойств циркониевых оболочек  твэлов при испытаниях на кручение.

- Измерительная система для неразрушающего ультразвукового контроля дефектности керамических изделий.

- ИИС для регистрации содержания водорода в атмосфере.

- ИИС для мониторинга вибраций элементов активной зоны реактора типа ВВЭР.

- Система измерения ползучести уран-плутониевого оксидного топлива.