Кафедра «Конструирование приборов и установок»

# ДИНАМИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ЯЭУ

(для группы Ф9–07)

# Часть 1. Методы и средства обеспечения безопасности ЯЭУ

1 неделя

Технические ошибки, приводящие к аварийным ситуациям на объектах атомной энергетики. Основные причины отказов технических систем. Комплексные мероприятия по обеспечению безопасности объектов атомной энергетики, барьеры безопасности. Роль неразрушающего контроля в обеспечении безопасности ЯЭУ.

Понятие надежности технических объектов. Характеристики надежности. Факторы, обеспечивающие надежность ЯЭУ. Анализ крупных аварий на отечественных и зарубежных атомных станциях. Сравнительная характеристика неразрушающих методов контроля и диагностики, используемых в атомной энергетике.

2 неделя

Классификация акустических методов контроля, их достоинства и недостатки. Применение акустических методов контроля в ядерной энергетике. Характеристики акустических волн. Классификация волн по форме волнового фронта. Волновое уравнение.

Характеристики акустического поля. Упругие волны в твердых телах, их типы и скорость распространения. Смещение частиц в продольных и сдвиговых волнах. Волны в ограниченных твердых телах. Нормальные волны. Особенности распространения нормальных волн. Применение нормальных волн для дефектоскопии технических объектов.

3 неделя

Акустические свойства сред. Рассеяние и поглощение упругих волн в твердых телах. Отражение и преломление волн на границе сред. Прохождение волны через слой. Наклонное падение волн на границу раздела сред.

Способы возбуждение и регистрация акустических волн. Механический способ возбуждения акустических волн. Термоакустический способ возбуждения акустических волн. Магнитострикционный способ возбуждения и регистрации акустических волн. Электромагнитный акустический способ возбуждения и регистрации акустических волн.

4 неделя

Пьезоэлектрический способ возбуждения и регистрации акустических волн. Основы пьезоэлектричества. Уравнения пьезоэффекта. Искусственные пьезоэлектрики.

Эквивалентная схема пьезопреобразователя. Режим работы пьезопреобразователя в качестве резонатора. Эквивалентная схема пьезопреобразователя вблизи резонансной частоты. Акустическое поле пьезоизлучателя. Ближняя и дальняя зона излучателя. Акустическое поле наклонного излучателя. Требования к излучателям УЗ-колебаний.

5 неделя

Классификация и краткая характеристика акустических методов контроля. Активные методы контроля. Пассивные методы контроля.

Общие положения УЗ-дефектоскопии. Способы ввода и приема упругих волн в объект контроля. Классификация преобразователей. Основные требования к преобразователям.

6 неделя

Методы расширения полосы пропускания преобразователей. Фазированные решетки.

Ультразвуковые дефектоскопы. Структурная схема УЗ-дефектоскопа. Типы разверток УЗ-дефектоскопов. Способы измерения координат дефектов в УЗ-дефектоскопах. Обнаружение дефектов, неблагоприятно расположенных относительно преобразователей.

7 неделя

Основные этапы при контроле эхо-методом. Помехи при контроле эхо-методом.

Ложные сигналы. Типичные виды ложных сигналов. Способы выявления ложных сигналов. Предельная чувствительность эхо-метода. Факторы, определяющие предельную чувствительность эхо-метода.

8 неделя

Методы прохождения УЗ дефектоскопии. Помехи при контроле методами прохождения. Предельная чувствительность методов прохождения. Сравнительная характеристика эхо– и теневого метода дефектоскопии.

Методика дефектоскопии изделий. Рекомендации по выбору активных акустических методов контроля. Рекомендации по выбору типов акустических волн. Методы контроля физико-механических свойств материалов. Системы контроля элементов и конструкций атомной энергетики.

9 неделя

Акустико-эмиссионный метод контроля. Физические основы акустико-эмиссионного контроля. Виды акустической эмиссии. Основные источники акустической эмиссии в металлах. Эффект Кайзера.

Информативные параметры акустической эмиссии. Факторы, оказывающие влияние на амплитуду импульсов АЭ. Акустико-эмиссионное диагностическое оборудование. Требования к датчикам АЭ-сигналов. Требования к аппаратуре для АЭ-контроля.

10 неделя

Акустико-эмиссионная диагностика объектов атомной энергетики. Методические особенности акустико-эмиссионной диагностики объектов использования атомной энергии. Разработка методики и программы диагностического обследования конструкций и оборудования ОИАЭ. Классификация источников акустической эмиссии. Рекомендуемые действия при обнаружении источников АЭ различного класса. Оформление результатов диагностического обследования.

Пример организации и проведения диагностики конструкций и оборудования ОИАЭ. Характеристика диагностируемых объектов. Главные циркуляционные трубопроводы. Патрубки температурного контроля. Схема расположения оборудования при диагностике сварных швов ГЦТ. Схема расположения датчиков оборудования при диагностике сварных швов патрубков ГЦТ. Результаты АЭ-диагностики.

11 неделя

Магнитные и вихретоковые методы неразрушающего контроля. Магнитные методы контроля. Классификация магнитных методов контроля. Основные характеристики магнитных материалов. Магнитное поле дефектов. Способы намагничивания объектов контроля. Размагничивание деталей.

Магнитные преобразователи. Феррозондовый преобразователь. Преобразователи Холла. Индукционные дефектоскопы. Феррозондовые дефектоскопы.

12 неделя

Помехи при контроле феррозондовым дефектоскопом. Применение магнитных методов контроля в энергетическом комплексе.

Вихретоковый метод контроля. Сущность и область применения вихретокового метода. Достоинства, ограничения и предельная чувствительность вихретокового метода контроля. Классификация вихретоковых методов контроля. Вихретоковые преобразователи (ВТП).

13 неделя

Физические основы вихретокового контроля. Понятие годографа. Закон подобия. ЭДС во вторичной катушке. Изменение положения точек годографа при изменении физических параметров объекта контроля.

Взаимосвязь параметров измерительной катушки с эффективной магнитной проницаемостью. Выбор рабочих параметров для контроля методом вихревых токов. Вид годографа изделий из ферромагнитных материалов. Чувствительность ВТП к параметрам контролируемого объекта. Применение вихретокового контроля для оценки качества материалов и изделий. Особенности применения магнитных и вихретокового методов контроля в ядерной энергетике.

14 неделя

Радиационные методы контроля. Классификация радиационных методов контроля. Радиография. Радиоскопия (радиационная интроскопия). Радиографический контроль с использованием рентгеновской пленки. Влияние размеров, формы и вида дефекта и его расположения относительно направления просвечивания. Применение фильтров и компенсаторов. Особенности основных радиационных методов контроля. Использование радиационных методов контроля в ядерной энергетике.

Обзор применения электрических, тепловых, капиллярных и шумовых методов неразрушающего контроля в топливно-энергетическом комплексе. Оптические методы контроля. Электрические методы. Тепловые методы. Капиллярные методы. Шумовые методы — электрический шум, электрохимический шум, электромагнитный шум (электромагнитная эмиссия).

# Часть 2. Законодательная и нормативная база обеспечения безопасности ЯЭУ

15 неделя

Основные положения Федерального закона «Об использовании атомной энергии». Основные задачи правового регулирования. Категории ОИАЭ и объекты применения Закона. Распределение полномочий при осуществлении государственной политики в области использования атомной энергии. Распределение полномочий по организации деятельности и обеспечение безопасности. Распределение полномочий при авариях и чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федерального закона «О радиационной безопасности населения». Принципы обеспечения радиационной безопасности. Оценка состояния радиационной безопасности. Обеспечение радиационной безопасности при обращении с источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами.

Государственное управление использованием атомной энергии. Компетенция, основные задачи и функции Минатома России. Концерн «Росэнергоатом» — пример эксплуатирующей организации. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Федеральные нормы и правила ядерной и радиационной безопасности (технические аспекты): размещение, проектирование, конструирование, сооружение, эксплуатация, вывод из эксплуатации, обоснование безопасности. Система нормативных документов Госатомнадзора России. Общие положения обеспечения безопасности АЭС. Правила ядерной безопасности. Обоснование безопасности.

16 неделя

Организация лицензирования. Виды деятельности и объекты применения. Проблемы и перспективы лицензионной деятельности. Экспертиза безопасности. Организация надзора за ядерной и радиационной безопасности, учетом и контролем ядерных материалов и физической защитой ядерных установок. Комплексная, целевая и оперативная инспекция безопасности. Санкции Госатомнадзора России. Физическая защита ядерных материалов.

Организация работ в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Цели и структура Системы сертификации оборудования, изделий и технологии. Схемы сертификации. Требования органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии к обеспечению качества для ОИАЭ. Блоки АЭС, исследовательские реакторы, ядерные энергетические установки судов, предприятия топливного цикла и пункты хранения. Тенденции в области обеспечения качества в руководствах МАГАТЭ и стандартах ИСО серии 9000. Аттестации программных средств. Организационная структура и процедура аттестации.

Лабораторные работы проводятся с 4-ой недели.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

| 1*. | 621.3 Л 64 | Ломакин С.С. Ядерно–физические методы диагностики и контроля АЗ реакторов АЭС. — М.: ЭАИ, 1986 —120 с. |
| --- | --- | --- |
| 2*. | 621.3 М 13 | Мадоян А.А. и др. Дистанционный контроль оборудования ТЭС и АЭС. — М.: ЭАИ, 1989. —198 с. |
| 3. | 621.039 А73 | Ануфриев Б.Ф., Баранов В.М., Губина Т.В. Ультразвуковой контроль элементов конструкций физико–энергетических установок. — М. МИФИ, 1987. — 96 с. |
| 4.*** |  | Баранов В.М. Диагностика материалов и конструкций: Учеб. пособие / В.М. Баранов, А.М. Карасевич, Г.А. Сарычев — М.: Высш. шк., 2007. — 380 с. |
| 5. | 620 Б24 | Баранов В.М. Неразрушающий контроль элементов конструкций физико–энергетических установок. – М.: МИФИ, 1982. – 105 с. |
| 6.*** |  | Акустическая диагностика и контроль на предприятиях топлтвно–энергетического комплекса /В.М. Баранов, А.И. Греценко, А.М. Карасевич, Е.М. Кудрявцев, В.В. Ремизов, Г.А. Сарычев — М.: Наука, 1998, 304 с. |
| 7.*** |  | Диагностика материалов и конструкций топливно–энергетического комплекса. /В.М. Баранов, А.М. Карасевич, Е.М. Кудрявцев и др. — М.: Энергоатомиздат, 1999, 360 с. |
| 8. | 620 Е74 | Ермолов И.Н. Теория и практика ультразвукового контроля. — М.: Машиностроение, 1981. — 240 с. |
| 9. |  | Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник /В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов и др.; Под ред. В.В. Клюева — М.: Машиностроение, 1995. — 488 с. |
| 10.* |  | Технические средства диагностирования: Справочник /В.В. Клюев, П.П. Пархоменко, В.Н. Абрамчук и др. — М.: Машиностроение, 1989. - 672с. |
| 11. |  | Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. В 2-х книгах. Под ред. В.В. Клюева. — М.: Машиностроение, 1986. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

| 1. |  | Баранов В.М. Акустические измерения в ядерной энергетике. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 320 с. |
| --- | --- | --- |
| 2.*** |  | Методическое обеспечение технического диагностирования объектов атомной энергетики. Учебное пособие. /М.Т. Бакиров, Е.М. Кудрявцев, Г.А. Сарычев, И.А. Тутнов — М.: РАДЭКОН, 2003, — 40 с. |
| 3.*** |  | Аустико-эмиссионная диагностика оборудования АЭС. /М.Т. Бакиров, В.М. Баранов, Е.М. Кудрявцев, Г.А. Сарычев, И.А. Тутнов — М.: РАДЭКОН, 2003, — 32 с. |
| 4.*** |  | Диагностика коррозионных повреждений металлоконструкций и трубопроводов объектов использования атомной энергии. /М.Т. Бакиров, Е.М. Кудрявцев, Г.А. Сарычев, И.А. Тутнов — М.: РАДЭКОН, 2003, — 95 с. |
| 5. *** |  | Испытания и контроль качества материалов и конструкций. /В.М. Баранов, А.М. Карасевич, Г.А. Сарычев — М.: Высшая школа, 2004, —360 с. |

* — Книга находится в читальном зале;

** — Книги в библиотеке нет.

*** — Книги выдаются на кафедре.