учебно-методический комплекс по дисциплине

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР

для студентов групп Т8-38, Е8-02

Сценарий проведения ЛАБОРАТОРНЫХ занятий

Лабораторная работа 1 "Выращивание слоев GaAs методом молекулярно-лучевой эпитакии."

Цель работы: ознакомление с технологией выращивания материалов и структур на основе AIIIBV на установке молекулярно-лучевой эпитаксии с компьютерным.

Лабораторная работа 2 "Исследование параметров структур с квантовыми ямами вольт-фарадным методом."

Цель работы: ознакомление с электрофизическими методами измерения параметров квантово-размерных структур, используемых при разработке электронных приборов нового поколения. Приобретение практических навыков измерения параметров структур с квантовыми ямами Si/SiGe.

Лабораторная работа 3 "Вольт-амперная характеристика резонансно-туннельного диода"

Цель работы: изучение вольтамперной характеристики (ВАХ) резонансно-туннельного диода (РТД) и связи параметров ВАХ со структурой и свойствами РТД.

Лабораторная работа 4 "Генерация микроволнового излучения в квантово-размерных диодных резонансно-туннельных структурах."

Цель работы: проработка теоретических моделей и практическое ознакомление с явлением когерентного резонансного туннелирования на примере двухбарьерных (одна квантовая яма) диодных структур, используемых в качестве генераторов микроволнового излучения в резонаторных СВЧ-системах обратной связи. Ознакомление с основными характеристиками автогенератора СВЧ-колебаний на квантово-размерном резонансно-туннельном диоде.

Лабораторная работа 5 "Поперечный транспорт в полупроводниковых сверхрешетках. Резонансное туннелирование. Токовые неустойчивости и домены электрического поля. Эффекты мультистабильности."

Цель работы: углубление представлений о физической природе явлений резонансного туннелирования и приобретение практического опыта электрических измерений в полупроводниковых квантово-размерных структурах, изучение особенностей поперечного транспорта в сверхрешетках, обусловленных некогерентным резонансным туннелированием между подзонами размерного квантования.

Лабораторная работа 6 "Измерение спектров фотолюминесценции германия и кремния."

Цель работы: ознакомление с основными излучательными процессами в германии, кремнии и получение навыков работы на установке для измерения спектров фотолюминесценции.

Лабораторная работа 7 "Оптические свойства полупроводниковых наноструктур."

Цель работы: ознакомление с современными методами оптической спектроскопии, получение практических навыков в определении состава барьерных слоев и ширины квантовых ям в структурах, а также в исследованиях проявлений в оптических спектрах флуктуаций технологических параметров при выращивании структур.

Лабораторная работа 8. «Получение изображений в сканирующем силовом микроскопе».

Цель работы. Изучение основ сканирующей силовой микроскопии. Знакомство с конструкцией сканирующего зондового микроскопа в режиме работы сканирующего силового микроскопа. Получение изображения – установка образца, установка зонда, позиционирование зонда относительно образца (выбор места сканирования, первоначальный подвод зонда к образцу), поиск резонанса и установление рабочей частоты, выбор параметров сканирования.

Лабораторная работа 9. «Получение изображений в сканирующем туннельном микроскопе».

Цель работы. Изучение основ сканирующей туннельной микроскопии. Знакомство с конструкцией сканирующего зондового микроскопа в режиме работы сканирующего туннельного микроскопа. Определение основных параметров датчика туннельного тока (коэффициент преобразования туннельного тока в напряжение, максимальный и минимальный измеряемый ток). Получение изображения топографии поверхности исследуемого образца (образец для исследования – дифракционная решетка покрытая пленкой золота) в режиме постоянного туннельного тока.

Лабораторная работа 10. «Цифровая обработка и количественный анализ изображения поверхности в сканирующем зондовом микроскопе».

Цель работы. Получить практические навыки в области обработки и количественного анализа изображений поверхности. Сглаживание изображения в каждой точке усредненным значением величин в некоторой окрестности этой точки. Медианная фильтрация для каждой точки изображения. Удаление горизонтальных полос на изображении путем выравнивания средних значений элементов в каждой строке изображения. Удаление наклона изображения путем вычитания плоскости. Вычитание поверхности второго порядка – грубого рельефа.

Подробное описание лабораторных работ приведено в Лабораторных практикумах :

- "Квантовые когерентные системы сверхпроводники и наноструктуры"// В.Ф.Елесин, И.Ю. Безотосный, А.И.Головашкин, Л.А.Опенов, И.А. Руднев. М.:МИФИ, 1999.

- "Технология молекулярно-лучевой эпитаксии"// под редакцией Ю.В. Копаева, М.:МИФИ, 2000.

- "Теоретические и экспериментальные методы исследования квантово-размерных структур"// под редакцией Ю.В. Копаева, М.:МИФИ, 2002.