# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

# Лекция 8

5.7. Методы измерения критической температуры Тс.

5.7.2. Бесконтактные методы измерения Тс (магнитные и индуктивные).

Измеряется индуктивность катушки L.

1. Введение.

1) Иногда трудно делать контакты:

-порошок,

-хрупкие маленькие кристаллы,

-очень чистый кристалл (контакт его портит).

2) Измерения обычно на переменном токе НЧ

f=20Гц100кГц.

3) Ряд условий: наводки, паразитные емкости, не 50Гц и т.д. Но есть одно условие, которое мало кто учитывает, хотя этот эффект все знают.

4) Это скин-эффект.

А). Необходимое условие правильного измерения:

d.								(1)

Здесь  -глубина скин-слоя, d-толщина образца.

Кстати, эти рассуждения относятся и к измерениям Тс через R на переменном токе.

Б). Что такое скин-эффект?

δ=c2πωσ,							(2)

=1/().

В). Пример – Cu (не СП).

Из (1) и (2) надо:

ω<<c22πσd2.

Пусть d=1мм,

20оС=61017 с-1 (=1.710-6 Омсм).

Получим

f=/2<<4 кГц.

При низких температурах НТ=91019 с-1 (10-8 Омсм).

Откуда

f<<80 Гц (!!).

Очень часто поверхностный слой испорчен или изменен (в ВТСП уход кислорода).

Г). Для пленок (d1мкм) менее страшно:

f<<20 МГц.

2. Схема (упрощенная).

Мост — балансируется.

При N→S переходе образца меняется индуктивность катушки Lx (как магнитный сердечник, только поле выталкивается из образца).

Разбаланс моста детектируется.

Вариант упрощенный:

Две вторичные катушки, намотаны встречно.

3. Q-метры=готовые приборы, но чувствительность маловата.

4. Преимущества метода:

1) Реагирует на объем (выталкивание поля). Сопротивление — на закоротки.

2) Можно мерить много образцов последовательно (контактов-то нет).

5.7.3. Другие методы.

Измерение Тс вместе с соответствующей величиной. Два примера.

1. Прямое измерение магнитной восприимчивости  (магнитные весы, сила на образец в поле Н).

Специально так мерить трудно. Применяется, когда мерится .

Сейчас СКВИД вместо весов.

2. Туннельный метод.

Измеряется ВАХ туннельного перехода из исследуемого металла при разных Т. В точном эксперименте мерится dI/dV.Когда «закроется» щель, это и есть Т=Тс.

Важно знать, какая фаза определяет щель. Именно для этой фазы здесь определяется Тс. На поверхности бывает испорченный слой.

5.7.4. Несколько практических советов.

1) Тепловой контакт образца и термометра.

Массивная болванка («бомба»).

Термометр и образцы клеят специальными теплопроводными клеями (если можно).

Термометр и образец в полость (этот способ проще).

2) Провода.

Паразитное тепло и холод.

А). Выделяемая мощность I2R. Обычно мала.

Б). Тепло сверху.

В). Холод из гелиевой ванны.

Провода должны принять температуру полости вблизи образца.

Необходимо специально измерять градиенты Т (несколько термометров), если нужна точность Тс выше 0.1-0.2 К.

5.8. Измерение критических магнитных полей и криттоков.

5.8.1. Введение.

1. Критическое поле – то поле, когда разрушается сверхпроводимость.

2. Для измерения Нс надо измерить 2 величины: 1) например, R (и его изменение) – это мы уже умеем; 2) магнитное поле.

5.8.2. Создание магнитных полей.

1. Постоянные магниты – относительно слабые поля - несколько кЭ (Co-Mn).

2. Электромагниты: катушка+железный сердечник - 4-5 Тл.

Концентраторы поля (пермендюр).

1 Тл=10 кЭ.

Массивны (1 т). Зазор 5-6 мм.

3. Соленоиды (медные), в том числе импульсные. Типично Н=10 Тл.

Предел 70 Тл. Разряд конденсатора.

Охлаждение – вода. Экзотика - жидкий водород.

Взрывные соленоиды до 500 Тл: порча образца.

4. Сверхпроводящие соленоиды.

1) Широкое распространение – от небольших магнитов до гибридных (Н=250 кЭ-постоянное поле, ИАЭ).

2) H=4NI/L, где Н в Э, I в А, L в см.

3) Материалы – NbTi, Nb3SnHmax17 Тл (разрушающее поле 30 Тл).

4) Созданы огромные катушки (постоянное поле!):

ЦЕРН (Швейцария). Пузырьковая камера для частиц высоких энергий помещена в такой соленоид. Соленоид: объем=70 м3, диаметр=4.7 м, вес 100 тонн, Н=35 кЭ. Энергия поля 800 МДж.

5) И другой пример – небольшой соленоид на основе Nb3Sn. Создает поле Н=165 кЭ. Есть в ФИАНе. Для медного соленоида с таким полем не хватило водопроводной воды.

Преимущества СП соленоидов: более высокие токи; компактность; отсутствует нагрев; нужна меньшая мощность.

Взрывные поля (Арзамас-16) до 2500 Тл=25 МЭ. Но не для измерений.

5.8.3. Методы измерения магнитных полей.

Массовые методы:

- Флюксметр (веберметр)

- метод баллистического гальванометра

- преобразователь (датчик) Холла.

Точные методы:

- Метод ЯМР

- метод СКВИДа

5.8.4. Измерение критического тока Ic.

Ток достаточно просто измеряется. Но и здесь есть несколько тонкостей.

1. Определение.

Критток – это ток, при котором сопротивление образца перестает быть равным нулю (а не восстанавливается до 50%).

2. Для измерения Ic применяется 4х-контактный метод.

Обычно Ic – это тот ток, когда V=1мкВ/см. Далее ток мало меняется, а R – резко.

3. Ic в поле Н – обычная практическая задача.

Критток зависит от направления поля.

Сначала измеряем без поля. Проволока; Н=Нвнеш=0; сверхпроводник «1-го рода».

Ic=2aHc.

Здесь a-радиус провода.

Единицы: [I]=A, [H]=A/м.

1А/м=410-3Э,

1А=3109CGSE

Эта формула – не что иное, как правило Силсби: т.е. критток – это такой ток, магнитное поле которого на поверхности есть Нс. Эта формула для поля на поверхности провода от тока Ic. Почему же весь образец переходит в N-состояние? Если слой на поверхности перешел в N-состояние, сечение сверхпроводящей части уменьшилось, а ток-то тот же.

Соотношение хорошо выполняется на эксперименте.

Пример: Pb

a=0.5мм Нс(4.2К)=550Э

Ic=140A.

Н0.

Нвнеш=На; направлено параллельно оси провода.

4. Трудности.

Одну для примера: тепловое распространение горячей зоны, возникающей за счет перетяжки в сверхпроводнике.