# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

Сценарий проведения лабораторных работ

В ходе лабораторного практикума выполняются следующие работы

Лабораторная работа 1. Методы измерения критической температуры сверхпроводников.

Лабораторная работа 2. Методы измерения критического тока.

Лабораторная работа 3. Сверхпроводники в магнитном поле. Критическое поле.

Лабораторная работа 4. Измерение критической температуры высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) при температурах выше 77,4 К.

Лабораторная работа 5. Измерение критического тока ВТСП при температурах выше 77,4 К.

Лабораторная работа 6. Измерение критической температуры тонких пленок. Метод магнитного экранирования.

Лабораторная работа 7. Изучение неравновесных состояний в сверхпроводниках с избыточными квазичастицами.

Лабораторная работа 8. Температурная зависимость сопротивления сверхпроводников. Связь между нормальными и сверхпроводящими свойствами.

Лабораторная работа 9. Затухание ультразвука в сверхпроводниках.

Порядок выполнения лабораторных работ

В ходе подготовки к лабораторной работе необходимо:

- внимательно прочитать описание работы (при необходимости воспользоваться списком рекомендованной литературы);

- разобраться в порядке выполнения лабораторной работы и схеме измерения;

- ответить на все контрольные вопросы, предлагаемые в работе;

- подготовить краткое (1-2 стр.) описание лабораторной работы с необходимыми схемами;

- подготовить съемный носитель (дискету/флешку) для записи полученных результатов.

В ходе выполнения лабораторной работе необходимо:

- строго следовать указаниям преподавателя и инженера, ведущих лабораторную работу;

- провести измерения, указанные в задании к работе.

Оформление и сдача лабораторной работы:

используя полученные результаты построить указанные в задании зависимости и рассчитать указанные величины, определить ошибки измерения; написать выводы относительно полученных результатов (сравнить с теоретическими предсказаниями).