# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# СЛАБОТОЧНАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ

Методические материалы дисциплины

Вопросы к экзамену (зачету)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Понятие о слабой сверхпроводящей связи.

- Критток сверхпроводящего кольца с двумя слабыми связями.

- В чем состоит обратный эффект Джозефсона.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Типы слабых связей.

- Характеристики интерферометра.

- Градиентометр.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Методика изготовления слабых связей.

- Теория ПТ-СКВИДа.

- Определение е/h.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Физические основы эффекта Джозефсона.

- Характеристики ПТ-СКВИДа.

- Туннельный криотрон.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Основные уравнения Джозефсона.

- Принцип работы ПТ-СКВИДа.

- Измерение частоты с помощью джозефсоновского контакта.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Стационарный эффект Джозефсона.

- Конструкции СКВИДов.

- Импеданс на сверхпроводящем участке ВАХ джозефсоновского контакта.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Нестационарный эффект Джозефсона.

- Зависимость полного потока в сверхпроводящем кольце со слабой связью от величины внешнего магнитного потока.

- Общее выражение для ВАХ идеального джозефсоновского контакта.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Зависимость тока Джозефсона от магнитного поля.

- Практическая схема ВЧ-СКВИДа.

- Вихри в мостиках и джозефсоновских переходах.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Джозефсоновская глубина проникновения.

- Применение СКВИДов в измерительной технике.

- Спектрометр на основе контакта Джозефсона.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Основные параметры контактов разных типов.

- Принцип работы ВЧ-СКВИДа.

- Стимуляция сверхпроводимости СВЧ полем.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Основное уравнение резистивной модели.

- Приборы для метрологии на основе эффекта Джозефсона.

- Светочувствительные слабые связи.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- ВАХ автономного джозефсоновского контакта при конечной емкости.

- Применение слабых сверхпроводящих связей для ЭВМ и цифровых устройств.

- Термометрия с помощью контакта Джозефсона.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

- ВАХ автономного джозефсоновского контакта при конечной индуктивности.

- Схема ПТ-СКВИДа потокозапирающей системы.

- Эталон Вольта на основе эффекта Джозефсона.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

- Схемы измерения ВАХ слабых связей (без СВЧ и с СВЧ полем).

- Преобразователи частоты на основе эффекта Джозефсона.

- Что такое ресквид?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

- Резонансные особенности на ВАХ слабых связей.

- Детектирование электромагнитного излучения с помощью контактов Джозефсона.

- Что такое квантрон?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

- Дополнительные особенности на ВАХ слабых связей.

- Квантовая интерференция (флюксоид, параллельные переходы).

- Что такое «грязная» («чистая»), «длинная» («короткая») слабая связь?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

- Вихревая модель слабой связи.

- Учет влияния магнитного поля на отдельный переход интерферометра.

- Высокочастотный предел эффекта Джозефсона.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

- Определение параметров вихревого движения.

- ВАХ джозефсоновского контакта, находящегося в СВЧ поле.

- Как уменьшить ширину линии излучения джозефсоновского контакта?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

- Электродинамика слабых связей.

- Температурная зависимость критического тока Джозефсона.

- Системы слабых связей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

- Генерация электромагнитного излучения слабыми связями.

- Зависимость свойств слабых связей от геометрических факторов.

- Триггер на основе джозефсоновского перехода.