Содержание курса

Тема 1. Спонтанное излучение, вынужденное излучение и поглощение. Коэффициенты Эйнштейна

Прежде чем приступить к изучению физических основ лазеров, необходимо кратко в постулативной форме рассмотреть некоторые элементы квантовой механики, без которых нельзя понять принципов работы лазерных источников излучения.

Свойства микрочастиц (электронов, ядер, атомов, молекул ионов и др.) хорошо описываются квантовой теорией. В этой теории с ее вероятностным подходом к измеряемым параметрам микромира основной величиной, с помощью которой описывается поведение микросистем (например, атомов, состоящих из электронов и ядер), является волновая функция Ψ, зависящая в общем случае от координат частиц и времени. В случае, если волновая функция не зависит от времени, она рассматривается как стационарная.

Волновая функция не может быть наблюдаемой величиной и не имеет наглядного физического представления. Однако, вероятность нахождения частицы в том или ином элементе пространства пропорциональна квадрату модуля волновой функции стационарного состояния Ψ2=ΨΨ (плотности вероятности). Каждая микросистема характеризуется своими волновыми функциями, которые описывают распределение частиц в пространстве, а также их поведение, например, распределение электронов в атоме, электронов и ядер в молекуле и т. д. Таким образом, волновая функция определяет состояние системы.

Из всех свойств атомов и молекул наиболее важным является понятие об их внутренней энергии E. В квантовой механике для определения возможных энергетических состояний частиц необходимо составить и решить стационарное уравнение Шредингера:

Hψ=Eψ,						      (1.1)

где H- оператор полной энергии, называемый оператором Гамильтона или гамильтонианом.

Оператор Гамильтона состоит из суммы операторов кинетической и потенциальной энергии. Оператор кинетической энергии равен сумме операторов кинетической энергии каждой частицы, а оператор потенциальной энергии равен сумме энергий электростатических взаимодействий между всеми частицами рассматриваемой системы. Например, для молекулы это взаимодействие ядер друг с другом и с электронами и электронов друг с другом.

Решением уравнения Шредингера является дискретный набор так называемых энергетических стационарных состояний, каждое из которых характеризуется собственной волновой функцией ψn, определяющей возможные стационарные распределения частиц (например, электронов в атоме) в пространстве, и собственным значением энергии каждой частицы En (n – номер стационарного состояния). В связи с этим применительно к распределению электронов в атоме, электронов и ядер в молекуле по возможным собственным значениям энергии говорят о дискретных уровнях энергии электронов и ядер.

Стационарное состояние с наименьшей энергией называют основным состоянием, а все остальные – возбужденными состояниями.

До настоящего момента нами рассматривалась одна отдельно взятая частица и все возможные энергетические состояния, в которых она может находиться. Реально же при изучении свойств вещества приходится иметь дело с большой совокупностью частиц. Если имеется коллектив одинаковых частиц, то в одном и том же энергетическом состоянии одновременно может находиться некоторое количество из них. В этом случае говорят о статистическом распределении частиц по энергетическим состояниям, а число частиц, находящихся в данном энергетическом состоянии, называют населенностью данного состояния.

В состоянии термодинамического равновесия распределение частиц по всем возможным энергетическим состояниям подчиняется статистическому закону распределения Больцмана:

Ni=Njgj⋅exp(−EjkT)giexp(−EikT)=NgiQexp(−EikT),		      (1.2)

где Ni  -  населенность состояния с энергией Ei, gi  - степень вырождения (статистический  вес) данного состояния, N - полное число частиц, k=1,38·10-23 Дж/K – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, Q - так называемая молекулярная сумма или функция  распределения служит для нормировки на полное число частиц: iNi=N.

Пусть рассматриваемая квантовая система имеет два энергетических уровня Em>En. Это могут быть произвольные уровни из большого количества уровней, имеющихся у данного вещества. Для определенности будем считать нижний уровень основным. Соотношение (1.2) для этих двух уровней запишем в виде:

NmNn=gmgn⋅exp−Em−EnkT.				      (1.3)

Если рассматриваемые состояния системы либо не вырождены, либо степень их вырождения одинакова (gn=gm), то населенность увеличивается при уменьшении энергии уровня и наиболее населенным оказывается основной уровень. По мере повышения температуры растет относительная населенность состояний с более высокими энергиями за счет обеднения состояний с меньшими энергиями. В общем же случае в условиях термодинамического равновесия при температуре, отличной от нуля, всегда выполняется условие:

Nngn>Nmgm.					      (1.4)

Один из основных постулатов квантовой механики заключается в утверждении, что квантовая частица не может находиться в возбужденном состоянии сколь угодно долго вне зависимости от того, испытывает она взаимодействие с окружающей средой или нет. Такая частица обязательно за конечное время перейдет в основное состояние.

Рассмотрим два энергетических уровня. Предположим, что атом (или молекула) вещества, которому принадлежат эти уровни, первоначально находится в состоянии m. Поскольку Em>En, то частица в конце концов перейдет на уровень n. При этом должен выделиться избыток энергии ΔE=Em−En. Если этот избыток выделяется в виде электромагнитной волны, то процесс называется спонтанным излучением. Если же высвобождение энергии происходит в какой-либо другой форме (например, в виде кинетической энергии частиц), то процесс называется безызлучательной релаксацией.

Таким образом, спонтанное излучение характеризуется испусканием фотона (кванта электромагнитного поля), энергия которого определяется в соответствии с формулой Планка:

ℏωmn=hνmn=Em−En,					      (1.5)

где h=2πℏ=6,6·10-34 Дж·с – постоянная Планка, νmn - частота излученного фотона.

Если в заданный момент времени на m-м уровне в единице объема находится Nm частиц (населенность m-го уровня), то количество переходов в единицу времени с уровня m на уровень n (скорость перехода) вследствие спонтанного излучения пропорциональна величине Nm:

dNmdt=−AmnNm. 					      (1.6)

В этом выражении коэффициент Amn по своему смыслу является вероятностью спонтанного излучения и называется коэффициентом Эйнштейна для спонтанного излучения. Величина, обратная вероятности: τmn=1Amnназывается временем жизни m-го уровня.

Пусть теперь частица  находится на уровне n. Поскольку мы считаем этот уровень основным, то частица будет находиться на нем до тех пор, пока на нее не подействует внешнее возмущение. Если на вещество падает электромагнитная волна с частотой, определяемой выражением (1.5), то существует отличная от нуля вероятность того, что частица перейдет на верхний уровень m. При этом энергия ΔE=Em−En, необходимая для совершения перехода, берется из энергии падающей электромагнитной волны.

Рассмотренный процесс называется поглощением, индуцированным внешним электромагнитным полем (вынужденное или индуцированное поглощение). Понятно, что число переходов при поглощении будет пропорционально интенсивности падающего на вещество излучения. Поэтому:

dNndt=−Bnmρ(νnm)Nn,				      (1.7)

где ρ(νnm)- плотность энергии падающего излучения (см-2·c-1), Bnm – коэффициент Эйнштейна для вынужденного поглощения, имеющий размерность площади (см2).

Произведение Wnm=Bnm⋅ρ(νnm) представляет собой вероятность вынужденного поглощения.

Основой квантовой электроники служит явление индуцированного излучения, существование которого было постулировано Эйнштейном в 1916 г. Снова предположим, что частица находится на возбужденном уровне m, и на вещество падает электромагнитная волна с частотой (1.5). Вследствие того, что частота падающего излучения совпадает с частотой перехода, вероятность того, что падающее излучение вызовет переход с m-го на n-й уровень, отлична от нуля. При этом разность энергий ΔE=Em−En в отличие от поглощения, выделится в виде электромагнитной волны, которая добавится к падающей. Такой процесс называется вынужденным (индуцированным) излучением. Для него по аналогии с (1.7) для изменения населенности m-го уровня можно написать:

dNmdt=−Bmnρ(νnm)Nm,				      (1.8)

где Bmn – коэффициент Эйнштейна для вынужденного излучения, Wmn=Bmn⋅ρ(νnm)- вероятность вынужденного излучения.

Основные отличия между процессами спонтанного и вынужденного излучения заключаются в следующем. В случае спонтанного излучения испущенная электромагнитная волна имеет произвольную фазу, направление распространения и поляризацию. В случае вынужденного излучения говорят о тождественности излученного кванта поля кванту, вызвавшему переход. Это означает, что кванты внешнего поля и поля, образовавшегося при вынужденных переходах, имеют одинаковую фазу, направление и поляризацию, другими словами, они неразличимы.

Таким образом, в квантовой системе, имеющей дискретный набор энергетических уровней, существует три типа излучательных переходов между ними: спонтанное излучение, вынужденное излучение и вынужденное поглощение.

Применительно к излучательным переходам вводится понятие спектральных линий и спектров поглощения и излучения. В общем случае спектральная линия – это последовательность квантов электромагнитных колебаний, поглощенных или испущенных при переходе частиц из одного энергетического состояния в другое. Совокупность спектральных линий, образующихся при переходах между различными энергетическими состояниями, называется спектром.

Спектр поглощения (абсорбционный спектр) – это совокупность спектральных линий, образующихся при переходах частиц из нижних состояний в более высокие. Соответственно при переходах частиц из возбужденных состояний на низколежащие уровни образуется спектр излучения (эмиссионный спектр).

Соотношение между вероятностями излучательных процессов было получено Эйнштейном, который использовал термодинамический подход, суть которого заключается в следующем. Пусть частица имеет два энергетических уровня. Если ансамбль частиц находится в состоянии термодинамического равновесия при температуре Т, то он не теряет и не приобретает энергии. Поэтому в единицу времени во всем ансамбле частиц полное число переходов из верхнего энергетического состояния в нижнее должно быть равным числу переходов из нижнего состояния в верхнее. Предположим, что рассматриваемый ансамбль помещен в полость черного тела. В этом случае частицы находятся в поле их собственного излучения, плотность энергии которого в единичном спектральном интервале составляет ρν. Это поле индуцирует переходы из нижнего состояния в верхнее и обратно. Кроме того, в среде будут осуществляться и спонтанные переходы.

Спектральная плотность энергии излучения определяется соотношением, полученным Планком:

ρv=8πν2c3⋅hνexphνkT−1.					      (1.9)

С другой стороны, в соответствии с (1.6)-(1.8) в равновесии:

NmAmn+NmBmnρ(νnm)=NnBnmρ(νnm).				    (1.10)

Отсюда с учетом (1.3):

ρ(νnm)=AmnNnNmBnm−Bmn=AmngngmBnmexphνnmkT−Bmn.		    (1.11)

Сравнивая это выражение с (1.9) при ν=νnm, получаем:

Bnmgn=Bmngm,					    (1.12)

Amn=Bmn8πhνnm3c3.					    (1.13)

Основные выводы, которые можно сделать из анализа полученных соотношений между вероятностями спонтанных и вынужденных переходов, заключаются в следующем.

Во-первых, из соотношения (1.12) следует равная вероятность вынужденного излучения и поглощения (на одно невырожденное состояние).

Во-вторых, поскольку равновесное излучение всей совокупности частиц по отношению к каждой отдельной частице является внешним, то соотношения (1.12) и (1.13) справедливы для случая, когда система частиц находится в поле внешнего излучения.

В третьих, запишем выражение для полной вероятности излучения:

Wmn=8πhνnm3c3+ρ(νnm)Bmn.				    (1.14)

Из (1.14) следует, что Wmn пропорциональна Bmn, то есть если вынужденные переходы запрещены, то запрещенными оказываются и спонтанные переходы, и наоборот.

Поскольку вероятность спонтанного излучения пропорциональна ν3, то его роль оказывается достаточно малой в области радиочастот и существенно возрастает при переходе в оптический диапазон. С другой стороны, поскольку вероятность вынужденного излучения пропорциональна плотности энергии внешнего поля, то при достаточно большой интенсивности этого поля излучение происходит, в основном, за счет вынужденных переходов.

Тема 2. Уширение спектральных линий поглощения и излучения

До настоящего момента мы говорили об энергетических состояниях квантовых частиц, предполагая, что энергии этих состояний имеют определенное значение. Однако на самом деле уровни энергии имеют конечную ширину. Одним из постулатов квантовой механики является так называемый принцип неопределенностей. В энергетически-временном пространстве он имеет вид:

ΔEΔt≥ℏ.						      (2.1)

Поскольку время жизни возбужденных энергетических состояний конечно по крайней мере вследствие спонтанного излучения, то определение энергии состояния должно проводиться за время, не превышающее время  жизни частицы в этом состоянии τ. Следовательно, неточность в определении энергии принципиально не может быть меньше чем ℏ/τ.

Однородное уширение

В отсутствие внешних воздействий на квантовую частицу единственным процессом, ограничивающим время жизни возбужденного состояния, является спонтанное излучение. Даже в том случае, если нижнее состояние является основным, неопределенность энергии верхнего состояния в соответствии с (2.1) приводит к неопределенности частоты спонтанно испущенного кванта. Спектральный  диапазон, в котором заключены частоты перехода с одного уровня на другой, называется спектральной шириной перехода. Наблюдаемая спектральная линия при этом будет иметь соответствующую спектральную ширину.

Для исследования спектрального  распределения спонтанного излучения будем рассматривать возбужденный электрон в соответствии с классической моделью затухающего гармонического осциллятора с частотой колебаний ω0 (которая соответствует центральной частоте перехода ωmn=(Em−En)/ℏ), массой M и жесткостью D. В результате спонтанного излучения атом теряет энергию, что при применяемом подходе эквивалентно затуханию колебаний осциллятора с постоянной затухания γ.

Амплитуда колебаний x(t)определяется из дифференциального уравнения движения:

x+γx+ω02=0,	ω02=DM				      (2.2)

с начальными условиями x(0)=x0,x(0)=0.

В предположении слабого затухания γ<<ω0 решение имеет вид:

x(t)=x0⋅exp(−γt/2)⋅exp(−iω0t).				      (2.3)

Поскольку в полученном решении амплитуда колебаний зависит от времени, испускаемое излучение не является монохроматическим. Частотное распределение амплитуды колебаний g(ω) связано с x(t)преобразованием Фурье:

g(ω)=12π0+∞x(t)⋅exp(−iω0t)dt=12πix0ω−ω0+iγ/2.		      (2.4)

Действительная часть полученного выражения представляет собой интенсивность колебаний: G(ω)~. Если вблизи центральной частоты перехода ω0, где имеет  место (ω−ω0)2 <<ω02, пренебречь членом с  ω+ω0, то частотный  (или спектральный) профиль интенсивности имеет вид:

G(ω)=12πx02(ω−ω0)2+γ2/4.					      (2.5)

Удобным оказывается определить нормированный на единицу профиль интенсивности,  такой  что:

−∞+∞g(ω)dω=1.						      (2.6)

Нормированный профиль линии затухающего осциллятора:

Λ=γ(ω−ω0)2+(γ/2)2=ΔνЛ2π(ν−ν0)2+(ΔνЛ/2)2			      (2.7)

называется нормированным лоренцевским профилем.

Как следует из полученного  выражения, его спектральная ширина равна ΔνЛ=γ2π.

Поскольку спонтанное излучение является неотъемлемым свойством материи, то рассмотренный тип уширения называется естественным или собственным уширением. Можно показать, что ширина спектральной линии равна вероятности (коэффициенту  Эйнштейна) спонтанного излучения.

В общем случае, когда нижний уровень перехода не является основным, полная естественная ширина определяется соотношением:

.					      (2.8)

Второй механизм уширения линии обусловлен столкновениями – столкновительное уширение. В газах это уширение проявляется при соударениях атома с другими  атомами, молекулами, ионами, электронами или стенками резервуара. В твердых телах оно возникает за счет взаимодействия атома с фононами решетки.

Если в момент столкновения частица находилась в возбужденном состоянии, то в результате столкновения она может перейти на более низкий уровень энергии без излучения кванта энергии (неупругое столкновение). Поэтому столкновительные процессы являются дополнительным, наряду со спонтанным излучением, механизмом, ограничивающим время жизни возбужденных состояний и, как следствие, увеличивающим ширину энергетического уровня. Однако, уширение уровней энергии происходит и в том случае, если после столкновения частица остается в  том же самом состоянии (упругое столкновение). При столкновении частиц друг с другом, то есть при уменьшении расстояния  между ними, они испытывают электрическое взаимодействие, которое зависит от расстояния. В образующемся потенциальном поле этого взаимодействия энергетические уровни сдвигаются, что приводит к соответствующему изменению частоты перехода.

Можно показать, что для столкновительного уширения, как и в случае спонтанного излучения, нормированный профиль спектрального распределения определяется лоренцевской функцией.

Очевидно, что столкновительная ширина линии зависит от давления газа. Уширение будет тем большим, чем больше частица будет испытывать столкновений в единицу времени. Порядок величины времени между столкновениями τст можно получить из соотношения:

τст~1γст~au~1p,					      (2.9)

где γст- столкновительная ширина линии, а – величина порядка размера частицы, u=2πkT/M – средняя скорость теплового движения частиц  (М – масса частицы),  p – давление газа.

Таким образом, столкновительная ширина линии оказывается прямо пропорциональной давлению газа, при котором находятся сталкивающиеся частицы, а полная ширина линии

γ=γест+γст=γест+Kp,					    (2.10)

где К – коэффициент столкновительного уширения линии, определяемый свойствами самого вещества, который может быть разным для переходов между различными состояниями одной и той же частицы.

Для газов значения K  лежат, как правило, в  диапазоне  5-10 МГц/мм рт. ст.

Рассмотренные механизмы уширения называются однородным уширением. Каждый атом, находящийся в возбужденном состоянии, излучает при переходе сверху вниз линию с полной шириной γ и спектральной формой Λ(ω). Точно так же каждый атом, находящийся в нижнем состоянии, поглощает при переходе снизу вверх излучение в спектре с полной шириной γ и в соответствии со спектральной зависимостью Λ(ω). При однородном уширении спектральная зависимость Λ(ω) есть единая характеристика как одного атома, так и всей их совокупности. Если в результате воздействия на всю совокупность атомов (например, при изменении давления газа) происходит изменение этой характеристики, то оно происходит одинаковым образом для всех атомов.

Неоднородное уширение

Механизм неоднородного уширения действует таким образом, что резонансные частоты отдельных атомов распределены в некоторой полосе частот.  При этом каждый атом излучает или поглощает свет в пределах не всей линии. Причиной неоднородного уширения может быть любой процесс, приводящий  к различию условий излучения или  поглощения для части одинаковых частиц из всей их совокупности.

Типичным примером неоднородного уширения является доплеровское уширение, характерное для газов. Пусть частица газа (атом, молекула, ион и т. д.) движется вдоль некоторого направления со скоростью V. Если она спонтанно излучает фотон, то частота, регистрируемая неподвижным наблюдателем, расположенным на одной оси с испущенным фотоном, окажется смещенной:

ν=ν0(1±Vc),					    (2.11)

где ν,ν0 - частоты излучения в неподвижной системе координат и в системе координат частицы соответственно, знак «плюс» соответствует случаю движения частицы в направлении наблюдателя, знак «минус» соответствует движению частицы в противоположном направлении.

Поскольку естественное уширение линии всегда имеет место, то частотный сдвиг будет испытывать вся однородно уширенная линия. В газе частицы движутся  с различными скоростями, поэтому частотные сдвиги для разных частиц различны, а суммарная форма линии определяется распределением частиц по скоростям, которое подчиняется  статистике  Максвелла:

W(V)=M2πkTexp−MV22kT,				    (2.12)

где М – масса частицы.

Спектральная интенсивность Γ(ν) связана с W(V) следующим соотношением:

Γ(ν)dν=W(V)dV.					    (2.13)

Отсюда для нормированного профиля  интенсивности Γ(ν)имеем:

Γ(ν)=1ΔνTπexp−ν−ν0ΔνT2,				    (2.14)

где ΔνT - спектральная ширина, соответствующая уменьшению интенсивности в e раз при соответствующем удалении по частоте от ν0:

ΔνT=ν0uc.						    (2.15)

Если, как и в случае однородного уширения, определять ширину линии как расстояние между такими точками отстройки от ν0, в которых интенсивность составляет половину максимальной, то эта ширина равна:

ΔνД=2ΔνTln2.					    (2.16)

Линия, форма которой описывается выражением (2.14), называется доплеровски уширенной линией. Ее форма является функцией Гаусса.

Сравним результаты, полученные при рассмотрении однородного и неоднородного механизмов уширения линии.

На слайде изображены гауссова и лоренцева нормированные профили линии при одинаковой ширине на половине высоты. Видно, что спад гауссовой кривой при увеличении отстройки от ν0 происходит гораздо более круто по сравнению с лоренцевым контуром линии. Поэтому даже в тех случаях, когда доплеровская ширина много больше ширины линии, обусловленной однородными механизмами уширения, из далеких лоренцевских крыльев можно получить информацию о лоренцевом контуре и его ширине. Однако вблизи центральной частоты гауссова кривая более полога.

В соответствии с (2.15) роль доплеровского уширения возрастает с увеличением  частоты. Так, сравнение естественной и доплеровской ширины для газов показывает, что в видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра доплеровская ширина линии приблизительно на два порядка больше.

Следует отметить, что профиль даже доплеровской линии нельзя считать чисто гауссовым. Действительно, при выводе (2.14) не учитывалась естественная ширина линии. В общем случае профиль интенсивности, учитывающий совместный вклад однородного и неоднородного уширений, называется профилем Фойгта:

F(ν)=Const⋅1ΔνТ−∞+∞exp−cν0−ν'/uν02ν−ν'2+ΔνЛ/22dν'.		                (2.17)

Если в газах неоднородное уширение обусловлено эффектом Доплера, то в твердых телах, линии которых имеют большие неоднородные ширины, основным механизмом являются локальные неоднородности  электрических полей в объеме кристалла.

Тема 3. Поглощение и усиление, инверсная населенность. Эффект насыщения

Вновь рассмотрим в какой-либо среде два произвольных энергетических уровня m и n, таких что Em>En. Пусть в этой среде в направлении оси z (рис. на слайде) распространяется электромагнитная волна с интенсивностью (плотностью мощности) I [Вт/см2]. Изменение интенсивности при прохождении слоя вещества z определяется в соответствии со следующим выражением:

,				      (3.1)

где –  коэффициент поглощения среды.

Отсюда:

.						      (3.2)

С другой стороны, в соответствии с (1.7) и (1.8):

.					      (3.3)

При написании этого выражения мы не учитывали наличие спонтанного излучения, поскольку, во-первых, оно не связано с наличием или отсутствием внешнего поля, и, следовательно, создает только некий фон; во-вторых, при достаточно больших интенсивностях внешнего поля его влияние мало.

Из (3.1)-(3.3) получаем:

.		      (3.4)

Величина , имеющая размерность площади, называется сечением поглощения и определяется исключительно свойствами вещества.

Из полученного выражения и условия (1.4) видно, что в состоянии термодинамического равновесия коэффициент поглощения всегда положителен, и интенсивность излучения уменьшается при прохождении его через вещество. Для увеличения интенсивности необходимо, чтобы выполнялось условие:

Nngn<Nmgm.					      (3.5)

В отсутствие вырождения это означает, что населенность верхнего уровня должна превышать населенность нижнего. При наличии вырождения число частиц, приходящихся на одно невырожденное состояние верхнего уровня, должно превышать населенность каждого невырожденного состояния нижнего уровня.

Таким образом, увеличение интенсивности проходящего через вещество излучения происходит тогда, когда равновесное распределение населенностей так нарушено, что верхние состояния населены сильнее, чем нижние. Системы квантовых частиц, в которых это условие выполняется, называются системами с инверсной населенностью или активной средой. Если формально применить распределение Больцмана (1.3) к среде с инверсной населенностью, то условие (3.5) автоматически выполняется, если положить Т<0. Поэтому иногда среду с инверсной населенностью называют средой с отрицательной температурой.

Для описания усиливающих свойств активной среды вводится положительная величина g, которая называется коэффициентом усиления:

.					      (3.6)

Если среда имеет длину L в направлении распространения излучения, то можно ввести логарифмическое усиление (или логарифмическое поглощение):

G=gL.							      (3.7)

Получение в среде инверсной населенности между какими-либо двумя ее уровнями не является достаточным условиям для создания лазера – генератора излучения. Для того, чтобы превратить усилитель в генератор, необходимо ввести положительную обратную связь. Обратную связь получают путем размещения активной среды между двумя зеркалами с высокими коэффициентами отражения. В этом случае электромагнитная волна, распространяющаяся в направлении, перпендикулярном плоскостям зеркал, и поочередно отражающаяся от них, усиливается при каждом прохождении через активную среду. Если одно из зеркал сделать частично прозрачным (выходное зеркало), то на выходе из полученной системы появится излучение -  лазерная генерация.

Однако генерация оказывается невозможной, если выполнено только условие (3.5). Генерация возникнет тогда, когда усиление активной среды окажется достаточным для компенсации всех потерь в ней. Вопрос о потерях более подробно будет рассматриваться в следующих разделах, однако очевидно, что интенсивность излучения, распространяющееся между зеркалами, будет частично теряться по крайней мере за счет пропускания выходного зеркала.

Пусть излучение распространяется от зеркала 1 к зеркалу 2 с коэффициентами отражения R1 и R2 и у зеркала 1 его интенсивность равна I1. Тогда после прохода через активную среду у зеркала 2:

.					      (3.8)

После отражения:

.						      (3.9)

Совершив проход в обратном направлении, интенсивность станет равной:

.				    (3.10)

И, наконец, отразившись от зеркала 1 и, таким образом, закончив двойной проход:

.					    (3.11)

Для того, чтобы электромагнитная волна не затухала во времени при распространении между зеркалами, необходимо, чтобы I5>I1. Отсюда получаем условие для порогового значения коэффициента усиления:

.						    (3.12)

Помимо потерь, связанных с пропусканием зеркал, которые являются полезными с той точки зрения, что для получения выходного излучения лазера неизбежно часть излучения нужно выводить  из резонатора через выходное зеркало резонатора, в лазере существует ряд других источников потерь.

Один из них обусловлен тем, что, поскольку зеркала резонатора имеют конечные размеры, часть излучения может выходить за пределы апертуры зеркал. Эти потери, источником которых служит явление дифракции, называются дифракционными потерями. Другим источником потерь является потеря части излучения при распространении его в активной среде, например, вследствие рассеяния на оптических неоднородностях, примесях, дефектах кристаллических решеток и т. д. Этот вид потерь называется внутренними или распределенными.

Тогда, если обозначить суммарный уровень дифракционных и внутренних потерь через , то пороговое значение коэффициента усиления запишется в виде:

.					    (3.13)

Рассмотрим теперь процесс взаимодействия двухуровневой системы с монохроматическим электромагнитным излучением, частота которого  совпадает в пределах ширины линии с центральной частотой перехода , с точки зрения того, как будут меняться населенности уровней 1 и 2 в зависимости от интенсивности взаимодействующего со средой поля.

Рассмотрим вначале случай, когда спектральная линия перехода уширена однородно.

Пусть выполняется условие >, то есть среда является поглощающей (например, в состоянии термодинамического равновесия). Для населенностей рассматриваемых уровней при наличии падающей на среду волны можно написать следующие два уравнения:

,					    (3.14)

где N  - полное число частиц, W – вероятность вынужденных переходов (вырождение уровней мы не учитываем), время  является временем жизни уровня 2, ограниченным спонтанным излучением и безызлучательными процессами релаксации:

.						    (3.15)

Введем разность населенностей:

,						    (3.16)

и запишем выражение для населенности N2 в следующем виде:

.				    (3.17)

Тогда:

.							    (3.18)

Теперь можно систему (3.14) привести к одному уравнению:

.					    (3.19)

После установления стационарного режима, когда , получаем:

.						    (3.20)

Таким образом, разность населенностей зависит от времени релаксации верхнего уровня и интенсивности падающего излучения. При увеличении интенсивности излучения  уменьшается и при >>1 0, а .

Это означает, что населенности верхнего и нижнего уровней стремятся стать одинаковыми. Поскольку при одинаковых населенностях  в соответствии  с (3.4) коэффициент поглощения рассматриваемой системы равен нулю, то излучение проходит через среду, практически не изменяясь по интенсивности.

Само явление выравнивания населенностей уровней двухуровневой системы при достаточно большой интенсивности внешнего поля называется явлением (или эффектом) насыщения, а разность населенностей, определяемая (3.20), называется насыщенной.

Иногда удобным оказывается связать вероятность вынужденных переходов с интенсивностью I поля следующим образом:

,						    (3.21)

где  - сечение вынужденного перехода (3.4).

Тогда:

,					    (3.22)

где  - параметр насыщения, зависящий от свойств вещества и частоты падающего излучения. При  .

Выражение для насыщенного коэффициента поглощения записывается в виде:

,					    (3.23)

где  - коэффициент ненасыщенного поглощения (при I=0). Зависимость коэффициента поглощения однородно уширенной линии от частоты для различных интенсивностей внешнего поля изображена на слайде

Аналогичным образом рассматривается случай, когда в двухуровневой среде предварительно создана инверсная населенность. Наличие внешнего излучения, падающего на такую среду, также приводит к выравниванию населенностей между двумя уровнями. Можно показать, что:

,					    (3.24)

где  - населенность верхнего уровня при отсутствии поля.

Для коэффициента усиления получается выражение, аналогичное (3.23):

.				    (3.25)

В случае неоднородно уширенной линии эффект насыщения выглядит несколько иным образом. Процесс насыщения оказывается более сложным и мы ограничимся качественными выводами. Если, например, неоднородный характер уширения связан с эффектом Доплера, то проходящее через двухуровневую среду (для которой центральная частота перехода есть ) излучение с частотой  будет взаимодействовать лишь с группой частиц, скорости которых определяются соотношением (2.11). Следовательно, только для этой группы атомов будет наблюдаться эффект насыщения: изменение населенностей нижнего и верхнего уровней будет наблюдаться только у частиц, имеющих определенные скорости. Поэтому изменение зависимости коэффициента поглощения от частоты будет иметь вид, представленный на слайде – с увеличением интенсивности внешнего поля в линии поглощения образуется провал на частоте этого поля . Поскольку частицы с определенными скоростями испытывают все виды однородного уширения линии, то ширина этого провала имеет порядок ширины однородно уширенной линии. Аналогичные выводы получаются и в случае усиления.

Тема 4. Методы создания инверсной населенности

Для создания лазера необходимо получить инверсию между какой-либо парой уровней в активной среде. Механизм, с помощью которого создается инверсия, называется накачкой. Из полученных в предыдущем разделе выводов следует невозможность создания инверсной населенности в двухуровневой системе посредством воздействия на нее внешнего электромагнитного излучения. В самом деле, из-за насыщения инверсная населенность никогда не будет большей нуля. Тем не менее, задача становится разрешимой, если ввести в рассмотрение дополнительно один или два уровня – так называемые трех- и четырехуровневые схемы накачки. В настоящем разделе мы рассмотрим механизм создания инверсной населенности для обеих схем, используя скоростные уравнения, которые выводятся из условий баланса между скоростями изменения полного числа частиц и полного числа фотонов лазерного излучения. Использование такого подхода дает простое и наглядное описание работы лазера.

Трехуровневая схема

Вначале рассмотрим лазер, работающий по трехуровневой схеме (рис. на слайде). Пусть N1, N2, N3 – населенности соответствующих уровней, N0 – полное число частиц. В качестве характеристики интенсивности поля  в резонаторе  введем величину q – полное число фотонов в резонаторе. Будем считать, что переходы между уровнями 3 и 2 осуществляются достаточно быстро для того, чтобы можно было положить . Запишем скоростные уравнения для изменения населенностей и числа фотонов:

(4.1)

(4.2)

(4.3)

В уравнении (4.2) первое слагаемое определяет вклад накачки, скорость которой составляет Wн (с-1), в изменение населенности уровня 2. Второе слагаемое отражает изменение населенности этого уровня за счет процессов вынужденного излучения и поглощения (для простоты мы положили степени вырождения рассматриваемых уровней одинаковыми).

В уравнении (4.3) первое слагаемое с точностью до знака и коэффициента V совпадает со вторым слагаемым во втором уравнении. Действительно, каждый акт вынужденного излучения сопровождается появлением фотона, а при вынужденном поглощении фотон поглощается. Коэффициент V называется объемом поля (объемом моды) внутри активной среды. По своей сути этот параметр отражает тот факт, что электромагнитное поле занимает в резонаторе не весь объем активной среды. Подробно этот вопрос будет рассмотрен в разделе, посвященном оптическим резонаторам. Время  называется временем жизни фотона в резонаторе и учитывает уменьшение числа фотонов из-за потерь (например, связанных с пропусканием зеркал).

Наконец, остается отметить, что при написании (4.3) мы пренебрегли слагаемым, учитывающим спонтанное излучение. Действительно, если в нулевой момент времени положить q(0)=0, то получим, что , и генерация возникнуть не сможет. Однако мы в настоящий момент не можем правильно учесть вклад спонтанного излучения, поскольку для этого необходимо иметь представление о возможных типах конфигурации поля в резонаторе (пространственной и частотной), что возможно сделать только при подробном рассмотрении свойств оптических резонаторов. Тем не менее, при решении системы (4.1)-(4.3) мы получим правильный результат, если предположим, что в момент времени t=0 в резонаторе присутствует небольшое число спонтанных фотонов: q(0)=q0.

Прежде чем приступить к дальнейшему рассмотрению системы уравнений (4.1)-(4.3), получим явный вид для коэффициентов B и .

Рассмотрим резонатор длиной L. Для простоты будем считать, что активная среда занимает все пространство между зеркалами. Пусть Т1 и Т2 – коэффициенты пропускания зеркал резонатора, Твн – коэффициент внутренних потерь за проход  от одного зеркала до другого. Тогда изменение интенсивности  за  двойной проход составит:

.	      (4.4)

где N=N2-N1.

Для дальнейшего рассмотрения удобным оказывается введение логарифмических потерь, связанных с пропусканием зеркал:

,				      (4.5)

Тогда для всех видов потерь имеем:

(4.6а)

(4.6б)

(4.6в)

С помощью полученных выражений определим полные потери за проход:

.					      (4.7)

Если уровени потерь на пропускание и внутренних потерь достаточно малы (несколько процентов), то можно считать .

Имеем после подстановки:

.				      (4.8)

Если ввести дополнительное условие:

<<1,						      (4.9)

то экспоненциальную функцию можно разложить в ряд и получить:

.					    (4.10)

Если разделить получившееся выражение на интервал времени , соответствующий времени двойного прохода, и использовать приближение , получим:

.					    (4.11)

Поскольку число фотонов в резонаторе пропорционально интенсивности, то полученное выражение можно сравнить с (4.3). При этом получаются следующие выражения для искомых величин:

.					    (4.12)

Если теперь для общего случая считать, что длина активной среды l между зеркалами меньше длины резонатора L, а показатель преломления активной среды равен n, то с учетом соотношения, получаемого для так называемой оптической длины резонатора L’:

,					    (4.13)

окончательно получаем:

.		    (4.14)

Если ввести инверсию населенностей , то с учетом предположений о скоростях переходов между уровнями, сделанных в начале раздела, легко переписать систему (4.1)-(4.3) для переменных  и q:

(4.15)

(4.16)

Начальными условиями для этой системы будут уже полученное нами соотношение , а также .

Рассмотрим вначале вопрос о величине пороговой инверсной населенности. Для возникновения генерации необходимо, чтобы величина  была положительной. Из (4.16) видно, что это условие выполняется, когда  >. Отсюда пороговое значение инверсной населенности:

.					    (4.17)

Минимальная мощность накачки, необходимая для создания пороговой инверсной населенности, получается из (4.15) при условиях: , , q=0. Это означает, что, с одной стороны, фотонов в резонаторе еще нет (кроме небольшого количества спонтанных q0), а с другой стороны, скорость накачки уровня 2 начинает уравновешивать скорость спонтанных переходов с этого уровня. Сделав подстановку (4.17) в (4.15), получаем:

.					    (4.18)

Если мощность накачки больше пороговой, то число фотонов будет возрастать, и при постоянной мощности накачки оно достигнет некоторого стационарного значения, не меняющегося во времени. Стационарные значения числа фотонов и инверсной населенности естественным образом получаются из системы (4.15)-(4.16), если в ней положить . Таким образом:

,					    (4.19)

.			    (4.20)

Если ввести коэффициент , то:

.				    (4.21)

Проанализируем полученный результат. На первый взгляд может показаться странным, что независимо от мощности накачки в стационарных условиях инверсная населенность всегда равна пороговому значению. Однако, ясно, что в стационарном режиме число фотонов (и интенсивность поля) в резонаторе не меняется. Очевидно, что это условие может выполняться только при равенстве усиления сумме всех потерь. При любом другом соотношении между усилением и потерями интенсивность будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Поскольку усиление пропорционально величине инверсной населенности, то соотношение (4.19) как раз и устанавливает равенство усиления активной среды совокупным потерям, на которое мощность накачки не оказывает никакого влияния.

В то же время, число фотонов в резонаторе, а следовательно, и выходная мощность излучения лазера прямо пропорциональна мощности накачки (если, например, выходным считать зеркало 2, то ). После подстановки окончательно получаем:

.			    (4.22)

Четырехуровневая схема

Проведем теперь аналогичный расчет для случая четырехуровневой схемы накачки (рисунок на слайде). Полагая, что переходы между уровнями 3 и 2 и уровнями 1 и 0 являются быстрыми, то есть , получаем следующую систему скоростных уравнений:

(4.23)

(4.24)

(4.25)

После сведения этой системы к системе из двух уравнений в переменных :

(4.26)

(4.27)

Можно заметить, что полученное скоростное уравнение для числа фотонов совпадает с аналогичным уравнением в случае трехуровневой системы. Однако скоростные уравнения для инверсной населенности отличаются множителем 2 во втором слагаемом, имеющимся в случае четырехуровневой схемы. Физический смысл этого отличия заключается в том, что в трехуровневой схеме накачки при излучении фотона с уровня 2 населенность этого уровня уменьшается на единицу, а населенность уровня 1 увеличивается на единицу. Поэтому инверсия уменьшается на 2. В четырехуровневой схеме населенность 2-го уровня тоже уменьшается на единицу, но из-за быстрой релаксации с уровня 1 на уровень 0 населенность 1-го уровня не меняется, то есть инверсия уменьшается на 1.

Величины пороговой и стационарной инверсной населенности получаются такими же, как и в случае трехуровневой схемы:

,					    (4.28)

что является следствием того, что эта величина определяется уровнем суммарных потерь в резонаторе.

Для пороговой мощности накачки получаем:

.				    (4.29)

Сравнение с (4.18) показывает, что для четырехуровневой схемы пороговая мощность накачки в 1  раз меньше по сравнению с трехуровневой схемой при одном и том же значении . Этот результат также объясняется достаточно наглядно. В трехуровневой схеме для создания инверсной населенности необходимо перевести с уровня 1 на уровень 2 по крайней мере половину частиц. В случае же четырехуровневой схемы перевод на уровень 2 даже одной частицы создает инверсную населенность, поскольку населенность уровня 1 всегда практически равна нулю. Это является основным преимуществом четырехуровневой схемы.

Для стационарного числа фотонов в резонаторе получается следующее выражение:

,					    (4.30)

а для выходной мощности:

.				    (4.31)

Рассмотренные нами механизмы создания инверсной населенности называются оптической накачкой. При оптической накачке в качестве источника излучения используются, как правило, мощные широкополосные лампы. Поскольку эффективность накачки тем больше, чем больше излучения источника поглотится активной средой, то лучше всего оптическая накачка подходит для веществ, имеющих сильно уширенные линии, то есть для твердотельных и жидкостных лазеров.

Кроме оптической накачки, существует множество других способов создания инверсной населенности. Одним из  наиболее широко распространенных способов является электрическая накачка, которая осуществляется посредством электрического разряда. Этот механизм особенно эффективен для веществ с узкой линией поглощения. Поэтому электрическая накачка является основным методом создания инверсии в  газовых лазерах.

Среди других механизмов накачки отметим химическую накачку (необходимая для возникновения инверсии выделяется при экзотермической реакции), газодинамическую накачку (сверхзвуковое расширение газовой  смеси), а также лазерную накачку, когда лазерный  луч одного  лазера служит для накачки другого.

Тема 5. Оптические резонаторы: спектр продольных мод, добротность, конфигурация поля в резонаторе

Для создания лазера - оптического квантового генератора – необходимо усиливающую среду, то есть среду, в которой каким-либо способом создана инверсная населенность между парой уровней, величина которой не меньше пороговой, охватить положительной обратной связью. Для этой цели используется устройство, называемое открытым оптическим резонатором. В самом простом и наиболее распространенном случае открытый резонатор – это два зеркала, расположенные параллельно на некотором расстоянии друг от друга, между которыми помещена активная среда.

Необходимо отметить, что в СВЧ диапазоне для создания  положительной обратной связи используются закрытые резонаторы (то есть замкнутые системы, ограниченные боковыми поверхностями), размеры которых порядка длины волны излучения. Отказ от использования подобных устройств при переходе к оптическому (коротковолновому по сравнению с СВЧ) диапазону обусловлен следующими причинами. При сохранении размеров закрытого резонатора порядка дины волны становится просто невозможным разместить внутри него активную среду. Если же использовать закрытые резонаторы, размеры которых заметно больше длины волны, то поскольку в таком резонаторе число собственных типов колебаний в частотном диапазоне составляет  (где V – объем внутренней полости резонатора), то при увеличении частоты эта величина быстро растет и в оптическом диапазоне составляет 109-1010. При этом различные типы колебаний практически полностью перекрываются друг с другом, излучение происходит в широком спектральном диапазоне и во всех направлениях. Это означает, что резонатор теряет свои резонансные свойства.

Проблема решается при переходе к открытому резонатору. Однако отсутствие боковых поверхностей в открытом резонаторе неизбежно приводит к увеличению потерь для излучения, находящегося  внутри резонатора. Эти потери обусловлены дифракцией, поэтому они называются дифракционными. Наличие потерь означает, что поле внутри резонатора с течением времени затухает. Поэтому дифракционные потери являются основным фактором, влияющим на формирование тех или иных типов колебаний поля в резонаторе. В резонаторе электромагнитные колебания с различными частотами и с различной пространственной конфигурацией испытывают различные дифракционные потери. Типы колебаний, для которых потери минимальны, называются собственными типами колебаний.

Несмотря на то, что задача о нахождении конфигурации поля в резонаторе является сложной, некоторые результаты можно получить из общих соображений. Поле в резонаторе можно рассматривать как стоячую волну, образованную суперпозицией двух бегущих в противоположных направлениях между зеркалами волн. Для существования стоячей волны необходимо, чтобы между зеркалами укладывалось целое число длин полуволн:

,						      (5.1)

где - длина волны, q – целое число, L – длина резонатора.

Отсюда для частот получаем:

.					      (5.2)

Таким образом, спектр собственных колебаний представляет собой бесконечный набор эквидистантно расположенных частот с расстоянием между соседними частотами:

.					      (5.3)

Введем несколько основных определений. Собственные типы колебаний резонатора называются модами. Мода резонатора есть такое распределение поля, которое сохраняется неизменным в пространстве по амплитуде и по фазе. Для обозначения различных мод используется следующая аббревиатура: TEMmnq. Буквы TEM обозначают поперечное электрическое и магнитное поля. Индекс q только что определен и указывает на число узлов стоячей волны между зеркалами резонатора (при указании моды индекс q, как правило, опускается: пишется TEMmn). Индексы m и n соответствуют числу изменений направления поля (или, иначе, областей нулевой интенсивности) по осям x и y соответственно. Типы колебаний для произвольных q и фиксированных m и n называются поперечными модами, а для фиксированных q – продольными. Другими словами, мода TEM00 является продольной. Различные поперечные моды имеют разные частоты. Каждой поперечной моде соответствуют несколько продольных мод, отличающихся числом узлов вдоль оси резонатора.

Из сказанного ясно, что поперечные моды определяют пространственную конфигурацию поля в резонаторе, в то время как продольные моды определяют спектр собственных частот.

Итак, мы установили, что каждая мода резонатора характеризуется своей определенной (резонансной) частотой. Очевидно, что резонансные частоты характеризуются минимальными дифракционными потерями. Но потери, как и всякая физическая величина, не могут меняться скачком при малой отстройке частоты от резонансной. Другими словами, это означает, что частотные резонансы должны иметь конечную спектральную ширину. Эта спектральная ширина называется спектральной полосой  резонатора и обозначается . Для каждой моды резонатора вводится понятие добротности Q – отношения запасенной в резонаторе энергии колебаний к доле энергии, теряемой за проход. Добротность можно представить следующим соотношением:

,						      (5.4)

где - частота моды резонатора.

Из определения добротности следует, что величина, обратная , имеет физический смысл, связанный с  временем жизни излучения в резонаторе:

.					      (5.5)

Получим аналитическое выражение для добротности резонатора. При выводе учтем, что из определения добротности следует, что  величина  отражает полный уровень потерь.

Пусть электромагнитное колебание распространяется от левого зеркала к правому и в начальный момент времени у поверхности левого зеркала имеет интенсивность I0. Тогда по мере распространения:

,					      (5.6)

где - полные потери за один проход.

Продифференцировав по z, получим:

,			      (5.7)

и перейдя к плотности энергии , получим:

.					      (5.8)

С учетом того, что , перейдем к дифференцированию по времени:

.						      (5.9)

Отсюда получаем следующее соотношение:

.					    (5.10)

Определим  как время, за которое плотность энергии поля в резонаторе уменьшится в e раз:

.						    (5.11)

Соответственно, для добротности и спектральной полосы  резонатора получаем:

,						    (5.12)

.						    (5.13)

В том случае, если распределенные потери малы, и полные потери определяются, главным образом, пропусканием зеркал, спектральную полосу резонатора можно выразить через коэффициенты k1,2 отражения зеркал. Если, дополнительно положить , то:

.					    (5.14)

Если, например, взять зеркала достаточно глухими (), то при метровой длине резонатора получим  Гц.

Отметим, что теоретически рассчитываемая ширина линии излучения лазера оказывается значительно меньшей. Эта ширина обусловлена спонтанным излучением (точнее говоря, флуктуациями спонтанного излучения) и, в частности, для He-Ne лазера с длиной волны 633 нм ее значение составляет приблизительно 10-4 Гц при  МГц. На практике помимо спонтанного излучения всегда существует ряд других причин (технические флуктуации), приводящих у уширению линии генерации. Фактические значения , полученные к настоящему времени, составляют несколько Гц.

Таким образом, основным явлением, ответственным за формирование устойчивых типов колебаний в резонаторе, является  дифракция. Дифракционные потери приводят к тому, что при каждом проходе излучения между зеркалами часть энергии этого излучения выходит  из резонатора, и в конце концов поле затухает со временем. Поэтому возникает вопрос, существуют ли такие условия, когда распределение поля в резонаторе приближается после многих проходов к стационарному состоянию, воспроизводящемуся при каждом дальнейшем проходе.

В рамках геометрической оптики дифракционные потери не могут быть учтены. Впервые дифракционная задача  для открытого резонатора была решена Фоксом и Ли в 1961 году, которые для вычисления стационарных значений амплитуды и фазы поля использовали метод последовательных приближений при многократных проходах первоначально плоской волны через резонатор.

Кратко суть методики расчетов можно сформулировать следующим образом. Вначале берется произвольное распределение поля на поверхности одного (например, левого) зеркала. Это поле служит источником поля, возникающего у правого зеркала при первом проходе волны. После этого полученное распределение поля используется в качестве исходного для вычисления распределения поля, возникающего у левого зеркала при втором проходе. Затем эти вычисления повторяются многократно для последующих проходов. Если при большом количестве проходов (несколько сотен) распределения амплитуды и фазы волны на зеркалах становятся неизменными, что означает, что поле воспроизводится в резонаторе, то получившееся распределение поля соответствует собственным типам колебаний резонатора.

Для вычисления распределения поля у одного из зеркал при известной конфигурации поля на поверхности другого зеркала используется принцип Гюйгенса: каждый элемент поверхности одного зеркала рассматривается как источник сферической волны, при этом поле на поверхности другого зеркала является результатом суперпозиции этих волн. Использование этого принципа допустимо в том случае, когда размеры зеркал резонатора велики по сравнению с длиной волны излучения, а поле близко к поперечному, что хорошо выполняется в резонаторе.

При таком подходе в некоторой точке  поверхности второго зеркала поле u, определяемое распределением поля на поверхности первого зеркала, определяется интегралом Френеля-Кирхгофа:

,		    (5.15)

где - волновое число, - расстояние между точками  и , - угол между направлением r и осью z, интегрирование проводится по поверхности S первого зеркала.

В случае существования стационарного решения при совершении n проходов распределение поля на зеркале будет определяться следующим соотношением:

,						    (5.16)

где V – некая функция, которая не зависит от числа отражений, а - комплексная постоянная, не зависящая от координат.

Отсюда:

,					    (5.17)

где

. 			    (5.18)

Соотношение (5.17) называется условием самосогласованности поля. Функция V определяет распределение поля  на зеркалах, а  отражает потери и сдвиг фазы при однократном прохождении резонатора.

Уровень дифракционных потерь удобно оценивать с помощью так называемого числа Френеля, часто используемого в геометрической оптике для плоских волн:

,						    (5.19)

где 2а – поперечный размер плоской волны.

Физический смысл числа Френеля следующий. С одной стороны, угол дифракционной расходимости плоской волны составляет . С другой стороны, если поперечные размеры зеркал резонатора также равны 2а, то половина геометрического угла , под которым одно зеркало видно из центра другого, равна a/L. Поэтому:

.						    (5.20)

Таким образом, число Френеля является характеристикой отношения угла дифракционной расходимости к геометрическому углу. Иначе число Френеля представляет собой число зон Френеля, видимых на поверхности одного зеркала из центра другого.

Дифракционные потери уменьшаются при увеличении числа Френеля. Фактически, уравнение (5.17) имеет устойчивое решение при N>1. Зависимости уровня дифракционных потерь для мод низших порядков от числа Френеля представлены слайде.

Основная ценность решения дифракционной задачи заключается в возможности получения точного решения для поперечной структуры поля (поперечных мод).

Основным недостатком рассматриваемого метода является невозможность получения решений в аналитическом виде.

Получение аналитических выражений для конфигурации поля в резонаторе возможно при решении волнового уравнения. Запишем поле волны в виде скалярной величины u, представляющей, например, амплитуду электрического или магнитного поля. Тогда волновое уравнение будет выглядеть следующим образом:

.						    (5.21)

Решение будем искать среди класса функций, удовлетворяющим условиям, отвечающим свойствам лазерного излучения: затухание поля вдоль оси резонатора должно быть слабым, а в поперечной плоскости (из-за дифракции) поле должно быть ограниченным, то есть ,.  Поскольку таким поперечным условиям отвечает гауссово распределение, то решение можно искать в виде: .

Прежде чем написать решение, введем для удобства комплексный параметр q(z):

,				    (5.22)

где R(z) – радиус кривизны фронта распространяющейся в резонаторе волны:

,				    (5.23)

а W(z) – расстояние от оси z в поперечном сечении, на котором амплитуда поля падает в e раз:

.				    (5.24)

Здесь W0=W(0) – перетяжка – сечение вдоль оси z, выбираемое за начало координат (z=0), где поперечный размер поля имеет минимальное значение.

После этого решение уравнения (5.21) для амплитуды электрического поля основной моды TEM00  примет вид:

.	    (5.25)

Для амплитуд мод высших порядков:

,	    (5.26)

где Hmn – полиномы Эрмита:

;     ;         и т. д.		    (5.27)

В силу гауссова поведения поля в поперечном сечении собственные типы электромагнитных полей (5.25) и (5.26) называют гауссовыми пучками. На слайде изображены амплитуды и интенсивности трех мод низших порядков в поперечном сечении (например, на выходном зеркале резонатора).

Рассмотрим вопрос о расходимости гауссова пучка. Определим угол расходимости как:

.						    (5.28)

Тогда для основной моды получим:

,						    (5.29)

а для поперечных:

.			    (5.30)

Для He-Ne лазера (633 нм)  при W0=0,5 м получим для TEM00 .

Тема 6. Оптические резонаторы: параметры гауссова пучка, устойчивость, спектр поперечных мод

Получим сначала несколько удобных для практического использования соотношений, касающихся изменения комплексного параметра q при распространении гауссова пучка в пространстве.

Рассмотрим сначала свободное распространение гауссова пучка вдоль некоторого направления z. Во-первых, перепишем соотношение (5.22) в следующем виде:

,						      (6.1)

где

.					      (6.2)

Из (6.1) следует, что . Поэтому, если в плоскости z1 комплексный параметр имел значение q(z1), то в плоскости z2=z1+z:

.					      (6.3)

Отметим, что в случае распространения в пространстве сферической волны полученное выражение аналогично выражению для изменения радиуса кривизны волнового фронта сферической волны:

.					      (6.4)

Рассмотрим теперь прохождение гауссова пучка через линзу, фокусное расстояние которой равно f. Будем считать линзу тонкой - это означает, что размеры пучка до и после линзы совпадают. Для определения изменения радиуса кривизны волнового фронта рассмотрим вначале прохождение через тонкую линзу сферической волны. Если сферическая волна исходит из точки 1 и фокусируется линзой в точку 2, то радиусы кривизны R1 и R2 до и после линзы связаны соотношением:

.						      (6.5)

Аналогичным образом связь между радиусами кривизны гауссова пучка определяется этим же соотношением. Таким образом, мы имеем:

,  ,			      (6.6)

Поскольку линза тонкая, то можно считать, что W1=W2. Тогда:

,					      (6.7)

и, с учетом (6.5), получаем окончательное соотношение:

.						      (6.8)

Заметим, что аналогичное соотношение получается и при отражении гауссова пучка от зеркала с фокусным расстоянием f.

Вообще говоря, для произвольного случая распространения гауссова пучка через некую оптическую систему можно сформулировать так называемую ABCD-теорему: если гауссов пучок на входе оптической системы характеризуется комплексным параметром q1, то на выходе из этой системы параметр пучка q2 запишется в виде:

,						      (6.9)

где A,B,C,D – оптические постоянные данной системы.

Уже не раз отмечалось, что возможность или невозможность существования в резонаторе собственных типов колебаний, а также их пространственные и частотные характеристики определяются дифракционными потерями. Резонаторы с малыми дифракционными потерями называют устойчивыми, а с большими – неустойчивыми.

Условие устойчивости можно сформулировать следующим образом. Резонатор устойчив, когда при попеременном отражении от зеркал резонатора происходит такая фокусировка распространяющегося в нем излучения, что энергия излучения не выходит из резонатора. В неустойчивом резонаторе гауссов пучок не фокусируется, и при каждом проходе существенная доля энергии излучения выходит из резонатора.

Таким образом, в устойчивом резонаторе имеется стационарное распределение поля в пространстве, которое повторяется при многократном проходе излучения между зеркалами резонатора и имеет малые дифракционные потери.

Дифракционные потери зависят от геометрии резонатора – формы, размеров и радиусов кривизны зеркал, расстояния между зеркалами. Получим аналитическое выражение для критерия устойчивости резонатора, отражающее влияние геометрических параметров резонатора на уровень дифракционных потерь.

Рассмотрим резонатор длиной L, зеркала которого имеют радиусы кривизны R1 и R2. Пространственная конфигурация гауссова пучка в резонаторе определяется комплексным параметром q. Тот факт, что распределение поля в устойчивом резонаторе должно сохраняться, означает, что величина q должна оставаться неизменной.

Пусть гауссов пучок распространяется от зеркала 1 к зеркалу 2 и на поверхности зеркала 1 имеет величину комплексного параметра q1. Тогда в соответствии с соотношениями, полученными для распространения гауссова пучка в пространстве, после прохода через резонатор на поверхности зеркала 2:

.						    (6.10)

После отражения от зеркала 2:

,				    (6.11)

где  - фокусное расстояние зеркала 2.

Далее:

,						    (6.12)

и после двойного прохода:

.				    (6.13)

После арифметических преобразований окончательно получаем:

.		    (6.14)

Мы получили квадратное уравнение относительно q1, решение которого имеет следующий вид:

.			    (6.15)

Поскольку гауссов пучок всегда имеет конечную ширину W, то комплексная часть полученного выражения не может быть отрицательной или равной нулю. Тогда:

.					    (6.16)

Заметим, что задача является симметричной относительно выбора начальных условий: того либо другого зеркала и направления распространения. Поэтому аналогично можно получить:

.					    (6.17)

Совместное решение (6.16) и (6.17) приводит к соотношению:

.				    (6.18)

Введем величину , i=1,2. Тогда окончательно условие устойчивости резонатора будет выглядеть следующим образом:

.						    (6.19)

Диаграмма устойчивости приведена на слайде, на котором области устойчивости резонатора заштрихованы. В качестве частных случаев отметим резонаторы с симметричными зеркалами, величины g для которых лежат на прямой AC. Для точек A,B и C резонаторы имеют свои названия, и в таблице (см. слайд) приведены их параметры характеристики.

Несмотря на большой уровень потерь в неустойчивых резонаторах и, как следствие, невозможность получения устойчивых типов колебаний в них, эти резонаторы представляют большой интерес для лазерной техники. Это связано с возможностью получать в неустойчивых резонаторах (как, например, в плоскопараллельном) больших величин сечений гауссовых пучков, что позволяет более эффективно использовать объем активной среды. Кроме того, в неустойчивых резонаторах достаточно просто обеспечивается селекция поперечных мод, а также создаются условия для дифракционного вывода излучения из резонатора.

Особенно заметно прогресс в этой области начал ощущаться после создания мощных лазеров, в которых удается достигать больших величин коэффициентов усиления активной среды.

Полученные результаты позволяют легко получить выражения для основных параметров гауссова пучка – размера поля на зеркалах, положение и размер перетяжки – через параметры резонатора: его длину и радиусы кривизны зеркал.

Прежде всего заметим, что выражение (6.15) для комплексного параметра получено для поверхности волнового фронта гауссова пучка на одном из зеркал. Сравнивая (6.15) с (5.22), получаем для размера поля на зеркалах:

.			    (6.20)

Для нахождения положения и размера перетяжки запишем следующую систему уравнений (ноль по координате z выберем в плоскости расположения перетяжки):

(6.21)

Отсюда находим значения интересующих нас параметров:

;	.	    (6.22)

В частном случае конфокального резонатора:

;    ;    ,			    (6.23)

а для концентрического резонатора (R1=R2=R):

;    ;    .	    (6.24)

Резонаторов с произвольными размерами и радиусами кривизны зеркал существует бесчисленное множество. Однако для исследования каждого резонатора необязательно всякий раз составлять и решать интегральные и волновые уравнения. Приблизительный уровень дифракционных потерь и пространственные характеристики гауссовых пучков можно оценить, используя понятие эквивалентного конфокального резонатора (ЭКР). ЭКР – это такой резонатор, в котором поверхности равной фазы совмещены с поверхностями зеркал исследуемого резонатора. Радиус кривизны ЭКР (а следовательно, и его длина) определяется через параметры исследуемого резонатора следующим образом:

.			    (6.25)

Зеркала ЭКР располагаются симметрично в плоскостях:

.					    (6.26)

Расчет параметров пучка произвольного резонатора проводится тогда по формулам для конфокального резонатора с радиусом кривизны ЭКР.

Дифракционные потери оцениваются по графикам, изображенным на слайде, где в качестве числа Френеля берется число Френеля ЭКР:

.			    (6.27)

Вернемся к вопросу о спектре мод резонатора. Напомним, что спектр продольных мод резонатора был получен из условия равенства длины резонатора целому числу длин полуволн электромагнитного поля. В более общем виде для волны, имеющей произвольную фазу, условие существования стоячей волны в резонаторе можно сформулировать так: разность фаз, соответствующая проходу волны через резонатор, должна быть q(q – целое число). Рассмотрим сначала моду TEM00. Из (5.25), с учетом того, что величина комплексного параметра для устойчивого резонатора не меняется при распространении волны в резонаторе, получаем:

,		    (6.28)

где z1(2) – координаты зеркал.

Воспользуемся соотношением:

,		    (6.29)

поскольку x,y~,  xy<<1.

Далее выразим величины z1(2) и W0 через параметры резонатора (см. (6.22)), после чего окончательно получим:

.			    (6.30)

Полученное выражение похоже на выражение (5.2). Так, расстояние между частотами продольных мод не меняется: . Однако, наличие фазовой добавки в выражении для амплитуды поля (5.25) приводит к эквидистантному сдвигу для всех частот на величину.

Проведя аналогичные рассуждения, для частот поперечных мод получим:

.		    (6.31)

Из этого выражения можно сделать несколько наглядных выводов.

Во-первых, при фиксированном значении m+n расстояние между соседними продольными модами по-прежнему составляет c/2L.

Во-вторых, при фиксированном значении q разность частот между поперечными модами определяется разностью . Поэтому частоты различных поперечных мод совпадают, например: , . При этом разность частот между поперечными модами определяется конфигурацией резонатора:

.			    (6.32)

Для устойчивых конфигураций резонаторов значение  меняется от 0 до 0.5. Поэтому для фиксированного q между соседними продольными модами может располагаться несколько поперечных мод.

Интересным представляется рассмотреть спектр мод конфокального резонатора. Для него:

,				    (6.33)

Это означает, что спектр мод конфокального резонатора представляет собой набор эквидистантных частот с расстоянием между соседними частотами c/4L.

В предыдущем разделе установлено, что моды резонатора, имеющие частоты , имеют конечную спектральную ширину, определяемую выражением (5.13). Рассмотрим теперь лазер, излучающей на одной моде, частота которой не совпадает с центральной частотой  лазерного перехода с шириной , и найдем частоту генерации  и ее ширину , то есть ширину выходного спектра излучения лазера.

Оказывается, что частота  не совпадает с , а равна некоторому промежуточному значению между  и . Говорят, что частота генерации затягивается по направлению к центральной частоте. Это явление так и называется затягиванием частоты излучения лазера. Можно показать, что как для однородно, так и для неоднородно уширенной линии  частота генерации может быть определена следующим образом:

.				    (6.34)

Для ее ширины справедливо следующее выражение:

,			    (6.35)

где  (N1, N2 – населенности нижнего и верхнего лазерных уровней соответственно, Pвых – выходная мощность излучения лазера).

Рассмотрим пример неоднородно уширенной линии. Для большинства газовых лазеров величина  составляет порядка 1 ГГц, а для твердотельных может достигать 300 ГГц. В то же время, как мы видели, составляет единицы и десятки мегагерц. Следовательно,  и затягивание частоты невелико.

Для оценки величины  рассмотрим лазер с выходной мощностью 1 мВт (например, He-Ne лазер), с величиной =10 МГц. Тогда получим, что величина  для длины волны излучения гелий-неонового лазера 633 нм меньше 1 Гц, а отношение . Теперь предположим, что длина резонатора лазера составляет 1 м. Тогда, поскольку , то при  получаем  см. Это ничтожно малое изменение длины, приблизительно в 105 раз меньшее размера атома, уже приводит к изменению частоты моды резонатора и частоты генерации на величину порядка 1 Гц. На практике же длина резонатора меняется на много порядков больше, например, из-за вибрации или неоднородности температуры. Поэтому реальная ширина генерации оказывается существенно большей и составляет единицы и десятки килогерц: .

Тема 7. Свободная генерация, модуляция добротности

В предыдущих разделах были рассмотрены условия, приводящие к возможности возникновения лазерной генерации, получены выражения для выходной мощности, частот и пространственных характеристик генерируемого излучения для трех- и четырехуровневых схем накачки. Это делает возможным более детально обсудить вопрос о  временных, спектральных и мощностных характеристиках излучения лазеров или, как говорят, о различных режимах генерации.

Прежде всего обратим внимание на то обстоятельство, что при выводе выражений (4.22) и (4.31) для выходной мощности излучения мы предполагали, что накачка действует в течение продолжительного времени. Это позволяло решать системы динамических уравнений для стационарных случаев, когда населенности верхнего и нижнего уровней, а также число фотонов в резонаторе не менялись во времени. Такой режим лазерной генерации (при непрерывной стационарной накачке) называется непрерывным режимом генерации.

Накачка может действовать в течение ограниченного времени. Тогда и выходная мощность излучения будет представлять собой ограниченный во времени импульс. Такой режим называется импульсным. При накачке, представляющей собой последовательность импульсов, действующих на активную среду с некоторым периодом, получается импульсно-периодический режим. Отметим, что в некоторых случаях (например, в режимах генерации добротности и синхронизации мод) импульсные режимы генерации реализуются и при непрерывной накачке (см. ниже).

Вернемся снова к системам динамических уравнений (раздел 4). Эти уравнения были записаны для случая генерации лазера на одной моде. На самом же деле лазер может излучать на нескольких продольных и поперечных модах. Теоретическое рассмотрение многомодового режима генерации оказывается намного сложнее. Для этого нужно записать столько динамических уравнений для поля в резонаторе (или для числа фотонов), сколько генерируется мод. Временная картина излучения лазера оказывается в этом случае достаточно сложной. Так, например, для твердотельных лазеров, имеющих богатый модовый состав, временная зависимость интенсивности лазера имеет вид так называемого цуга нерегулярных импульсов с различными случайными амплитудами. Такая зависимость объясняется тем, что в лазере постоянно происходит изменение модового состава (перескок мод). При этом генерация не является стационарной, а соответствующий режим называется пичковым.

Однако и в случае одномодовой непрерывной генерации условия стационарности начинают выполняться только начиная с некоторого момента времени. Пусть накачка включается в некоторый момент времени t=0, и затем ее мощность не меняется. Динамика изменения инверсной населенности и числа фотонов в резонаторе приведена на слайде. Видно, что до установления стационарного режима и инверсия, и число фотонов испытывают ряд осцилляций относительно их стационарных значений, при этом амплитуды этих осцилляций уменьшаются. Объяснение осцилляций достаточно очевидно. Когда N(t) впервые достигает порогового значения N0, в резонаторе начинает увеличиваться число фотонов. Но увеличение q неизбежно приводит к увеличению скорости вынужденных переходов и N(t) будет уменьшаться, а рост q замедлится. Когда q достигает максимального значения (q=0) населенность уменьшится до порогового значения, после  чего становится ниже пороговой, а число фотонов начнет уменьшаться. Поскольку накачка продолжает действовать, а число фотонов мало (при низкой интенсивности вынужденных переходов), инверсия снова начинает увеличиваться и т. д., пока лазер не войдет в стационарный режим. Такая динамика поведения  инверсной населенности и интенсивности поля в первые моменты времени после включения накачки называется релаксационными колебаниями лазера.

В заключение рассмотрим условия, при которых реализуется режим одномодовой генерации.

Существует несколько способов получения одномодовой генерации как в однородно, так и в неоднородно уширенных активных средах. Во-первых, в силу различных пространственных конфигураций мод можно относительно просто избавиться от поперечных мод. Для этого необходимо поместить внутрь резонатора лазера диафрагму. Поскольку размеры поперечных мод в поперечном сечении больше по сравнению с продольными модами, то при соответствующем подборе размера диафрагмы можно получить генерацию только на продольных модах. Во-вторых, для селекции поперечных мод можно использовать неустойчивый резонатор.

Если генерация происходит только на продольных модах, то получить одномодовый режим можно, например, уменьшив длину резонатора. При этом, поскольку расстояние между модами при этом увеличивается, можно добиться того, что при настройке одной моды на центр линии усиления частоты соседних мод попадут в область, где потери превышают усиление. Этот способ достаточно эффективен в газовых лазерах, ширины линий переходов которых достаточно узкие. Однако, для твердотельных и жидкостных лазеров, в которых линии усиления имеют ширину в сотни гигагерц, этот метод неприменим. В этих лазерах для селекции продольных мод в резонатор лазера помещают так называемый интерферометр (эталон) Фабри-Перо (плоскопараллельная прозрачная пластина из стекла или плавленного кварца). Суть достигаемого эффекта иллюстрируется на слайде. Частоты пропускания эталона определяются следующим образом:

,				      (7.1)

где  q – целое число, d – длина эталона, n – его показатель преломления,  - угол преломления внутри эталона.

Поэтому соответствующим выбором толщины и угла наклона эталона Фабри-Перо, а также количества расположенных внутри резонатора лазера эталонов можно добиться генерации на одной продольной моде.

Еще одним способом получения одномодовой генерации является использование кольцевого резонатора – в таком резонаторе имеется одна бегущая волна.

Рассмотренные режимы генерации лазера имеют общее название - режимы свободной генерации. Далее мы рассмотрим два специальных режима генерации, которые используются для получения коротких интенсивных лазерных импульсов – режим модулированной добротности и синхронизации мод.

Суть метода модуляции добротности резонатора заключается в следующем. Предположим, что в резонаторе лазера искусственным способом создан высокий уровень потерь. Тогда генерация возникнуть не может, и при включении накачки инверсия населенностей может достичь значений, существенно больших по сравнению с обычным уровнем потерь. Если теперь потери резко снизить, то усиление существенно превысит потери и накопленная энергия выделится в виде короткого импульса большой интенсивности. Так как добротность резонатора определяется уровнем потерь, то при их изменении происходит переключение добротности, и поэтому метод и получил название метода модуляции добротности.

Динамика измерения потерь, инверсии населенностей и числа фотонов в резонаторе представлена на слайде. Если уровень потерь переключается в момент времени t=0, то в этот момент инверсия населенностей ΔN очень большая и число фотонов q резко увеличивается. Увеличение q приводит к уменьшению ΔN. Когда ΔN уменьшается до порогового значения (в момент времени t=tпор), соответствующего низким потерям, в этот момент времени q=0, и следовательно, интенсивность импульса достигает максимального значения. В дальнейшем потери начинают превышать усиление и интенсивность уменьшается. Инверсия при этом также уменьшается до некоторого окончательного значения.

Для того, чтобы метод модуляции добротности работал эффективно, необходимо выполнение следующих условий.

Во-первых, время жизни возбужденного (верхнего) лазерного уровня должно быть достаточно большим, чтобы частицы быстрее накапливались на нем, чем релаксировали – только тогда инверсия может достигать больших значений. Приемлемые времена жизни составляют величины порядка нескольких долей миллисекунды.

Во-вторых, длительность импульса накачки должна быть меньшей или сравнимой со временем релаксации верхнего уровня – в противном случае большая часть запасенной энергии будет теряться в виде спонтанного излучения.

В-третьих, необходимо быстрое переключение уровня потерь – за время, меньшее по сравнению со временем развития импульса. В противном случае может возникнуть последовательность импульсов меньшей интенсивности.

Режим модулированной добротности может осуществляться и при непрерывной накачке с периодическим переключением уровня потерь – импульсно-периодический режим. Динамика процессов, происходящих при этом, изображена на слайде. Время между переключениями уровня потерь определяется временем, необходимым для восстановления уровня инверсии, приблизительно равным времени жизни верхнего уровня. Поэтому частота повторения импульсов в лазерах с модулированной добротностью составляет единицы и десятки мегагерц.

Метод модуляции добротности хорошо работает в твердотельных лазерах (например, в рубиновом и неодимовом) и в некоторых газовых лазерах (CO2 – лазер), имеющих подходящие времена жизни верхних лазерных уровней. Характерные времена импульсов излучения составляют наносекунды или десятки наносекунд, а выделяемая в импульсе мощность составляет мегаватты и десятки мегаватт.

Методы модуляции добротности подразделяются на активные и пассивные. К активным методам относятся механическая, электро- и акустооптическая модуляция, а пассивным – модуляция на основе насыщающегося поглотителя.

Один из самых распространенных способов механической модуляции добротности заключается во вращении одного из зеркал вокруг оси, перпендикулярной оси резонатора. Уровень низких потерь достигается при этом только во времена соосности зеркал. Для ослабления требований к юстировке резонатора вместо зеркала используют вращающуюся 900 призму. В этом случае соосность достигается тогда, когда излучение распространяется в плоскости, перпендикулярной углу прямого ребра – при этом отраженное излучение параллельно падающему.

Основное преимущество механического способа заключается в том, что подобные устройства являются простыми в конструктивном исполнении и легко изготавливаются для любой длины волны. Главный недостаток связан с тем, что скорости вращения зеркала или призмы ограничены, что приводит к возникновению многократных импульсов. Так, например, даже при очень большой скорости вращения (24000 об/мин) время переключения добротности составляет сотни наносекунд.

Метод электрооптической модуляции добротности основан на электрооптическом эффекте (обычно на эффекте Поккельса). В этом случае в резонатор помещается так называемая ячейка Поккельса, представляющая собой двулучепреломляющий кристалл, в котором приложенное электрическое напряжение приводит к изменению показателей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей пропорционально прикладываемому напряжению. Изменение показателей преломления приводит к изменению поляризации прошедшего через ячейку излучения.

Поместим в резонатор между активной средой и ячейкой Поккельса поляризатор. Поляризатор пропустит к ячейке, которое поляризовано вдоль его оси. Это поле можно разложить на компоненты вдоль осей  x и y. При прохождении ячейки Поккельса эти компоненты будут распространяться с различными фазовыми скоростями и после прохождения ячейки между ними возникнет разность фаз:

,					      (7.2)

где L – длина ячейки, nx и ny – показатели преломления для компонент поля вдоль соответствующих осей, наведенные приложенным напряжением.

Если напряжение приводит к сдвигу фаз , то прошедшее излучение становится поляризованным по кругу, а после отражения от зеркала и повторного прохождения через ячейку направление поляризации изменится на 900. Такое излучение не пройдет через поляризатор, что соответствует высокому уровню потерь в резонаторе. Если же снять приложенное напряжение, то направление излучения не изменится и излучение  пройдет через поляризатор, не испытав потерь.

Напряжение, необходимое для работы такой схемы, называется четвертьволновым, поскольку при этом (nx−ny)L=.

В качестве двулучепреломляющих кристаллов используются, как правило, нелинейные кристаллы типа KDP, ниобата лития или теллурида кадмия, прозрачных в видимой, ближней и средней ИК областях спектра.

Электрооптические модуляторы имеют важное преимущество по сравнению с другими способами модуляции добротности, заключающееся в возможности быстрого переключения состояния ячейки Поккельса. С помощью этого метода удается получать наиболее короткие наносекундные импульсы излучения.

Акустооптический модулятор представляет собой оптически прозрачную среду  (кристалл), в которой посредством прикрепления к ней пьезокерамики возбуждается ультразвуковая акустическая волна. Для того, чтобы избежать образования в кристалле стоячей волны,  противоположную грань кристалла срезают под некоторым углом или наносят на нее поглотитель акустической волны.

Вследствие эффекта фотоупругости наведенное звуковой волной механическое напряжение приведет к локальным периодическим изменениям показателя преломления вдоль направления распространения волны. Эта периодическая неоднородность показателя преломления эквивалентна фазовой дифракционной решетке с периодом, равным периоду акустических колебаний. При помещении такого кристалла в резонатор падающее на нее излучение будет испытывать дифракцию и частично выводиться из резонатора, что соответствует дополнительным потерям. В случае “толстых” кристаллов, длина которых составляет несколько сантиметров, выполняются условия дифракции Брэгга (для тонких кристаллов “работает” дифракция Рамана-Ната) и дифрагированное излучение сконцентрировано в одном направлении , соответствующем зеркальному отражению от фазовых плоскостей решетки показателя преломления.

В качестве акустооптических кристаллов используют, в основном, плавленый кварц для видимого диапазона и кристаллический германий для ИК диапазона.

Преимущество акустооптической модуляции заключается в возможности работы с высокой частотой повторения импульсов - в килогерцовом диапазоне. Однако, скорость переключения добротности небольшая. Как следствие, данная методика используется, главным образом, в импульсно-периодических системах с непрерывной накачкой.

Насыщающийся поглотитель в самом простом виде – это двухуровневая система, поглощающая излучение на длине волны излучения лазера. Сечение поглощения в центре его линии очень большое. Следовательно, величина параметра насыщения IS невелика. При внесении  поглотителя в резонатор потери увеличиваются за счет поглощения фотонов веществом поглотителя. Поэтому при действии накачки инверсия населенностей достигает больших значений. При этом увеличивается число спонтанно испускаемых фотонов. Часть этих фотонов, представляющая последовательность нерегулярных импульсов различной интенсивности (шум спонтанного излучения), распространяющаяся вдоль оси резонатора, в различные моменты времени достигает поглотителя. Когда  интенсивность какого-либо импульса становится сравнимой с IS, из-за насыщения поглотитель начинает просветляться и часть импульса может пройти через поглотитель и достичь зеркала. Если расположить поглотитель вблизи этого зеркала, то при условии, что время релаксации верхнего уровня поглотителя больше времени двойного прохода излучения через него, то после отражения импульс спонтанного излучения может  вновь пройти через поглотитель и не поглотиться в нем полностью. При прохождении через активную среду справа налево и обратно к этому импульсу добавится некоторое количество спонтанных фотонов. Поэтому, когда импульс вновь дойдет до поглотителя, то эффект просветления будет еще большим. Таким образом, этот импульс будет нарастать по интенсивности быстрее других, и конечном счете, в резонаторе останется один мощный импульс. Соответственно, выходная мощность излучения будет представлять собой последовательность коротких импульсов, временное расстояние между которыми равно времени двойного прохода через резонатор: T=2L/c.

Метод модулированной добротности с использованием насыщающегося поглотителя является одним  из самых  простых. В качестве поглотителей используются либо жидкости (красители), либо газообразные вещества (например, SF6). Иногда используются также и твердотельные вещества.

Тема 8. Синхронизация мод, провал Лэмба

Другим методом получения коротких лазерных импульсов является метод, получивший название синхронизации мод. Сущность этого метода заключается в следующем.

Пусть сначала имеется плоская монохроматическая волна с амплитудой E0:

,					      (8.1)

где мы пока не учитываем фазу и рассматриваем изменение амплитуды поля в некоторой точке z в направлении распространения.

Очевидно, что интенсивность такой волны, пропорциональная квадрату амплитуды, есть периодическое гармоническое колебание ~ sin2(t).

Пусть, далее, имеется две плоских монохроматических волны, распространяющихся в определенном направлении, с одинаковыми амплитудами:

,	,	.		      (8.2)

Тогда в интенсивности I~(E1+E2)2 появятся колебания на так называемой несущей частоте  и на частоте , то есть интенсивность уже не будет  гармонически осциллировать, а в ее временной зависимости появятся модуляционные колебания, период которых . Такое поведение интенсивности сигнала называется биениями.

Рассмотрим теперь общий случай генерации лазером n продольных мод с одинаковыми амплитудами и предположим, что фазы этих мод синхронизованы таким образом, что для двух любых соседних мод:

,				      (8.3)

что определяет условие синхронизации мод.

Тогда суммарное поле можно записать в виде:

,			      (8.4)

где - межмодовое расстояние.

Перепишем полученное выражение в виде:

,					      (8.5)

где A(t) – меняющаяся во времени амплитуда, для которой справедливо следующее выражение:

.					      (8.6)

Временная зависимость квадрата амплитуды A(t) представлена на слайде. Видно, что эта зависимость представляет собой последовательность эквидистантных импульсов. Максимумы импульсов приходятся на такие моменты времени, когда интерферирующие между собой моды складываются в фазе. В выражении (8.6) положения максимумов соответствуют временам, когда знаменатель обращается в ноль, то есть:

.						      (8.7)

Отсюда легко получается выражение для периода импульсов:

.		      (8.8)

В максимуме значение амплитуды:

A=nE0.						      (8.9)

Между двумя соседними импульсами амплитуда осциллирует, обращаясь в ноль, когда:

.					    (8.10)

Ширина импульса  приблизительно равна времени tj. Тогда:

.			    (8.11)

Здесь  - полная ширина линии генерации.

Таким образом, в случае выполнения условия синхронизации мод выходное излучение лазера представляет последовательность импульсов, длительность которых обратно пропорциональна ширине линии генерации. Отсюда следует, что для лазеров, имеющих широкие линии усиления (в частности, твердотельных) можно ожидать получение очень коротких импульсов излучения. Временное расстояние между соседними импульсами, как нетрудно видеть, равно времени двойного прохода через резонатор. Поэтому внутри резонатора мы имеем короткий импульс, распространяющийся между зеркалами.

Интересно сравнить рассмотренный случай с ситуацией, когда условие синхронизации мод не выполняется, то есть различные моды имеют случайные фазы. При выполнении условия синхронизации выходная мощность пропорциональна квадрату амплитуды поля:

,						    (8.12)

где P0 – мощность одной моды.

При отсутствии синхронизации мод на выходе из резонатора регистрируется усредненная картина и выходная мощность является суммой мощностей отдельных мод:

.						    (8.13)

Таким образом, метод синхронизации мод позволяет получать мощности лазерных импульсов, в n раз больше по сравнению с обычной многомодовой генерацией:

.						    (8.14)

Мы рассмотрели случай, когда амплитуды мод лазера одинаковы. Очевидно, что в реальных условиях такой случай не реализуется. Однако, если мы рассмотрим, например, ситуацию, когда спектр амплитуд мод резонатора имеет гауссово или лоренцево распределение, изменятся количественные характеристики получаемых лазерных импульсов, но не сущность эффекта. Так, в случае неоднородно уширенной линии квадрат амплитуды импульса будет даваться гауссовой экспонентой:

,			    (8.15)

а ширина импульса на полувысоте:

.						    (8.16)

Можно показать, что отношение длительностей импульсов в случае однородного и неоднородного уширения (при одинаковых ширинах линий усиления) хорошо описывается соотношением:

>>1.				    (8.17)

Поэтому наиболее эффективно с точки зрения получения коротких импульсов использование сред с широким неоднородно уширенным  переходом.

Как и в случае модуляции добротности, методы синхронизации мод  разделяются на  активные и пассивные.

Одним из примеров активной синхронизации мод является помещение в резонатор модулятора, создающего периодические потери с частотой c/2L. Временная динамика происходящих при этом процессов приведена на слайде. Поскольку период, с которым изменяются потери, соответствует времени двойного прохода через резонатор, то импульс, который проходит через модулятор, когда потери в нем минимальны, будет снова проходить через него в другой момент времени, опять-таки соответствующий уровню минимальных потерь. Можно аналитически показать, что в случае, если модулятор расположен вблизи одного из зеркал резонатора, фазы мод будут синхронизованы. Такой способ синхронизации мод называется амплитудной синхронизацией.

Второй способ синхронизации мод заключается в периодическом изменении показателя преломления некоего внешнего элемента, помещенного внутрь резонатора, с той же самой частотой c/2L. Сущность метода заключается в том, что при такой модуляции меняется оптическая длина модулятора: Lopt=n(t)L (где n – показатель преломления модулятора, L – его длина). Таким образом, происходит модуляция длины резонатора. Можно опять показать, что если модулятор находится вблизи зеркала, то фазы мод становятся синхронизованными. При этом отметим, что существует два случая, когда импульсы излучения проходят через модулятор: при максимальном значении показателя преломления или при минимальном. Между этими двумя состояниями могут происходить спонтанные переключения во время генерации лазера. Такой метод синхронизации мод называется частотной модуляцией.

Наконец, иногда используется модуляция усиления лазера, например, посредством модуляции накачки – метод синхронной накачки. Этот способ можно реализовать, когда источником накачки является лазер, который сам работает в режиме синхронизации мод.

Методика пассивной синхронизации мод, как и в случае модуляции добротности, заключается в помещении вблизи зеркала насыщающегося поглотителя с небольшим значением параметра насыщения. Механизм появления в такой системе коротких импульсов схож с аналогичным механизмом при модуляции добротности – в конечном итоге в результате просветления поглотителя в резонаторе остается один короткий интенсивный импульс, распространяющийся между зеркалами.

Как итог, приведем сравнительные характеристики лазерных импульсов для режимов свободной генерации, модулированной добротности и синхронизации мод (рисунок на слайде).

В заключение раздела рассмотрим явление провала Лэмба, названное так в честь обосновавшего его суть У. Лэмба, которое имеет место в газовых одномодовых лазерах при условии, что линия усиления уширена неоднородно вследствие эффекта Доплера. Суть явления заключается в особенности зависимости мощности излучения лазера при перестройке частоты излучения: выходная мощность имеет провал, когда частота излучения совпадает с центральной частотой перехода. На первый взгляд, такое поведение мощности кажется парадоксальным, поскольку, казалось бы, на центральной частоте достигается наибольшее усиление в активной среде.

Чтобы разобраться в механизме провала Лэмба, рассмотрим взаимодействие электромагнитного поля в резонаторе с активной средой. Пусть сначала частота излучения лазера не совпадает с центральной частотой перехода: например, >. Представим поле в резонаторе в виде суммы бегущих в противоположных направлениях волн. Тогда волна, распространяющаяся слева направо, будет вследствие эффекта Доплера взаимодействовать только с теми атомами, скорость которых вдоль оси z положительна. Волна, распространяющаяся в обратном направлении, будет взаимодействовать с атомами, скорость которых противоположна по знаку. В обоих случаях:

.					    (8.18)

Знак минуса в этом выражении относится к случаю, когда атомы движутся в направлении, противоположном направлению оси z, и их скорость V отрицательна.

Таким образом, поле в резонаторе взаимодействует с двумя различными группами атомов, скорости которых:

.					    (8.19)

Это поле в условиях генерации приводит к насыщению населенности двух групп атомов: одних, движущихся со скоростью +V, и других, движущихся со скоростью –V. Распределение атомов по скоростям подчиняется статистике Максвелла. Насыщение населенностей верхнего и нижнего уровня приводит к образованию “дырок” в этом распределении при соответствующих скоростях, называемых провалами Бенетта. Аналогичный провал образуется и в линии усиления на частоте . Ширина этих провалов порядка однородной ширины линии, а сама величина насыщенного усиления на частоте генерации определяется выражением:

,					    (8.20)

где  - интенсивность каждой из двух движущихся в противоположных направлениях волн.

Картина не меняется, если мы будем рассматривать случай, когда <.

Если мы теперь рассмотрим случай, когда =, то как и прямая, так и встречная бегущие волны будут взаимодействовать с атомами, скорости которых вдоль оси z равны нулю. При этом провалы Бенетта сливаются в один, а для насыщенного усиления следует написать:

.					    (8.21)

Множитель 2 отражает тот факт, что теперь с одной и той же группой атомов взаимодействуют две волны.

Примем во внимание то обстоятельство, что в режиме генерации величина насыщенного усиления равна потерям, которые в пределах линии усиления можно считать независящими от частоты: . С другой стороны, при не слишком большой отстройке от  можно считать, что . Тогда из сравнения (8.20) и (8.21) следует, что . Поскольку выходная мощность P=IAT (T – пропускание выходного зеркала, А  - площадь поперечного сечения лазерного пучка), то  меньше :

,				    (8.22)

.				    (8.23)

Ширина провала Лэмба сравнима с однородной шириной линии перехода.

Интерпретировать наблюдаемый эффект можно следующим образом. Поле в резонаторе насыщает уровни в одинаковой степени. При  волна должна насытить уровни за один проход, поскольку при распространении в обратном направлении она уже не будет взаимодействовать с этой группой атомов. При = тот же результат достигается при воздействии на одну и ту же группу атомов двух волн. Вследствие этого интенсивность каждой из этих волн может быть примерно в два раза меньше.

Интересно  также рассмотреть обращенный провал Лэмба, который наблюдается тогда, когда в резонатор лазера помещается поглотитель - газ с линией поглощения с центральной частотой , попадающей в полосу линии усиления лазера и уширенной также из-за эффекта Доплера. В этом случае при совпадении частоты излучения лазера с  должен наблюдаться провал в линии поглощения этого газа, что означает, что потери для проходящего через поглотитель лазерного излучения уменьшаются – происходит просветление поглотителя. Тогда в зависимости мощности лазерного излучения от частоты генерации должен наблюдаться пик при =.

Явление провала Лэмба широко используется при стабилизации частоты лазера. Поскольку в газовых лазерах ширина однородной линии, как правило, много меньше неоднородной, то положение дна провала Лэмба можно зафиксировать с большой точностью. Для этого одно из зеркал закрепляют на положительной пьезокерамике и при изменении частоты излучения относительно минимума приложением электрического напряжения меняют длину резонатора так, чтобы частота излучения вернулась в исходное положение.

Заметим, что наиболее  эффективным является использование для стабилизации частоты лазера обращенного провала Лэмба, поскольку поглотитель можно поддерживать при более низком давлении по сравнению с активной средой, и следовательно, ширина обращенного провала может быть существенно меньшей. Так, например, для He-Ne лазера, излучающего на частоте 0,63 мкм, можно достичь стабильности частоты генерации порядка 10-13.

Тема 9. Атомарные газовые лазеры

Газовые лазеры имеют ряд общих свойств, обусловленных газообразным состоянием их активной среды. Во-первых, давление газа в таких лазерах может колебаться в широких диапазонах – от нескольких Торр до атмосферного и более. В первом случае столкновительные процессы слабо влияют на уширение спектральных линий, и основным механизмом уширения является неоднородное доплеровское уширение. С ростом давления все в большей степени проявляется эффект столкновительного уширения. Преимущество лазеров, работающих на доплеровски уширенных линиях, заключается в возможности получения высокомонохроматического излучения. Однако малые плотности активной среды не позволяют достигать высоких коэффициентов усиления, что накладывает ограничения на выходную мощность таких лазеров.

Еще одним общим свойством газовых лазеров является то, что большинство газов прозрачно в широком спектральном диапазоне. Поэтому спектральный диапазон, перекрываемый газовыми лазерами, широк – от ультрафиолета до дальнего инфракрасного  диапазона.

Основным механизмом создания инверсной населенности в газовых лазерах является электрическая накачка – накачка посредством электрического разряда. Такие лазеры получили название газоразрядных. Свойства электрического разряда могут быть существенно разными. Разряд может быть постоянного тока, импульсного тока и высокочастотным. Разряд может быть самостоятельным и несамостоятельным. Кроме того, ток может пропускаться через газовую среду как в продольном, так и в поперечном направлениях. Соответствующие схемы  называются продольной и поперечной накачкой.

Механизм создания инверсной населенности в электрическом разряде заключается в следующем. Возбуждение лазерных уровней может происходить как в результате непосредственного столкновения атома или молекулы с электроном:

(9.1)

где A – частица газа в основном состоянии, A* и A+ - частицы газа в возбужденном и ионизированном состоянии соответственно,

так и при столкновении частицы газа одного сорта с электроном с последующим столкновением возбужденной в результате этого процесса частицы с частицей другого сорта:

.				      (9.2)

Такой процесс называется резонансной передачей энергии, поскольку для его высокой эффективности необходимо, чтобы разность энергий между соответствующими состояниями частиц A и B  была меньше или порядка kT.

Помимо перечисленных процессов могут также происходить столкновения нейтральных частиц газа с положительными ионами. Однако эффективность таких процессов невысока из-за большой инертности ионов (невысокая скорость таких ионов).

Перейдем к рассмотрению конкретных типов лазеров. Среди них можно выделить следующие категории – лазеры на нейтральных атомах, ионные лазеры, молекулярные лазеры.

Наиболее широко распространенным лазером, относящимся к категории лазеров на нейтральных атомах, является гелий-неоновый (He-Ne) лазер, излучающий не переходах в атоме Ne. Схема энергетических уровней атомов He и Ne, участвующих в процессах накачки и генерации, представлена на слайде. Рабочим веществом в этом лазере является Ne. Накачка осуществляется следующим образом. В активной среде лазера создается постоянный электрический разряд. При столкновении с электронами разряда происходит эффективное возбуждение состояний 21S0 и 23S0 атома He:

.					      (9.3)

Поскольку переходы из этих состояний в основное состояние 1S0 запрещены правилами отбора, то уровни 21S0 и 23S0 являются метастабильными с временами жизни порядка 1 мс.

Далее происходит процесс резонансной передачи энергии при столкновении атомов гелия и неона:

.				      (9.4)

Дефект энергии между уровнями 21S0 и 3s2, а также между уровнями 23S0 и 2s2 составляет порядка 300 см-1, что сравнимо с величиной kT при комнатной температуре. Поэтому эффективность этого процесса высока. Разрешенными переходами с уровней 3s2 и 2s2 Ne являются переходы в состояния 3p4 и 2p4 и, хотя уровни 3s2 и 2s2 Ne не являются метастабильными, времена жизни этих состояний приблизительно на порядок больше времен жизни состояний 3p4 и 2p4. Таким образом, в результате перечисленных процессов удается установить инверсную населенность между s- и p-состояниями в неоне.

Необходимо сделать ряд замечаний к рассмотренному механизму накачки.

1. Состояния 3s2 и 2s2 в неоне заселяются и непосредственно при столкновениях с электронами разряда. Однако эффективность таких столкновений существенно меньше по сравнению с процессом (9.3). При столкновениях с электронами могут заселяться и состояния 3p4 и 2p4, но также с существенно меньшими эффективностями.

2. Основным каналом релаксации нижних лазерных уровней 3p4 и 2p4 является безызлучательная релаксация при столкновениях Ne, главным образом, со стенками газоразрядной трубки.

3. Для достижения наибольшей эффективности резонансной передачи энергии от гелия к неону необходимо, чтобы концентрация гелия в несколько раз (в 5-10) превышала концентрацию неона.

Гелий-неоновый лазер генерирует в непрерывном режиме на трех основных длинах волн, две из которых попадают в ИК диапазон (3.39 мкм и 1.15 мкм) и одна – в видимый (0.63 мкм). Коэффициенты усиления на этих длинах волн существенно различаются. Так, на длине волны 0.63 мкм усиление составляет всего 5-6% на метр, на длине волны 1.15 мкм – 20% на метр, а на длине волны 3.39 мкм – 20 дБ/м. В таких условиях генерация всегда будет возникать на длине волны 3.39 мкм и подавлять генерацию на длинах волн 0.63 мкм и 1.15 мкм. В связи с этим для обеспечения возможности лазера излучать на длинах волн 0.63 мкм и 1.15 мкм зеркала резонатора лазера изготавливаются в виде многослойных диэлектрических интерференционных зеркал, имеющих максимум отражения на одной длине волны, превышающий отражение на конкурирующих длинах волн на несколько порядков.

Для гелий-неонового лазера характерным параметром является оптимальная величина произведения диаметра газоразрядной трубки d (капилляра) на полное давление смеси гелия и неона p. Это связано с тем, что именно параметром pd определяется электронная температура в условиях слаботочного тлеющего разряда, причем при постоянной величине  pd параметры разрядов являются одинаковыми, что называется подобием разрядов. Важно, что при постоянном значении pd усиление пропорционально d-1 – эффективность заселения лазерных уровней при постоянной электронной температуре пропорциональна полному давлению. Кроме того, при уменьшении диаметра увеличивается вероятность релаксации нижних лазерных уровней и состояния 1s неона за счет столкновений со стенками. Отсюда следует, что диаметр капилляра следует делать как можно меньше. Однако при этом возникает опасность внесения дополнительных дифракционных потерь. С другой стороны, при увеличении диаметра увеличивается выходная мощность излучения. Характерными диаметрами капилляров являются величины порядка 2 мм. Для длин волн 0.63 мкм и 3.39 мкм оптимальные значения pd лежат в диапазоне 3.5-4.0 Торр.мм, для длины волны 1.15 мкм – в области 10-12 Торр.мм.

Для гелий-неонового лазера характерна также оптимальная плотность тока разряда. Это обусловлено процессом:

,				      (9.5)

который приводит к уменьшению инверсии,

а также процессом:

,				      (9.6)

который проявляется при больших плотностях тока.

Таким образом, при увеличении плотности тока населенность нижнего лазерного уровня растет, а населенность верхнего лазерного уровня выходит на насыщение, что и приводит к наличию оптимальной величины плотности тока.

Выходная мощность излучения гелий-неонового лазера пропорциональна длине газоразрядной трубки. При ее длине 1 м на длине волны 0.63 мкм характерная мощность составляет десятки мВт, на длине волны 3.39 мкм – сотни милливатт, а на длине волны 1.15 мкм мощность несколько больше, чем на длине волны 0.63 мкм.

Модовый характер излучения определяется длиной трубки, диаметром капилляра и характером уширения лазерных линий. Диаметр капилляра, как правило, хорошо селектирует поперечные моды, поэтому гелий-неоновые лазеры преимущественно работают на продольных модах. На длине волны 0.63 мкм доплеровская ширина линии составляет порядка 1 ГГц, а при рабочих давлениях в несколько Торр столкновительная ширина не превышает 100 МГц. Поэтому в зависимости от длины резонатора лазер работает на нескольких продольных модах, а при длине 15-20 см может быть реализован одномодовый режим генерации и, в частности, наблюдаться провал Лэмба. По мере увеличения длины волны уменьшается доплеровская ширина линии, и поэтому на длине волны излучения 3.39 мкм вклад столкновительного уширения становится сравним с вкладом доплеровского.

Для получения поляризованного излучения окошки капилляра газоразрядной трубки выполняют под углом Брюстера.

Другим представителем газовых лазеров на нейтральных атомах является лазер на парах меди. Схема энергетических состояний меди представлена на слайде. Возбуждение верхних лазерных уровней 2P из основного состояния 2S происходит в электрическом разряде. Лазерная генерация возникает на переходах 2P→2D. При этом переход 2S→2P является разрешенным, а переход 2S→2D запрещен. Таким образом, сечение перехода 2S→2P больше по сравнению с сечением перехода 2S→2D и между уровнями 2P и 2D возникает инверсная населенность. Однако для возникновения инверсии необходимо, чтобы скорость излучательной релаксации для перехода 2P→2S не превышала соответствующую скорость для перехода 2P→2D. Это можно обеспечить созданием высокой плотности атомов меди, поскольку при этом оказывается возможным захват излучения на переходе 2P→2S.

Времена жизни состояний 2P составляют сотни наносекунд, и поскольку переход  2D→2S является запрещенным, то медный лазер является лазером на самоограниченных переходах – он может работать только в импульсном режиме с длительностью импульсов не больше, чем время жизни верхних лазерных уровней. Релаксация состояний 2D осуществляется, преимущественно, при столкновениях со стенками и за счет процессов:

.				      (9.7)

Медный лазер излучает на двух длинах волн: 510 нм (переход 2P3/2→2D5/2) и 578 нм (переход 2P1/2→2D3/2). Характерная длительность импульсов порядка 10 нм с мощностью излучения в пике импульса до сотни кВт. Частоты следования импульсов могут достигать десятков и сотен кГц. Длины разрядных трубок медных лазеров составляют несколько десятков сантиметров с диаметрами порядка 20 см. Давление паров меди примерно 0.5 Торр, что при температуре активной среды 1500 0С соответствует плотностям 1015 см-3.

Аналогичным образом можно описать и лазер на парах золота, схема рабочих уровней которого представлена на слайде.

Среди газовых ионных лазеров следует выделить лазеры на ионах инертных газов (Ar+-лазер и Kr+-лазер), а также лазеры на парах металлов, наиболее распространенным из которых является He-Cd лазер.

Схема энергетических состояний нейтрального атома аргона и состояний иона аргона, участвующих в образовании инверсной населенности и лазерной генерации, представлена на слайде. Процесс накачки является двухступенчатым. На первом этапе происходит образование иона аргона в основном состоянии за счет удаления одного из p-электронов внешней оболочки при столкновении с электроном разряда:

.					      (9.8)

При последующем столкновении иона аргона с электроном происходит возбуждение Ar+  в состояние 4p:

.					      (9.9)

Помимо этих процессов, являющихся главными в процессе накачки, уровень 4p может заселяться каскадно – при первом столкновении заселяются уровни, расположенные ниже уровня 4p, а при следующем столкновении с электроном заселяется уже уровень 4p.

Лазерная генерация осуществляется на переходе 4p→4s. Нижний лазерный уровень опустошается, главным образом, излучательно с переходом в основное состояние Ar+ с излучением на длине волны 72 нм. При этом время жизни нижнего лазерного уровня примерно на порядок меньше, чем верхнего. Поэтому аргоновый лазер работает в непрерывном режиме.

В действительности состояния 4p и 4s расщеплены соответственно на 2 и 9 близкорасположенных компонент, вследствие чего генерация осуществляется на нескольких длинах волн. Наиболее интенсивными из них являются линии генерации с длинами волн 514.5 нм и 488 нм.

Вследствие того, что для возбуждения верхнего лазерного уровня требуется два столкновения аргона с электронами, скорость накачки зависит от квадрата плотности тока разряда. Такая же зависимость наблюдается и для выходной мощности. Поэтому для достижения выходных мощностей порядка десятков ватт (мощности промышленных аргоновых лазеров находятся в диапазоне от 1 до нескольких десятков ватт) требуются токи порядка 1 А/см2 при давлениях аргона приблизительно 0.5 Торр. Кроме того, большие плотности тока позволяют поддерживать высокую степень ионизованности газа.

Большие плотности тока приводят к высокой температуре разряда (порядка 3000 К). Ширина линии генерации, уширенной из-за эффекта Доплера, составляет при этом порядка 3.5 ГГц. Высокая температура разряда приводит к необходимости обеспечения водяного охлаждения газоразрядной трубки аргоновых лазеров (в случае аргоновых лазеров, мощность которых не превышает 1 Вт, оказывается достаточным воздушного охлаждения).

Основной длиной волны излучения Kr+ лазера является длина волны 647.1 нм.

Схема уровней He-Cd лазера представлена на слайде. Генерация происходит на переходах иона кадмия. Так же, как и в He-Ne лазере, в этом лазере для накачки верхних лазерных уровней используется гелий. Однако механизм столкновительного переноса энергии от гелия к кадмию другой. Сначала при столкновении с электроном происходит возбуждение гелия в одно из метастабильных состояний 21S0 или 23S1. Далее при столкновении возбужденного атома гелия с нейтральным атомом кадмия в основном состоянии происходит заселение верхних лазерных уровней 2D3/2 и 2D5/2 в соответствии с реакцией Пеннинга:

.				    (9.10)

Остановимся на этой реакции более подробно. Во-первых, отметим, что для ее эффективного протекания несущественным является выполнение условия резонанса для состояний, между которыми происходит энергообмен – нужно лишь, чтобы энергии состояний гелия были больше, чем энергии кадмия, поскольку избыток энергии передается в кинетическую энергию электрона. Во-вторых, результатом этой реакции является не только ионизация кадмия, но и возбуждение образовавшегося иона кадмия.

Существенно, что в реакции Пеннинга могут заселяться состояния 2D и состояния 2P. Однако инверсия между этими состояниями достигается как за счет того, что эффективность заселения состояний 2D все же выше, так и за счет существенно меньших времен жизни состояний 2P (примерно на два порядка) по сравнению с временами жизни состояний 2D. Последнее обстоятельство обеспечивает также возможность генерации в непрерывном режиме. Опустошение нижнего лазерного уровня происходит (так же как и в случае аргонового лазера) излучательно с переходом иона кадмия в основное состояние.

При переходах из состояний 2D в состояния 2P генерация возникает на двух длинах волн: 441.6 нм и 325 нм. Коэффициент усиления для линии с длиной волны 441.6 нм несколько больше.

Многие параметры гелий-кадмиевого лазера примерно такие же, как и гелий-неонового. При одинаковой длине резонатора мощности излучения на длине волны генерации 441.6 нм He-Cd лазера и 0.63 мкм He-Ne лазера приблизительно одинаковы, параметры разряда (плотности тока) и рабочей смеси (давление) также близки, примерно одинаковы и температуры разряда, что приводит к сходным величинам ширин неоднородно уширенных линий – порядка 1 ГГц.

Одной из конструктивных особенностей гелий-кадмиевого лазера является схема, обеспечивающая поддержание однородной плотности ионов кадмия по длине газоразрядной трубки – ионный ток приводит к движению кадмия в область катода (процесс называется катафорезом). Следует отметить, что такая же проблема поддержания однородной плотности активной среды свойственна и аргоновым лазерам. Для решения ее в аргоновых лазерах используется эффект диффузии ионов аргона от катода к аноду. Для этого газоразрядные трубки делаются несколько большего диаметра по сравнению с диаметром лазерного пучка, причем ток протекает только в центральной области трубки (для этого используются специальные диски). Вследствие этого в областях трубки, свободных от тока, ионы аргона за счет диффузии движутся от катода к аноду, и в среднем плотность ионов аргона в объеме трубки поддерживается постоянной.

В гелий-кадмиевых лазерах трубка изначально заполняется только парами гелия. Кадмий же в металлическом виде хранится в специальном резервуаре (небольшое расширение трубки), расположенном вблизи анода. При включении лазера этот резервуар (печка) нагревается до температур порядка 200-300 0С, кадмий испаряется, его пары достигают области разряда, ионизируются при столкновениях с гелием, движутся в сторону анода и в конечном итоге равномерно заполняют объем разряда. Вблизи катода располагается аналогичный резервуар, который, однако, не нагревается, а охлаждается. Вследствие этого пары кадмия, достигая прикатодной области, конденсируются в этом резервуаре (холодильнике). Лазер работает по такой схеме до тех пор, пока большая часть кадмия не перетечет из печки в холодильник (лазер может обычно работать до 1000 часов).

Тема 10. Молекулярные газовые лазеры

Газовые молекулярные лазеры можно разделить на три категории – лазеры, работающие на колебательно-вращательных переходах основного электронного состояния (СО-лазер и СО2-лазер), на электронно-колебательно-вращательных переходах (азотный и водородный лазеры) и эксимерные лазеры.

Начнем с первой категории и рассмотрим вначале лазер на двуокиси углерода.

В равновесной конфигурации молекула СО2 является линейной. Поэтому для описания ее колебательных степеней свободы необходимо задание двух наборов колебательных квантовых чисел: возможны два типа колебаний, первый из которых называется симметричным (колебательное квантовое число V1), а второй – асимметричным (V3) (рисунок приведен на слайде). Кроме того, имеется третий тип колебаний, который связан с нарушением линейной конфигурации. Этот тип колебаний называется деформационным (V2) и может происходить как в одной, так и в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях, вследствие чего данный тип колебаний имеет две моды, обозначаемые символом l=0, 1.

Поскольку все типы колебаний являются взаимно-независимыми, то каждое колебательное состояние определяется перечислением всех колебательных чисел, включая моду деформационного колебания: (V1V2lV3). Схема нижних колебательных чисел молекулы углекислого газа приведена на слайде.

Лазерная генерация возникает на переходах 0001→1000 и 0001→0200 с длинами волн 10.6 мкм и 9.6 мкм соответственно. Возбуждение верхнего лазерного уровня 0001 происходит следующим образом. Оказывается, что величина первого колебательного кванта молекулярного азота (V=1→V=0) отличается от энергии уровня 0001 на 18 см-1. Помимо этого, вследствие отсутствия у молекулы N2 собственного дипольного момента состояние N2 (V=1) является метастабильным. Поэтому в газовом разряде эффективно протекают процессы:

,				    (10.1)

.		    (10.2)

Кроме того, дефект энергии остается небольшим между состояниями  и  вплоть до V=4-5, что означает большую скорость столкновительной передачи энергии в процессах:

.		    (10.3)

Далее происходят столкновения молекул углекислого газа друг с другом:

,		    (10.4)

что вновь означает заселение верхнего лазерного уровня.

Состояние 0001 имеет время жизни порядка 0.5 мс. Далее происходит излучательная релаксация в одно из состояний 1000 или 0200. Что касается релаксации этих состояний, то прежде всего состояние 1000 очень быстро безызлучательно релаксирует в состояние 0200, поскольку разность энергий между этими состояниями меньше kT. Что касается состояния 0200, то установлено, что скорость его безызлучательной релаксации в состояние 0110 велика при столкновениях с гелием. Состояние 0110 так же быстро в столкновениях с гелием безызлучательно релаксирует в основное состояние. На слайде все безызлучательные переходы указаны волнистыми линиями.

Из сказанного следует, что газовая смесь  в СО2-лазере является трехкомпонентной: генерация происходит на переходах молекулы СО2, N2 используется для накачки верхнего лазерного уровня, а гелий нужен для опустошения нижних лазерных уровней. Характерные соотношения компонентов смеси СО2: N2:He1:1:8 при полном давлении порядка 10-15 Торр.

Остановимся сразу же на других причинах добавления гелия в газовую смесь. Во-первых, гелий является газом, в котором хорошо поддерживается газовый разряд. Во-вторых, он отличается высокой теплопроводностью, что позволяет эффективно охлаждать зону разряда. Это обстоятельство является важным, поскольку при высоких температурах происходит заселение состояния 0110. И, наконец (это приводит к тому, что в смеси газов содержание гелия существенно превышает содержание углекислого газа) при больших концентрациях гелия заметно снижается степень диссоциации молекул СО2 при их столкновениях с электронами.

Вероятность перехода 0001→1000 выше, чем вероятность перехода 0001→0200. Поэтому в обычном режиме СО2-лазер будет генерировать на длине волны 10.6 мкм. Для генерации на длине волны 9.6 мкм можно использовать, например, селективные зеркала.

До сих пор мы рассматривали чисто колебательные переходы. Однако каждое колебательное состояние характеризуется набором вращательных уровней (рисунок на слайде). Вследствие этого генерация может происходить на целом ряде колебательно-вращательных переходах, образуя в спектре излучения лазера так называемые P- и R-ветви (P-ветвь соответствует изменению вращательного квантового числа при переходе на -1, а R-ветвь – на +1). При этом при фиксированной температуре максимальная населенность достигается для определенного номера вращательного уровня J. Поэтому генерация прежде всего будет возникать на колебательно-вращательном переходе, соответствующем этому значению J. При рабочих температурах СО2-лазера максимальная населенность соответствует J20. Для получения генерации на других колебательно-вращательных переходах можно использовать селективные зеркала или дифракционные решетки.

Рассмотрим теперь различные конструкции СО2-лазеров, приводящие к разнообразию свойств их излучения. Основными типами СО2-лазеров являются следующие: лазеры с продольной быстрой и медленной прокачкой и продольным разрядом, отпаянные лазеры, лазеры с поперечной прокачкой, ТЕА-лазеры, газодинамические и волноводные лазеры.

Самым простым конструктивным решением является медленная продольная прокачка с продольным разрядом. Продольная прокачка в этих лазерах используется для удаления продуктов диссоциации из разряда, что приводит к повышению срока работы лазера. Параметры таких лазеров следующие. Длина резонатора порядка 1 м, выходная мощность излучения примерно 50 Вт/м в непрерывном режиме, давление газовой смеси p не превышает 10-15 Торр при диаметре трубки d=1-2 см (в таких лазерах имеется оптимальная величина pd). При таких давлениях ширина линии преимущественно доплеровская и составляет около 50 МГц, хотя уже при давлениях порядка 25-30 Торр столкновительная ширина становится сравнимой с доплеровской. В данных условиях лазер работает преимущественно на одной продольной моде, а использование селективных устройств позволяет дискретно перестраивать длины волн генерации по разным колебательно-вращательным переходам. Охлаждение в лазерах этого типа водяное.

Лазеры с медленной продольной прокачкой имеют ограничение на максимальную выходную мощность излучения: в них имеется оптимальная величина плотности тока. Это объясняется тем, что увеличение плотности тока приводит к заметному нагреву газа, что увеличивает населенность нижних лазерных уровней и, соответственно, коэффициент усиления.

Снять ограничение на выходную мощность излучения, определяемую максимально допустимой плотностью тока, удается за счет перехода к лазерам с быстрой прокачкой газовой смеси (скорость прокачки в таких лазерах составляет десятки м/c). При этом уносимая смесь газов не только охлаждается за пределами области газового разряда в специальном теплообменнике, но и проходит химическую очистку на предмет удаления из нее продуктов диссоциации, основным из которых является СО. В результате в таких лазерах удается получить выходные мощности излучения до нескольких кВт в непрерывном режиме.

Вместо быстрой продольной прокачки можно использовать поперечную прокачку газовой смеси. Это позволяет получать большие давления газовой смеси и, как следствие, большую выходную мощность. Однако при больших давлениях становится существенно более сложным поддерживать однородное поле по всему объему области разряда. В этом случае применяется схема поперечного разряда, поскольку при этом уменьшается длина разрядного промежутка. В итоге удается повысить выходную мощность излучения до 10-20 Вт.

Прокачку газовой смеси можно вообще не осуществлять, переходя таким образом к отпаянным СО2-лазерам. Однако в этом случае необходимо каким-то образом компенсировать диссоциацию молекул СО2 на молекулы СО. Это решается добавлением в газоразрядную трубку атомарного водорода на уровне приблизительно 1% от общей концентрации газовой смеси. При этом происходят следующие процессы. Молекула СО2 в результате диссоциации распадается на СО и кислород, который, соединяясь с водородом, образует пары воды. Эти пары взаимодействуют с окисью углерода, восстанавливая ее до двуокиси углерода. С точки зрения выходных характеристик, отпаянные лазеры мало чем отличаются от лазеров с медленной прокачкой. Однако конструкция их существенно упрощается.

Существенное увеличение мощности излучения СО2-лазера можно получить, если перейти от непрерывного режима генерации к импульсному. Достигается это следующим образом. Прежде всего необходимо увеличить давление газовой смеси. Однако в тлеющем разряде даже при его поперечности избежать неустойчивости разряда не удается уже при давлениях порядка 100 Торр. Однако если включать разряд в поперечном направлении в виде короткого импульса (хотя бы до 1 мкс) то неустойчивости в нем не возникают вплоть до атмосферных давлений. Такие лазеры получили название ТЕА-лазеры. В них достигаются выходные мощности до 100 МВт в импульсе при длительности импульса 0.1 мкс. Для обеспечения большей однородности разряда в таких лазерах используется предыонизация разряда – обеспечение начальной степени ионизации газа непосредственно перед включением основного разряда. Это может достигаться, например, УФ излучением, электронным пучком и др.

Характерной особенностью ТЕА-лазеров является большая столкновительная ширина линий усиления, достигающая 3-4 ГГц. Это позволяет включать такие лазеры в режиме синхронизации мод с длительностями импульсов, составляющими доли наносекунд.

Принципиально иной механизм создания инверсной населенности используется в газодинамических СО2-лазерах. В таких лазерах газовая смесь, изначально находящаяся в резервуаре при высоких температуре и давлении, вылетает со сверхзвуковой скоростью из специального сопла в зону низких температур и давления. Тогда в исходном состоянии населенности верхнего и нижнего лазерных уровней в состоянии термодинамического равновесия велики. После вылета из сопла в результате тепловой релаксации за конечное время должно установиться новое равновесное распределение населенностей этих уровней. Однако время релаксации верхнего уровня больше, чем нижнего. Поэтому населенность нижнего уровня уменьшается быстрее, и в какой-то момент времени между нижним и верхним уровнями возникает инверсная населенность. Если в соответствующей пространственной области расположить резонатор, то возникнет генерация, а выходная мощность излучения при этом может достигать 100 кВт.

В волноводных лазерах диаметр трубки составляет несколько миллиметров. В силу постоянства величины pd  это приводит к увеличению давлений до 200 Торр. Поэтому можно получать те же самые мощности излучения, как и в лазере с медленной продольной прокачкой при меньших длинах резонатора. Кроме того, излучение распространяется как в волноводе и испытывает меньшие дифракционные потери.

Другим лазером, работающим на колебательно-вращательных переходах основного электронного состояния, является лазер на окиси углерода: СО-лазер. Механизм образования инверсной населенности в нем существенно отличается от случая СО2-лазера.

Можно считать, что в разрядной трубке, заполненной молекулами СО, в состоянии термодинамического равновесия все молекулы окиси углерода находятся в основном колебательном состоянии, поскольку расстояние между ним и первым колебательным уровнем примерно на порядок больше kT.

При включении продольного электрического разряда сначала происходят столкновения молекул СО с электронами:

.				    (10.5)

Максимально возможное возбужденное колебательное квантовое число при этом может быть V=5-8. При этом доля возбужденных молекул, конечно же, остается существенно меньшей по сравнению с числом молекул, находящихся в основном состоянии, и говорить об инверсии нельзя. Однако молекулы СО, находящиеся в разных состояниях, сталкиваются между собой, обмениваясь колебательной энергией:

.		    (10.6)

Данный процесс называется колебательно-колебательным обменом (VV-обменом). В результате столкновения одна молекула переходит на более низкий колебательный уровень, а другая – на более высокий. При n=1 процесс называется одноквантовым, при n=2, 3, 4 … - двухквантовым, трехквантовым и т. д. Пусть для определенности, n=1, U=V (рисунок на слайде). Тогда:

.		    (10.7)

Этот процесс на слайде изображен сплошными стрелками. Он является экзотермическим, а высвобождающаяся при этом энергия  соответствует дефекту энергии, который обусловлен ангармонизмом колебательных состояний. Обратный ему процесс, обозначенный штриховыми стрелками, напротив, является эндотермическим и записывается в виде:

.		    (10.8)

Энергетически более выгодным является экзотермический процесс. Вообще, вероятности экзо- и эндотермических процессов связаны соотношением, которое называется принципом детального равновесия:

.				    (10.9)

Таким образом, в условиях, когда населенность нижних колебательных уровней поддерживается на некотором уровне в результате столкновений с электронами, процесс VV-обмена приводит к забросу электронов вверх по колебательным уровням. Эффективность этого процесса зависит от температуры газа. При комнатной температуре максимально возможным заселенным колебательным состоянием является состояние V20, а при охлаждении (например, до температуры жидкого азота) номер колебательного уровня увеличивается до V35-40.

В действительности не только процесс VV-обмена определяет населенность колебательных состояний. Всегда имеется процесс температурной релаксации (VT-релаксации), стремящийся вернуть газ в состояние термодинамического равновесия. Вероятность этого процесса мала по сравнению с вероятностью VV-обмена на нижних уровнях СО и увеличивается с ростом номера V. Кроме того, необходимо учитывать и другие процессы, например, спонтанное излучение.

В итоге при моделировании процессов энергообмена между различными состояниями молекулы СО получается система динамических уравнений, в которой нужно учитывать несколько процессов для нескольких десятков колебательных уровней. Впервые решение этой системы было найдено Тринором, и зависимость населенностей колебательных уровней от их номера называется триноровским распределением. Триноровские распределения для нескольких температур приведены на слайде. Видно, что зависимости имеют три ярко выраженные области. В двух из них выполняется условие , а в третьей, называемой областью плато, .

Ширина области плато зависит от температуры газа. При комнатной температуре она находится в диапазоне V = 10-20, а при температурах жидкого азота V = 5-40. По этой причине для лучшего охлаждения в газовую смесь добавляются газы, хорошо проводящие тепло: либо гелий, либо аргон.

В области плато нельзя говорить об инверсной населенности по колебательным состояниям, однако необходимо учесть наличие вращательной структуры. В силу того, что расстояние между вращательными уровнями молекулы СО меньше kT, при заселении колебательного состояния очень быстро устанавливается больцмановское распределение по соответствующим этому состоянию вращательным уровням. Тогда для разности населенностей соседних колебательно-вращательных уровней несложно получить следующее выражение:

.	  (10.10)

Если учесть, что , для соседних колебательных уровней , а для P-ветви разрешены переходы с изменением вращательного квантового числа на -1 (), то получим:

.		  (10.11)

Отметим, что для R-ветви инверсии не наблюдается. Такая ситуация называется частичной инверсной населенностью, которой оказывается достаточно для получения генерации в непрерывном режиме на колебательно-вращательных переходах в области плато триноровского распределения.

Генерация является каскадной в том смысле, что электрон, переходя последовательно вниз по колебательным уровням, многократно участвует в излучательных процессах. В неселективном режиме лазер будет генерировать на целом ряде колебательно-вращательных линий, расположенных в области 2.5-7.5 мкм. Распределение интенсивностей по линиям для одного и того же колебательного перехода аналогично случаю СО2-лазера – в первую очередь будут наблюдаться переходы, соответствующие максимальной населенности вращательных уровней (для низкотемпературных лазеров J12-15). В селективном режиме можно выделять любую из колебательно-вращательных линий.

Помимо генерации на переходах между соседними колебательными уровнями (V=1), которые называются переходами на основной частоте, возможна также генерация и на первом колебательном обертоне (V=2). Поскольку вероятность обертонных переходов существенно меньше вероятности переходов на основной частоте, то на обертонных переходах заметно меньше и коэффициент усиления. Поэтому в условиях неселективной генерации обертоны подавляются основными частотами.

Конструктивные и генерационные характеристики СО-лазера и СО2-лазера во многом близки. Наиболее простой конструкцией СО-лазера является схема с продольной прокачкой, для которой в непрерывном режиме достигаются мощности излучения в несколько десятков Вт/м при давлении газа порядка 100 Торр. Имеются также высокомощные электроионизационные ТЕА СО-лазеры, работающие в импульсных режимах, в том числе, в режиме синхронизации мод. СО-лазеры могут быть как с прокачкой газовой смеси, так и отпаянными. Кроме того, ведутся работы по созданию СО-лазеров с оптической накачкой.

В последние годы проводится много исследований, направленных как на достижение больших мощностей излучения прежде всего в импульсном режиме, так и на получение генерации как можно с более высоких колебательных уровней. В газовую рабочую смесь в этих целях добавляют, помимо гелия и аргона, различные компоненты, такие как молекулярные азот и кислород, ксенон. Имеются, в частности, данные о том, что добавление кислорода так влияет на процесс VV-обмента, что в некоторых диапазонах колебательных уровней CO существенно возрастает коэффициент усиления.

Основными лазерами, работающих на электронных переходах, являются лазеры, в которых рабочими газами являются молекулярный азот (азотный лазер) и молекулярный водород (водородный лазер). Схемы уровней N2 и H2 приведены на слайде.

При переходе между различными электронными состояниями основным правилом, определяющих вероятности переходов, является принцип Франка-Кондона. В соответствии с эти принципом наиболее вероятными переходами являются вертикальные переходы (без изменения межъядерного расстояния), происходящие в точках поворота. В случае азотного лазера наиболее вероятными являются переходы с нулевого колебательного уровня основного Х-состояния на 0-й и 1-й колебательные уровни С-состояния. При этом вероятность переходов из Х-состояния в В-состояние практически равна нулю. Таким образом, между возбужденными уровнями С-состояния и уровнями В-состояния возникает инверсная населенность, причем переходы из С-состояния в В-состояния происходить могут. Наиболее вероятными из них являются переходы с 0-го уровня С-состояния на 0-й уровень (длина волны 337.1 нм) и на 1-й уровень (357.7 нм) В-состояния, а также с 1-го уровня С-состояния на 0-й уровень В-состояния (315.9 нм). В каждом колебательном переходе, естественно, имеется при этом несколько вращательных компонент.

В водородном лазере наблюдается сходная картина. Однако для этого лазера возможно большее количество переходов из С-состояния в В-состояние. Поэтому диапазон длин волн генерации водородного лазера шире – примерно от 116 нм до 126 нм.

Одной из отличительной особенности возбужденных электронных состояний является их малое время жизни. Так, для азотного лазера это время составляет приблизительно 40 нс, а для водородного оно меньше 1 нс. Кроме того, времена жизни уровней В-состояния в обоих лазерах в несколько раз меньше времен жизни уровней С-состояния. Отсюда вытекают два вывода. Во-первых, азотный и водородный лазер являются лазерами на самоограниченных переходах и могут работать только в импульсных режимах. Во-вторых, вследствие малости времен жизни верхних лазерных уровней время существования инверсии составляет не более нескольких наносекунд. Соответственно, длительность импульса накачки не должна превышать это время. Но за эти времена излучение просто не успевает совершить двойной проход через резонатор. Поэтому говорить о наличии положительной обратной связи в таких лазерах не приходится, и эти лазеры фактически являются суперлюминесцентными.

Возбуждение верхних лазерных уровней в азотном и водородном лазерах осуществляется в электрическом разряде в процессах прямого столкновения молекул азота и водорода с электронами. Как правило, используется поперечный разряд. Плотность мощности накачки обычно составляет несколько кВт/см3 при давлении газа в несколько десятков Торр. В случае азотного лазера выходная мощность может достигать единиц МВт, в случае водородного – единиц кВт, частота следования импульсов может достигать сотен кГц.

Еще одним классом молекулярных газовых лазеров являются эксимерные лазеры. Эксимером (от excited dimer – возбужденный димер) называется молекула, которая может существовать только в возбужденном электронном состоянии. Для этого необходимо, чтобы потенциальная энергия основного электронного состояния была отталкивательной, а возбужденного – связанной. Пример приведен на слайде для эксимера Xe. Идея получения лазерной генерации в эксимерах заключается в том, что если создать в объеме достаточно большую их концентрацию, то между связанным (верхний лазерный уровень) и основным (нижний уровень) электронными состояниями имеется инверсная населенность, причем населенность нижнего уровня всегда равна нулю, поскольку при переходе в нижнее состояние молекула прекращает свое существование.

Эксимерные лазеры можно разделить на две группы. К первой группе относятся лазеры, полученные на эксимерах инертных газов (Xe2, Ar2, Kr2). Во второй группе эксимеры образуются при соединении атома инертного газа с атомом галогена (ArF, XeF, XeCl, KrCl, KrF). Рассмотрим схемы накачки и характеристики для одного представителя из каждой группы.

В Xe2-лазере процесс образования эксимера ксенона происходит в электрическом разряде в результате нескольких столкновительных процессов. Сначала при столкновении невозбужденного атома Xe с электроном происходит его ионизация:

.					  (10.12)

Далее происходит тройное столкновение иона ксенона с двумя невозбужденными атомами ксенона с образованием молекулярного иона:

.				  (10.13)

После этого происходит образование двух возбужденных атомов ксенона:

.					  (10.14)

И, наконец, в результате еще одного тройного столкновения возникает эксимер ксенона:

.				  (10.15)

Молекула  может оказаться в двух связанных близкорасположенных состояниях. Времена жизни этих состояний соответственного равны 5 нс и 40 нс.

Наличие тройных столкновений приводит к тому, что давление ксенона должно быть достаточно большим – в Xe-лазере оно составляет порядка 10 атмосфер. Существенно, что при переходе в отталкивательное состояние отсутствует какая-либо колебательно-вращательная структура. Поэтому генерация происходит в широком диапазоне – примерно от 170 нм до 175 нм. Длительность накачки составляет не более 1 нс, выходная мощность излучения достигает сотен МВт.

В случае KrF-лазера газовая смесь состоит из атомов криптона и молекулярного фтора, а последовательность реакций, приводящая к образованию эксимера KrF, следующая:

,					  (10.16)

,					  (10.17)

а также:

,					  (10.18)

,					  (10.19)

.					  (10.20)

Видно, что последняя реакция является тройной. Экспериментально установлено, что эффективность ее существенно увеличивается в столкновениях с гелием:

.				  (10.21)

Поэтому в KrF-лазере в смесь добавляется атомарный гелий.

Излучательные характеристики всех эксимерных лазеров достаточно близки. Отличаются только длины волн генерации, которые в заключении данного раздела представлены в таблице.

| Лазер | Длина волны, нм | Лазер | Длина волны, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| Xe2 | 172.5 | ArF | 192.0 |
| Kr2 | 145.4 | KrCl | 222.0 |
| Ar2 | 126.5 | XeF | 352.0 |
| KrF | 249.0 | XeCl | 308.0 |

Тема 11. Лазеры на красителях и твердотельные лазеры

Перейдем теперь к рассмотрению лазеров, в которых активная среда находится в жидком состоянии. Этот тип лазеров получил название лазеров на красителях, поскольку в качестве активной среды в них выступают растворы многоатомных органических молекул – красителей, получивших это название вследствие наличия у них широких полос поглощения и люминесценции в видимой области спектра, а также в ближнем УФ и ИК диапазонах.

Количество атомов в различных красителях колеблется от десятков до нескольких сотен. В настоящее время лазерная генерация получена более чем на трехстах красителей. Теоретическое построение потенциальных поверхностей молекул, состоящих из столь большого количества атомов, является невозможным ни в каком приближении. Однако существуют упрощенные модели, которые позволяют довольно точно описать возможные состояния таких молекул и переходы между этими состояниями.

Энергетическая структура состояний красителя представлена на слайде, где вдоль горизонтальной оси отложена так называемая конфигурационная координата, являющаяся аналогом межъядерного расстояния в многомерном конфигурационном пространстве, а вдоль вертикальной оси отложены энергии состояний. Данная энергетическая структура в чем-то сходна с энергетической структурой двухатомной молекулы в том смысле, что все состояния можно разделить на электронные, колебательные и вращательные. Расстояния между электронными состояниями составляют порядка 104 см-1. Эти состояния делятся на синглетные S-состояния (полный спин электронов равен нулю) и триплетные Т-состояния (полный спин равен единице), переходы между ними делятся на разрешенные и запрещенные, к ним применим принцип Франка-Кондона в том смысле, что переходы должны быть вертикальными, а каждое состояние имеет свою колебательно-вращательную структуру.

Вследствие очень большого количества степеней свободы расстояние между отдельными колебательно-вращательными состояниями столь мало (максимальное расстояние между соседними вращательными уровнями не превышает 10 см-1, и намного чаще составляет менее 1 см-1), что имеет смысл говорить о практически непрерывной полосе поглощения в пределах одного электронного состояния.

Рассмотрим процессы поглощения и распада возбужденных состояний, на основании чего станет ясен механизм образования инверсной населенности между различными уровнями энергии.

В состоянии термодинамического равновесия все электроны находятся в основном S0-состоянии и распределены практически непрерывно внутри него в соответствии со статистикой Больцмана. Правилами отбора разрешены излучательные переходы без изменения полного спина. Поэтому оказываются разрешенными синглет-синглетные и триплет-триплетные переходы. Тогда при соответствующей частоте электромагнитного поля оказываются возможными переходы из S0-состояния в S1-состояние. Ширина спектра поглощения при этом будет сравнима с шириной S1-состояния, которая может составлять 103-104 см-1. Далее происходят два основных процесса. В результате спонтанного излучения электроны переходят вновь в S0-состояние и одновременно с этим они релаксируют внутри S1-состояния. Радиационное время жизни S1-состояния составляет наносекунды, а времена релаксации на 3-4 порядка меньше. Поэтому сначала происходит установление термодинамического равновесия внутри S1-состояния (электроны “скапливаются” в самом его низу), и только потом электроны с испусканием фотона переходят в S0-состояние. Вероятности переходов подчинены принципу Франка-Кондона. Можно показать (это правило называется законом Стокса или законом зеркальной симметрии, и его обсуждение выходит за рамки данного курса), что в соответствии с ним максимальная вероятность достигается для переходов, попадающих в верхнюю часть S1-состояния. Поэтому спектр флуоресценции будет смещен в область меньших частот относительно спектра поглощения (рисунок на слайде). Оказавшись в S0-состоянии, электроны быстро релаксируют вниз в соответствии с больцмановским распределением.

Теперь становится ясным, между какими состояниями можно ожидать инверсной населенности. В самом деле, тот уровень энергии, на котором оказался электрон после релаксации внутри S1-состояния, можно считать верхним лазерным уровнем, поскольку тот уровень, на который он переходит в результате спонтанного излучения, практически не населен. Таким образом, видно что схема накачки в лазерах на красителях практически является аналогом классической четырехуровневой системы (схема накачки с указанием соответствующих уровней приведена на слайде).

Существенно, что приведенные рассуждения справедливы как для монохроматического, так и немонохроматического внешнего электромагнитного поля. Это обстоятельство является важным для выбора наиболее подходящего источника накачки.

Помимо рассмотренного, существуют однако и другие механизмы ухода электронов из S1-состояния. Во-первых, частоты испущенных фотоном могут оказаться резонансными, например, частотам переходов в S2-состояние. По этой причине не все красители оказываются подходящими в качестве активной среды для лазеров. Во-вторых (и этот процесс неизбежен), часть электронов может перейти из S1-состояния в триплетное Т1-состояние. Этот переход может быть как излучательным (он запрещен только в приближении электрического диполя), так и безызлучательным. Во втором случае этот переход обусловлен столкновительными процессами и называется синглет-триплетной конверсией. Таким же образом могут происходить переходы из Т1-состояния в S0-состояние (на слайде эти переходы обозначены волнистыми стрелками).

Накопление электронов в Т1-состоянии является паразитным процессом, поскольку очень часто разрешенные правилами отбора триплет-триплетные переходы Т1-Т2 совпадают по частотам со спектром люминесценции красителя, что сильно препятствует генерации. Кроме того, переход электрона в триплетное состояние сопровождается уменьшением населенности верхнего лазерного уровня и падением коэффициента усиления. По этой причине часть красителей может работать только в импульсном режиме, когда длительность импульса накачки должна быть меньше по сравнению с эффективным временем накопления электронов в Т1-состоянии. Для опустошения Т1-состояния можно принимать ряд мер. Одной из них является добавление в краситель компонентов, при столкновении с которыми скорость безызлучательной релаксации из Т1-состояния в S0-состояние увеличивается. Этот процесс называется тушением триплетного состояния и в ряде случаев бывает очень эффективным. Однако необходимо учитывать при этом и возможность тушения нижних уровней S1-состояния, что наряду с синглет-триплетной конверсией может приводить к уменьшению квантового выхода люминесценции. Одними из наилучших тушителей триплетного состояния являются кислород и некоторые непредельные углеводороды.

Ширина спектра генерации лазеров на красителях определяется шириной спектров их люминесценции. Впервые генерация была получена на красителе с названием Родамин 6G, растворенном в этиловом спирте, в спектральном диапазоне 570 нм - 650 нм. Перестройка длины волны излучения может осуществляться различными способами. В резонатор можно поместить либо дифракционную решетку, либо призму, либо двулучепреломляющий фильтр. Кроме того, для осуществления одномодового режима генерации можно использовать интерферометр Фабри-Перо и кольцевые резонаторы.

В качестве источников накачки для импульсного режима используются либо немонохроматические импульсные лампы, либо лазерные источники – рубиновый лазер на второй гармонике, гармоники неодимового лазера, эксимерные лазеры, азотный лазер. Длительность импульса накачки не должна превышать, как правило, нескольких микросекунд. Для непрерывного режима генерации одни из наилучших результатов получаются при использовании аргонового лазера.

Схема накачки аргоновым лазером в качестве примера приведена на слайде. Луч аргонового лазера фокусируется в пятно размером порядка 10 мкм в области пересечения со струей красителя примерно такого же диаметра. Для того, чтобы излучение лазера на красителе было линейно поляризованным, плоскость, в которой течет струя красителя, находится под углом Брюстера по отношению к оси резонатора.

Одной из особенностей лазеров на красителях является необходимость быстрой прокачки активной среды, что обусловлено, во-первых, необходимостью устранения температурных эффектов, обусловленных нагревом красителя излучением накачки и приводящих к возникновениям температурных градиентов, которые приводят к неоднородности показателя преломления, во-вторых, необходимостью устранения продуктов фотолиза красителя.

Широкие полосы люминесценции красителей позволяют осуществлять генерацию в лазерах на красителях в режиме синхронизации мод.

В заключение перечислим основные использующиеся в настоящее время красители. Первую группу составляют так называемые ксантеновые красители, люминесцирующие, в основном, в видимой области спектра. Краситель Родамин 6G относится к этой группе. Вторая группа красителей – кумариновые красители – люминесцирует в более коротковолновом спектральном диапазоне, приблизительно от 400 нм до 500 нм. В ультрафиолетовой области, главным образом, используются сцинтилляторные красители, люминесцирующие в областях длин волн меньше 400 нм. И, наконец, в ИК диапазоне в спектральной области от 700 нм до 1.5 мкм используются полиметиновые красители.

В твердотельных лазерах активной средой служит либо диэлектрический кристалл, либо стекло. При переходе к конденсированному состоянию вещества концентрация частиц увеличивается на несколько порядков по сравнению с газом, что приводит к большим величинам коэффициента усиления и, как следствие, к большим выходным мощностям излучения твердотельных лазеров.

Исторически генерация была впервые получена в рубиновом лазере в 1960 г. Активной средой в этом лазере является диэлектрический кристалл Al2O3 (корунд), в котором часть ионов Al3+ замещены на ионы Cr3+ (доля ионов хрома составляет порядка 0.05 %). В природном рубине доля ионов хрома на порядок выше, поэтому для лазеров кристаллы специально выращиваются. Наличие хрома придает кристаллу розовый цвет из-за наличия у него полос поглощения в фиолетовой и зеленой спектральных областях (природный рубин имеет ярко-пурпурную окраску). Накачка и генерация в рубиновом лазере осуществляется именно на переходах между энергетическими состояниями ионов хрома, находящихся в электрическом поле кристаллической решетки корунда. Схема энергетических состояний иона хрома в Al2O3 приведена на слайде. Основным состоянием является 4А2 (обозначения состояний здесь дается в приближении LS-связи). Наиболее высокорасположенными уровнями энергии являются состояния 4F1 и 4F2, которые вследствие эффекта Штарка расщеплены на ряд близкорасположенных уровней, давая широкие полосы поглощения в зеленой и фиолетовой спектральных областях с центрами на длинах волн 0.55 мкм и 0.42 мкм соответственно. Попав из основного состояния в одно из состояний 4F1 или 4F2, электрон быстро за времена порядка пс безызлучательно релаксирует в состояния  или . Расстояния между уровнями  и  составляет 29 см-1, а переходы из них в основное состояние запрещены в приближении электрического диполя. Это приводит к быстрому установлению термодинамического равновесного распределения населенностей по уровням  и , причем населенность уровня  лишь ненамного меньше населенности уровня .

Таким образом видно, что в рубине выполняются все необходимые условия для реализации трехуровневой схемы накачки. Генерация происходит на переходах →4А2 (длина волны 692.8 нм) и →4А2 (длина волны 694.3 нм). Из-за большей населенности уровня  генерация в свободном режиме возникает на переходе →4А2. Для генерации на переходе →4А2 можно использовать селективные резонаторы.

В рубиновом лазере используется оптическая накачка. В качестве источников накачки используются импульсные ксеноновые или ртутные лампы, широкие спектры излучения которых (ширины полос излучения составляют порядка 100 нм) перекрывают сине-зеленую область спектра. Эффективная температура ламп достигает 7000 К в зеленой области спектра и 10000 К в фиолетовой. Активная среда представляет собой цилиндрический рубиновый стержень диаметром 2-3 см (при дальнейшем увеличении диаметра излучение накачки будет поглощаться активной средой и не проникнет в центр стержня). Длина стержня может быть разной – от 5 см до 30 см. Конструктивно лампа накачки может быть выполнена либо в виде спирали, “обернутой” вокруг стержня, либо в виде стержня, расположенного вдоль фокальной оси отражающего эллиптического цилиндра (в последнем случае рубиновый стержень располагается вдоль второй фокальной оси, конструкции приведены на слайде).

Величина максимальной концентрации ионов хрома в рубине определяется двумя факторами. Во-первых, увеличение концентрации ионов хрома приводит к увеличению интенсивности тушения люминесценции (безызлучательная релаксация верхних лазерных уровней). Во-вторых, из-за различий радиусов хрома и алюминия рост концентрации ионов хрома приводит к увеличению внутренних механических напряжений в кристалле.

Рубиновые лазеры работают, как правило, в импульсном режиме. Вследствие того, что рубин обладает высокой теплопроводностью, оказывается возможным импульсно-периодический режим работы с высокой частотой повторения импульсов при водяном охлаждении активной среды.

Ширина линий усиления составляет порядка 10 см-1. Уширение линий усилений складывается из однородного и неоднородного. Однородное уширение обусловлено взаимодействием ионов хрома с фононами кристаллической решетки. Неоднородное уширение возникает из-за пространственной неоднородности внутрикристаллического электрического поля решетки. Эта неоднородность обусловлена несовершенством искусственно выращенных кристаллов. В высококачественных кристаллах рубина вклад неоднородного уширения в общую ширину линии усиления может быть заметно меньше однородного. Такие лазеры могут работать в непрерывном режиме при использовании в качестве накачки ртутных ламп высокого давления.

Большая ширина линии усиления позволяет рубиновому лазеру работать в режимах модуляции добротности и синхронизации мод. В последнем случае выходная мощность импульса излучения может достигать гигаватт при длительности импульса порядка 10 пс. В режиме свободной генерации длительность одиночного импульса составляет порядка 1  мс.

Основным недостатком рубинового лазера является трехуровневая схема накачки. Поэтому в настоящее время рубиновые лазеры используются редко. Преимущество отдается в первую очередь неодимовым лазерам, работающим по четырехуровневой схеме.

В неодимовом лазере генерация осуществляется на переходах трехвалентного иона неодима, легированного в матрицу, которая бывает двух типов. В первом случае матрицей является диэлектрический кристалл Y3Al5O12 (иттрий алюминиевый гранат или сокращенно YAG), в котором часть ионов Al3+ замещены на ионы Nd3+ (доля ионов неодима составляет порядка 1.5 %). Такой лазер обозначается Nd:YAG (неодимовый лазер на гранате). Во втором случае матрицей являются аморфные структуры – фосфатные или силикатные стекла. Такие лазеры называются неодимовыми лазерами на стеклах. Преимущество использования стекол заключается в том, что в них удается легировать существенно большие концентрации неодима – до 10 %. Однако при этом увеличивается степень неоднородного уширения спектральных линий, что приводит к уменьшению коэффициента усиления.

Схема уровней иона неодима представлена на слайде. Оптическая накачка приводит к переходам из основного состояния 4I9/2 в несколько возбужденных состояний, которые, так же как и в случае рубинового лазера, представляют собой широкие полосы, обусловленные большим количеством близко расположенных перекрывающихся уровней. Центры основных полос поглощения приходятся на длины волн 0.73 мкм и 0.8 мкм. Электроны из возбужденных состояний быстро за доли микросекунд безызлучательно релаксируют в состояние 4F3/2. Этот уровень является метастабильным, поскольку переходы с него в нижележащие состояния запрещены в электродипольном приближении. Среди всех излучательных каналов релаксации наибольшим сечением обладает переход 4F3/2→4I11/2, на котором и возникает лазерная генерация на длине волны 1.064 мкм. Попав на нижний лазерный уровень, электрон быстро безызлучательно релаксирует в основное состояние, так что его населенность остается всегда практически равной нулю. Таким образом, неодимовый лазер работает по классической четырехуровневой схеме накачки. В  Nd:YAG лазере линия уширена, преимущественно, однородно с  шириной  6.5 см-1, что несколько меньше, чем у рубинового лазера, однако тем не менее этой ширины достаточно для эффективного использования неодимового лазера в режимах модуляции добротности и синхронизации мод. В лазере на стекле уширение линии неоднородное с шириной порядка 200 см-1.

Необходимо отметить, что на самом деле как верхний, так и нижний уровень неодимового лазера расщеплены на ряд компонентов, расстояние между которыми составляет несколько десятков обратных сантиметров. Поэтому в селективном резонаторе можно получать генерацию и на других длинах волн перекрывающих диапазон 1.05 мкм – 1.1 мкм. Кроме того, можно получить генерацию и на переходе 4F3/2→4I13/2 с длиной волны 1.32 мкм.

Неодимовые лазеры могут работать как в непрерывном, так и в импульсном режимах генерации. В качестве источников накачки используются ксеноновые и криптоновые лампы. Конструктивно системы накачки такие же, как и в рубиновых лазерах. Размеры стержней в неодимовых и рубиновых лазерах примерно одинаковы. Выходные параметры излучения в неодимовых лазерах следующие. В  Nd:YAG лазере в непрерывном режиме генерации мощность излучения может достигать сотен ватт, в импульсно-периодическом режиме свободной генерации мощность импульса может достигать кВт при частоте следования импульсов в несколько десятков Гц, в режиме синхронизации мод при длительности импульса порядка 10 пс мощность возрастает до ГГц. В лазере на стекле в режиме синхронизации мод можно получить длительности импульсов в несколько раз меньше, что обусловлено более широкой линией усиления.

Увеличение эффективности накачки верхнего лазерного уровня в неодимовом лазере может быть достигнуто за счет использования явления сенсибилизации – передачи энергии возбуждения от одной частицы другой частице. Для этого ионами неодима активируются различные кристаллические матрицы-гранаты – иттрий-алюминиевый, галлий-скандий-гадолиниевый, гадолиний-скандий-алюминиевый гранаты. Рассмотрим в качестве примера галлий-скандий-гадолиниевый гранат (химическая формула Gd3Sc2Ga3O12). В эту матрицу активируются ионы трехвалентного неодима, которые замещают ионы гадолиния, и ионы трехвалентного хрома, которые замещают ионы скандия и галлия. Схема энергетических состояний ионов хрома и неодима в такой матрице представлены на слайде. Излучение сине-зеленой спектральной области поглощается ионами хрома за счет переходов из основного состояния в состояния 4Т1 и 4Т2. Далее электроны из состояния 4Т1 быстро релаксируют в состояние 4Т2. После этого происходит излучательная релаксация (люминесценция) в основное состояние иона хрома 4А2 в широком диапазоне длин волн, перекрывающих полосы поглощения неодима на переходах с центральными длинами волн 0.73 мкм и 0.8 мкм. Таким образом, в результате поглощения люминесцентного излучения ионов хрома ионами неодима происходит дополнительная накачка верхнего лазерного уровня неодимового лазера излучением не только красной области спектра, но и сине-зеленой.

В конце раздела рассмотрим твердотельные лазеры, в которых длина волны излучения может непрерывно перестраиваться в широком спектральном диапазоне, достигающем сотни нанометров. К таким лазерам относятся, прежде всего, лазер на александрите и титан-сапфировый лазер. Для объяснения принципа их работы необходимо учитывать тот факт, что энергии состояний активных ионов, находящихся в узлах кристаллической решетки той матрицы, куда они внедрены, являются функциями так называемых конфигурационных координат, под которыми понимаются смещения ионов в решетке относительно положения равновесия (ионы в узлах кристаллической решетки могут колебаться, что приводит к энергетической структуре уровней, очень похожей на электронные уровни молекул).

Рассмотрим лазер на александрите. Активной средой в этом лазере является диэлектрический кристалл BeAl2O4, в котором часть ионов алюминия замещены ионами трехвалентного хрома (концентрация ионов хрома составляет порядка 0.04-0.1 %). Схема энергетических состояний иона хрома в такой матрице представлена на слайде как функция конфигурационной координаты. Основное отличие от рубинового лазера заключается в том, что в лазере на александрите расстояние E между уровнями энергий    состояний  2E  и 4Т2 в несколько  раз  меньше  (800 см-1 по  сравнению  с 2300 см-1). Поэтому в лазере на александрите при воздействии тем же излучением накачки, что и в рубиновом лазере, состояние 4Т2 оказывается существенно заселенным (между состояниями 2E  и 4Т2 в том и другом лазерах устанавливается термодинамическое равновесие, однако в рубиновом лазере при этом практически все электроны находятся в состоянии 2E). Это приводит к тому, что лазерная генерация происходит на излучательных переходах из состояния 4Т2 в состояние 4А2. Учтем теперь, что состояния 4Т2 и 4А2, имеющие минимумы энергии при определенных значениях конфигурационных координат, должны обладать дискретным набором колебательных уровней энергии и, кроме того, минимум энергии состояния 4Т2 смещен в область больших значений конфигурационной координаты. Тогда в соответствии с принципом Франка-Кондона наиболее вероятными будут переходы с заселенных колебательных уровней состояния 4Т2 на незаселенные уровни основного состояния 4А2. При этом расстояние между получаемыми спектральными линиями настолько малы, что они перекрываются, давая фактически непрерывный спектр излучения в диапазоне 700-800 нм.

Еще большую ширину спектра излучения имеет титан-сапфировый лазер, излучающий в диапазоне приблизительно 650-1000 мкм. В этом лазере ионы титана легируются в кристаллическую решетку Al2O3. На этом лазере получены в последнее время наиболее короткие и мощные импульсы излучения – при длительности импульса в десятки фемтосекунд мощность импульса достигает 1014-1015 Вт.

Тема 12. Химические лазеры, лазеры на центрах окраски и полупроводниковые лазеры

К химическим лазерам относятся такие лазеры, в которых инверсная населенность достигается за счет энергии, выделяемой в результате прохождения экзотермической химической реакции. Эти реакции могут быть нескольких типов:

A+B→AB – реакция синтеза,

ABC→A+BC – реакция разложения,

A+BC→AB+C – реакция замещения.

В любом из рассмотренных вариантов энергия, которая выделяется в результате реакции, должна пойти на возбуждение колебательных или электронных состояний молекулы - продукта реакции.

Перейдем к рассмотрению конкретных представителей химических лазеров.

В HF-лазере инверсная населенность возникает между колебательными уровнями молекулы HF при реакции замещения между атомарным фтором и молекулой водорода, находящимися в газовой фазе:

F+H2→HF*+H.					    (12.1)

В результате этой реакции выделяется теплота приблизительно 32 ккал/моль, причем приблизительно 70% от нее идет на возбуждение колебательных состояний фторида водорода. Заселенными оказываются 2-й и 3-й колебательные уровни основного электронного состояния. Вследствие различий в скоростях термодинамической релаксации разных колебательных состояний в течение определенного периода времени населенность 2-го колебательного уровня приблизительно в 3 раза превышает населенность 1-го уровня, то есть на переходе 2→1 возникает большая инверсная населенность.

Еще большее количество теплоты (98 ккал/моль) выделяется в реакции атомарного водорода и молекулярного фтора:

F2+H→HF*+F.					    (12.2)

При этом в молекуле HF возбуждаются колебательные уровни вплоть до 10-го. В реальном лазере реакции (12.1) и (12.2) протекают одновременно, и атомы фтора и водорода, образующиеся в одной из реакций, далее принимают участие в другой реакции.

В итоге генерация происходит на нескольких колебательных переходах в диапазоне уровней от 1-го до 6-го в спектральном диапазоне от 2.7 мкм до 3.3 мкм. Характер генерации при этом практически такой же, что и в газовом CO-лазере: наблюдается колебательно-вращательная структура, каскадная генерация, могут реализовываться условия для частичной инверсии между соседними колебательными уровнями (инверсия достигается между некоторыми вращательными состояниями соседних колебательных уровней, и генерация тогда возникает на линиях P-ветви).

Способы получения исходных компонентов для начала химических реакций могут быть разными. Например, атомарный фтор может быть получен при столкновениях молекулы SF6 (или NF3, UF6) с электроном в электрическом разряде. Можно использовать также в исходной смеси молекулярные фтор и водород, диссоциация которых на атомы происходит в результате облучения УФ излучением:

H2(F2)+h→2H(F).				 	    (12.3)

Однако использование смеси, состоящей только из молекул фтора и водорода, нежелательно вследствие ее высокой взрывоопасности. Поэтому в исходные газовые смеси обычно добавляется молекулярный кислород.

В качестве источников УФ излучения можно использовать различные УФ лампы (например, кварцевые), а также искровые разряды. Эффективность УФ диссоциации выше по сравнению с использованием электрического разряда, однако в последнем случае удается достигать заметно более коротких времен диссоциации (диссоциация исходной смеси в электрическом разряде возможна за времена порядка наносекунд, тогда как при УФ диссоциации это происходит за микросекунды). Поэтому электрический разряд используется, как правило, в импульсных лазерах, а УФ воздействие чаще применяется для обеспечения работы лазера в непрерывном режиме.

HF-лазер отличается большими величинами энергосъема с единицы объема активной среды – сотни джоулей с литра при атмосферном давлении газовой смеси.

Наряду с HF-лазером, сходные характеристики имеют DF-, HCl, HBr-, DF-лазеры, перекрывающие ближний ИК диапазон в области длин волн 3.5 - 5 мкм. Наибольшая выходная мощность получена в DF-лазере – до нескольких МВт в непрерывном режиме.

Еще одним примером химического лазера является фотодиссоциационный иодный лазер, в котором инверсная населенность в атомарном иоде достигается в реакции фотолиза молекулы CF3I:

CF3I+h→I*+CF3.

В результате реакции иод образуется в состоянии 2P1/2, откуда релаксирует в состояние 2P1/2 с испусканием фотона на длине волны 1.315 мкм. Источником излучения для этой реакции могут служить кварцевые лампы.

Активной средой в лазерах на центрах окраски (их еще называют лазерами на F-центрах) являются ионные диэлектрические кристаллы, прозрачные в видимой области спектра. К таким кристаллам относятся щелочно-галлоидные кристаллы, такие как LiF, KCl, NaCl и щелочно-земельные кристаллы (фториды) CaF2, BaF2, а также корунд Al2O3. В беспримесном кристалле валентная зона полностью заполнена электронами, в зоне проводимости электроны отсутствуют, а в запрещенной зоне нет энергетических состояний. Если же в таком кристалле создать определенного рода дефекты решетки, то в запрещенной зоне возможно появление новых уровней энергии, что, как следствие, приведет к появлению определенных линий или полос поглощения кристалла. Характер этих полос определяется типом дефекта.

Одним из таких дефектов является так называемый F-центр, который является точечным дефектом в том смысле, что нарушения кристаллической структуры, вызванные им, сравнимы с межатомными расстояниями кристаллической структуры. Различают несколько видов F-центров. Самым простым случаем является непосредственно F-центр. Предположим, что в кристалле каким-либо образом удален анион из узла кристаллической решетки. Тогда в этом узле возникает точечная анионная вакансия. Если вблизи этой вакансии оказывается свободный электрон, то он может занять место удаленного иона и удерживаться (локализоваться) на месте электрическим полем решетки. Это и есть F-центр (схематичное изображение приведено на слайде). FA-центр получается из F-центра при условии, что один из ближайших к электрону положительных ионов замещается положительным ионом другого вещества (например, ион натрия замещается ионом калия). Если имеется два соседних F-центра, расположенных в одной кристаллографической плоскости, то такой дефект называется F2-центром, из которого однократной ионизацией получается -центр.

Имеется несколько способов создания F-центров. При радиационном способе кристалл облучается одним из видов излучения: УФ излучением, рентгеновским или гамма-излучением. Квант излучения поглощается ионом галогена и теряет электрон, после чего становится нейтральным атомом и уходит из узла кристаллической решетки. Освобожденный же электрон занимает его место в анионной вакансии, образуя таким образом F-центр.

В аддитивном способе кристалл прогревается в парах щелочного металла. При нагреве щелочной металл ионизируется, и электрон, проникая внутрь кристалла, при дальнейшем охлаждении локализуется в анионной вакансии.

В случае электронно-лучевого способа кристалл облучается электронами высокой энергии, которые проникают внутрь кристалла и затем локализуются в анионных вакансиях.

Для перечисленных выше кристаллов образование различных разновидностей F-центров приводит к появлению таких уровней энергии в запрещенной зоне, что обусловленные ими длины волн поглощения попадают в видимую область спектра, в результате чего кристалл получает окраску. Поэтому такие F-центры называются центрами окраски. Если перевести электрон на уровень энергии, обусловленный наличием F-центра, то релаксация этого состояния происходит излучательно (люминесценция) с длинами волн, большими по сравнению с длиной волны возбуждения и попадающими в ближнюю ИК область.

Для понимания механизма накачки и лазерной генерации рассмотрим энергетические состояния кристалла, обусловленные наличием в нем F-центров. Так же, как и при рассмотрении лазера на александрите, необходимо учитывать колебания F-центров относительно равновесного состояния, обусловленные воздействием на него полей кристаллической решетки. Это приводит к зависимости энергии F-центров от некоторой обобщенной конфигурационной координаты (рисунок на слайде) и к появлению колебательной структуры электронных состояний. При этом вследствие большого числа колебательных степеней свободы количество колебательных состояний велико, а сами колебательные уровни перекрываются между собой, образуя широкие полосы. Вследствие этого процессы накачки и релаксации возбужденных состояний похожи на аналогичные процессы в лазерах на красителях. Излучение накачки переводит электроны из колебательных состояний, расположенных вблизи дна основного электронного состояния (условно это можно считать уровнем 1), на колебательные уровни возбужденного электронного состояния, не расположенные вблизи его дна (уровень 2). В результате быстрой безызлучательной релаксации электроны переходят на нижерасположенные колебательные уровни данного электронного состояния (уровень 3), после чего в соответствии с принципом Франка-Кондона излучательно релаксируют на колебательные уровни основного электронного состояния (уровень 4). Далее происходит быстрая безызлучательная релаксация на нижние колебательные уровни (уровень 1) и цикл завершается. Поскольку времена безызлучательной релаксации в пределах одного электронного состояния составляют пикосекунды, а времена излучательной релаксации достигают десятков наносекунд, то выполняются все условия для генерации лазера по классической четырехуровневой схеме накачки.

Для накачки лазеров на F-центрах, также как и в случае лазеров на красителях, удобно использовать лазерное излучение (например, Kr-лазер на длине волны 647 нм или неодимовый лазер). Отличие от лазеров на красителях заключается в том, что если в лазерах на красителях необходимо геометрически совместить луч лазера накачки и струю красителя, то в лазерах на центрах окраски излучение источника накачки пропускается через входное окно, имеющее большой коэффициент отражения на длине волны лазера на центре окраски и маленький коэффициент отражения на длине волны лазера накачки.

Лазеры на центрах окраски могут работать как в непрерывном, так и в импульсном режимах генерации. Характерные мощности их излучения в непрерывном режиме достигают нескольких ватт. В импульсном режиме (синхронизация мод) длительности импульсов могут быть уменьшены до нескольких пикосекунд и даже меньше. Лазеры на центрах окраски перекрывают спектральный диапазон приблизительно от 0.6 мкм до 4 мкм с возможностью плавной перестройки длины волны излучения посредством использования селективных резонаторов и интерферометров Фабри-Перо.

Полупроводниковые лазеры являются по-существу твердотельными лазерами, однако специфический механизм накачки в них обусловливает выделение этих лазеров в отдельный класс. В настоящее время полупроводниковые лазеры являются наиболее широко используемыми источниками когерентного излучения в различных областях человеческой деятельности. Ежегодно в мире выпускается сотни миллионов этих лазеров. Спектральный диапазон, перекрываемый излучением полупроводниковых лазеров, лежит в области длин волн от УФ до 40 мкм.

В самом простом приближении механизм возникновения инверсной населенности в полупроводнике можно представить с помощью следующей упрощенной схемы. Пусть полупроводник находится при температуре, близкой к 0 К. Тогда можно считать, что все состояния валентной зоны заняты электронами, а в зоне проводимости электронов нет (рисунок на слайде). Если каким-либо образом перевести электроны внутрь зоны проводимости, что они очень быстро срелаксируют на самые нижние уровни энергии этой зоны. Вместе с этим состояния вверху валентной зоны окажутся незанятыми. Тогда между нижними состояниями зоны проводимости и верхними состояниями валентной зоны возникнет инверсная населенность.

Однако такую схему накачки на практике реализовать сложно хотя бы потому, что полупроводник необходимо поддерживать при близких к абсолютному нулю температурах. Основным механизмом накачки в полупроводниковых лазерах является инжекция – диффузия электронов, находящихся в зоне проводимости, в так называемую активную область (область, где создается инверсная населенность) через p-n переход  - с последующей рекомбинацией электронов с дырками валентной зоны, сопровождающейся излучением. Поэтому такие лазеры получили название инжекционных.

Первый инжекционный лазер был создан на полупроводнике GaAs на гомопереходе. В этом лазере как p-, так и n-области выполнены из GaAs. При этом они легируются примесями до вырождения, что означает, что уровни Ферми в p-области попадают в валентную зону, а в n-области – в зону проводимости (рисунок приведен на слайде). Если к полупроводнику не приложено напряжение, то уровни Ферми в обеих областях имеют одну и ту же энергию, и электроны из зоны проводимости n-области никак не могут проникнуть в зону проводимости p-области. Если же приложить смещающее в прямом направлении напряжение V, уровни Ферми в p- и n-областях разойдутся на величину E=eV, а в области p-n перехода возникнут квазиуровни Ферми, причем, как это видно на рисунке, в этой области электроны из n-области получают возможность диффундировать (инжектироваться) в p-область (аналогичным образом можно говорить о том, что дырки из p-области диффундируют в n-область). Тогда в области p-n перехода возникает инверсная населенность, и электроны рекомбинируют с дырками с испусканием кванта излучения. Толщина области, в которой возникает инверсная населенность (активная область) определяется скоростью диффузии электронов и временем жизни электрона в зоне проводимости до его рекомбинации с дыркой. В полупроводнике на GaA толщина активной области составляет порядка 1 мкм. Величину смещающего напряжения также легко оценить из простого соображения, что по порядку величины смещение уровней Ферми должно быть сопоставимо с шириной запрещенной зоны. В GaA лазере V1.5 В.

Конструктивно рассмотренный лазер выглядит следующим образом (рисунок на слайде). Типичные размеры кристалла составляют 100 мкм по высоте, 200 мкм по ширине, 200-500 мкм по длине. Торцы кристалла вдоль длины делаются параллельными друг другу путем их скалывания вдоль кристаллографических плоскостей, что позволяет использовать их в качестве зеркал резонатора. Коэффициенты отражения таких зеркал составляют значения 30-40%, что в условиях очень больших коэффициентов усиления вполне достаточно для обеспечения обратной связи. Область p-n перехода расположена в середине кристалла по его высоте, на поверхностях кристалла формируются омические контакты, а сам кристалл устанавливается на теплоотводящую подложку.

Основным недостатком гомолазера является высокая пороговая плотность тока – примерно 105 А/см2 при комнатной температуре. Для ее снижения кристалл приходится охлаждать до криогенных температур, и только в этом случае лазер может работать в непрерывном режиме. Кроме того, усиление возникает по всей ширине кристалла в области p-n перехода, и при неизбежном наличии каких-либо неоднородностей генерация возникает во многих каналах, что существенно ухудшает свойства излучения. Поэтому были разработаны сначала полосковые полупроводниковые лазеры, а затем лазеры на гетероструктурах, которые и используются успешно в настоящее время.

Лазер с полосковой структурой отличается от рассмотренного выше тем, что на поверхность кристалла наносится слой изолирующего покрытия, в котором ортогонально зеркалам вырезается полоса шириной порядка 10 мкм. Таким образом, ток локализован только в пределах этой полосы, что позволяет избежать многоканальной генерации. Помимо этого, ограничение области усиления приводит к лучшему теплоотводу и, как следствие, к меньшему нагреву.

Под гетероструктурой понимается область контакта двух разнородных полупроводников в том смысле, что они должны обладать разной шириной запрещенной зоны, в то время как параметры их решеток должны как можно меньше различаться (в этом случае возникает минимальное количество дефектов и механических напряжений в области их контакта). Типичным примером гетероструктуры является структура GaAs и Ga0.7Al0.3As. У GaAs ширина запрещенной зоны меньше, а показатель преломления больше. Гетероструктура P-типа приведена на слайде. Из-за различия ширин запрещенных зон возникает так называемый электронный барьер – электроны из полупроводника с меньшей шириной запрещенной зоны не могут диффундировать в полупроводник с большей шириной запрещенной зоны. Это приводит к тому, что величина инверсии возрастает и, следовательно, плотности порогового тока становятся существенно меньшими (примерно на два порядка по сравнению с гомолазером). Кроме того, различие в показателях преломления приводит к волноводному эффекту, причем возможно возникновение полного внутреннего отражения на границе полупроводников двух типов. Тогда излучение будет сосредоточено практически полностью в активной области. Аналогичным образом создается гетероструктура N-типа.

На слайде приведена конструкция полупроводникового лазера на двойной гетероструктуре (в таком лазере создаются P- и N- гетероструктуры одновременно, в противном случае говорят об одинарной гетероструктуре, такие лазеры в настоящее время практически не используются). Эта структура образована контактами Ga0.7Al0.3As(n-типа)-GaAs и GaAs-Ga0.7Al0.3As(p-типа). Толщина активной области GaAs составляет 0.1-0.3 мкм. Дополнительные подложки из GaAs делаются потому, что на них удобнее осуществлять омические контакты.

Рассмотрим основные характеристики полупроводниковых лазеров. Одним из основных отличий этих лазеров от рассмотренных ранее является крайне малая длина оптического резонатора, что приводит к большим межмодовым расстояниям. В область усиления полупроводникового лазера могут попасть сотни мод. Однако при хорошей пространственной и спектральной однородности линии усиления генерация происходит преимущественно в одномодовом режиме. При нарушении же однородности генерация может происходить на нескольких продольных модах. Расстояния между соседними модами для различных полупроводниковых лазеров определяется областью спектра, в которых они излучают, и лежат в диапазоне 0.5-3 см-1. Поэтому спектр излучения полупроводниковых лазеров охватывает диапазон до 5-10 нм. Вообще, длина волны излучения полупроводникового лазера сильно зависит от температуры кристалла – при изменении температуры меняется показатель преломления активной среды, и частоты мод меняются. Температуру активной среды можно менять как непосредственно ее охлаждением или нагревом, так и изменением тока накачки.

Зависимости выходной мощности излучения лазера от тока накачки приведены на слайде. Выходные мощности излучения в непрерывном режиме не превышают величин порядка 10 мВт, поскольку при больших мощностях высокие интенсивности лазерного пучка могут разрушить кристалл. Величины пороговых токов сильно зависят от температуры кристалла (хорошо выполняется зависимость , где Т0 – параметр кристалла) и для комнатной температуры не превышают нескольких десятков мА. В импульсном режиме мощность излучения лазера на GaAs может достигать сотни ватт.

В настоящее время существует большое количество разновидностей полупроводниковых лазеров. Рассмотренный лазер на GaAs (длина волны излучения 0.85 мкм) относится к группе А3В5. К этой же группе лазеров относятся лазеры на GaP (0.6 мкм), на InAs (5 мкм) и ряд других. Другой группой лазеров является группа А4В6. К ней относятся лазеры на PbSSe, PbSnTe, PbSTe. Эти лазеры могут работать в непрерывном режиме только при охлаждении до температур жидкого гелия, а в импульсном – до температур жидкого азота. Эти лазеры излучают в диапазоне от 3.5 мкм до 40 мкм. Третью категорию составляют лазеры, относящиеся к группе А2В6 – лазеры на CdS, ZnS,ZnSe, излучающие в коротковолновом спектральном диапазоне – в сине-зеленой и в ближней УФ областях спектра.

Тема 13. Области применения лазеров

Лазерные источники излучения в настоящее время используются в самых разнообразных областях человеческой деятельности.

В последние годы получены результаты в области метрологии, которые оказались возможны благодаря прогрессу в создании высокостабильных лазеров, генерирующих  фемтосекундные импульсы. Использование таких лазеров позволяет принципиально по-новому подойти к решению таких проблем, как создание оптических часов, проведение высокоточных измерений абсолютных значений частот в оптическом диапазоне спектра и т. д. Большое количество исследований посвящено разработке высокоточных стандартов частоты оптического диапазона.

Физической основой этих исследований является способность фемтосекундных лазеров с синхронизацией мод генерировать широкий спектр эквидистантных частот, интервал между которыми может быть стабилизирован путем фазовой привязки частоты межмодовых биений к частоте внешнего высокостабильного генератора. При этом эквидистантность межмодовых интервалов с погрешностью не хуже 10-16 задается самим процессом самосинхронизации мод. Это позволяет создавать высокостабильные линейки эквидистантных частот с шагом от 100 МГц до 1 ГГц, перекрывающей частотный интервал до сотен терагерц. Исследования демонстрируют реальную возможность создания высокостабильного стандарта частоты в оптическом диапазоне на основе использования фемтосекундных лазеров. В настоящее время с помощью высокостабильного фемтосекундного титан-сапфирового лазера уже получена стабильность частоты межмодовых биений 10-14 за 1000 с. Использование фемтосекундных лазеров позволяет также значительно упростить связь стандартов частоты оптического и СВЧ-диапазона. Если одновременно стабилизировать межмодовый интервал по частоте радиочастотного стандарта, а одну из синхронизованных мод привязать к частоте оптического стандарта, то можно получить высокоточную шкалу стандартных частот. Именно эта возможность, основанная на переносе частотных характеристик оптического стандарта в радиочастотный диапазон, и лежит в основе создания оптических часов.

Другое направление исследований связано с созданием высокостабильных твердотельных лазеров, стабилизируемых по линиям поглощения в газах. Большое внимание уделяется поиску новых опорных линий поглощения, частоты которых совпадают с частотами излучения твердотельных лазеров. Определенным успехом следует считать стабилизацию Tm:Ho:YAG лазера ( = 2.097 мкм) по линии поглощения молекулы HBr. Имеются обнадеживающие результаты по созданию оптического стандарта, основанного на привязке частоты второй гармоники Nd:YAG-лазера к резонансной линии поглощения в 127I2. На основе Nd:YAG/I2-лазера создан стандарт частоты, частотная стабильность которого составляет 5x10-14 в течение нескольких сотен секунд. В последние годы достигнут значительный прогресс в получении узких и сверхузких оптических резонансов, необходимых для создания оптических стандартов частоты. В частности, в лазере на He-Ne/CH4 ( = 3,39 мкм) с внутрирезонаторным телескопическим расширителем пучка получена воспроизводимость частоты 1014, что стало возможным благодаря реализации сверхузких резонансов насыщенного поглощения с однородной шириной линии порядка 10 Гц. Еще одна возможность создания оптических реперов связана с использованием запрещенных переходов. В частности, для синтеза и абсолютного измерения частот в оптическом диапазоне используется запрещенный переход в ионе индия на длине волны 236.5 нм, с которой совпадает четвертая гармоника Nd:YAG-лазера.

Фундаментальное значение для физики имеет разработка методов и создание аппаратуры для измерения сверхмалых смещений с помощью лазерной техники. Достигнутая точность таких методов открывает экспериментальную возможность проверки постулатов теории относительности. Проведенные в последнее время исследования позволили разработать принципиальную схему лазерного высокочувствительного детектора гравитационных волн от периодических астрофизических источников - пульсаров и создать измерительный комплекс для измерения красного смещения.

Широкое распространение получили лазеры в медицине. Лазеры в хирургии позволили осуществлять прецизионно точное локальное воздействие. При этом оказалось возможным проводить бескровные операции, поскольку лазерный скальпель коагулирует («заваривает») сосуды в зоне «разреза». Использование таких режимов лазеров, как модуляция добротности и синхронизация мод, позволило проводить уникальные операции по послойному «сухому» стравливанию ткани роговицы глаза и импульсному удалению опухолей с минимальным повреждением здоровых тканей. Высокая точность, селективность, повторяемость параметров и абсолютная стерильность, как при неконтактном, так и контактном воздействии являются основными преимуществами лазеров в современной хирургии. Применение оптических волокон для передачи лазерного излучения и изображения позволили проводить микрооперации на внутренних органах без рассечения тканей.

Одним из наиболее распространенных лазеров в хирургии является лазер на двуокиси углерода. Этот лазер пригоден в большинстве случаев, например, когда нужно рассечь или приварить друг к другу ткани разного цвета. Лазер на двуокиси углерода - это первый хирургический лазер, который активно используется с 1970-х годов по настоящее время. Высокое поглощение в воде и органических соединениях (типичная глубина проникновения 0,1 мм) делает СО2-лазер подходящим для широкого спектра хирургических вмешательств, в том числе для гинекологии, оториноларингологии, общей хирургии, дерматологии, кожно-пластической и косметической хирургии. Поверхностное воздействие лазера позволяет иссекать биоткань без глубокого ожога. Это также делает CO2-лазер не опасным для глаз, т. к. излучение не проходит сквозь роговицу и хрусталик.

Другие лазеры, излучающие на фиксированной длине волны, нагревают, разрушают или сваривают только некоторые биологические ткани с вполне определенной окраской. Например, луч аргонового лазера свободно проходит через матовое стекловидное тело и отдает свою энергию сетчатке, цвет которой близок к красному.

Предпочтительная сфера хирургического применения неодимового лазера - это объемная и глубокая коагуляция в урологии, гинекологии, онкологические опухоли, внутренние кровотечения и т. п. как в открытых, так и в эндоскопических операциях.

Диагностические лазерные методы в отличие от хирургических не столь широко распространены, прежде всего потому, что используемые в них до последнего времени твердотельные и газовые лазеры дороги и недостаточно управляемы. Однако такие методы исследования, как бесконтактная биопсия, измерение тока крови в микрососудах и лазерная томография кожи, слизистых оболочек и прозрачных сред глаза являются уникальными.

Лазеры позволили осуществить значительный прорыв в стоматологии, как для десен и других мягких тканей, так и для самих зубов. В наши дни значительное количество лазерных технологий и методов лечения получили широкое применение. Сегодня лазеры используются в следующих областях стоматологии: профилактика, пародонтология, эстетическая стоматология, эндодонтия, хирургия, имплантодонтия, протезирование. Еще в 1964 году была предположена возможность применения рубинового лазера для лечения кариеса, что привлекло внимание всего мира. В 1967 году была осуществлена попытка удаления кариеса при помощи рубинового лазера, но она оказалась тогда неудачной, поскольку не удалось избежать повреждения пульпы зуба, несмотря на хорошие результаты, полученные на извлеченных зубах. Позднее подобные исследования с CO2- лазером также столкнулись с этой проблемой. Чтобы минимизировать накопление тепла, вместо непрерывного излучения использовались импульсные лазеры. Дальнейшие исследования продемонстрировали, что лазер Nd:YAG может давать небольшой местный анестезирующий эффект. Более поздние разработки привели к успешному использованию Er:YAG лазера, который полностью просверливает эмаль и дентин. При этом лазер сохраняет больше здоровой ткани зуба. С сегодняшними лазерами практически нет нежелательного нагревания, шума и вибрации.

В косметологии для устранения сосудистых и пигментных дефектов кожи используются  лазеры на красителе и на парах меди, для эпиляции - александритовые и рубиновые лазеры. Основной принцип применения лазеров в косметологии заключается в том, что свет воздействует только на тот объект или вещество, которое поглощает его. В коже свет поглощается особыми веществами - хромофорами. Каждый хромофор поглощает в определенном диапазоне длин волн, например, для оранжевого и зеленого спектра это гемоглобин крови, для красного спектра - меланин волос, а для инфракрасного спектра - клеточная вода. При поглощении излучения происходит преобразование энергии лазерного луча в тепло на том участке кожи, который содержит хромофор. При достаточной мощности лазерного луча это приводит к тепловому разрушению мишени. 
Таким образом, с помощью лазера можно селективно воздействовать, например, на корни волос, пигментные пятна и другие дефекты кожи.

Однако одними из наиболее важных направлений использования лазеров в настоящее время являются возможности их применения в технологических процессах и в задачах детектирования различных веществ. Применение лазеров в технологических процессах основано на том, что высокая интенсивность лазерного излучения вызывает большой спектр физико-химических процессов в материале. Кроме того, вследствие значительного диапазона длин излучений лазерных источников оказывается возможным воздействовать на материалы на различных глубинах от поверхности.

В зависимости от плотности лазерного излучения вещество может нагреваться, плавиться, испаряться, ионизироваться. При очень больших плотностях мощности и при коротких импульсах воздействие излучения приводит к образованию в материале ударной волны. Все это приводит к многообразию технологических процессов, в которых используются лазеры. Более того, только с возникновением лазеров ряд технологических процессов оказались осуществимы. Здесь мы кратко остановимся на возможностях использования лазеров для обработки металлов и полупроводников. Начнем с металлов.

Применение лазеров для процессов сварки открыло, по крайней мере, две возможности, которые нельзя было ранее реализовать: во-первых, с помощью лазера можно осуществить высококачественную точечную сварку, во-вторых, можно сваривать материалы, которые принципиально различаются по своим теплофизическим свойствам, например, стали и алюминия или меди.

Лазерная пайка позволяет точно контролировать степень нагрева материала, локальность пайки (для этого используются оптические волокна). Помимо этого, расщепление лазерного луча позволяет осуществлять одновременную пайку сразу на нескольких участках.

Лазерное сверление позволяет получать отверстия малого диаметра, причем в таких трудносверлимых материалах, как, например, различные керамические сплавы.

Короткие импульсы высокой мощности лазеров, воздействующие на материал, приводят к высоким скоростям нагрева и охлаждения. Как результат, возникают такие структурные состояния вещества, которые невозможно получить без использования лазерных источников. Это используется для улучшения механических свойств материалов, таких как износоустойчивость, твердость, коррозионная стойкость. Кроме того, с помощью лазера можно оплавлять поверхностный слой металла как для нанесения защитного покрытия, так и для устранения поверхностных дефектов, а можно для этих же целей наносить на поверхность материала тонкий слой другого материала с последующим его оплавлением.

В ряде случаев быстрый нагрев металла, сопровождающийся его плавлением, а затем быстрая конденсация приводят к образованию аморфных структур. Это находит реализацию в процессах изготовления металлических стекол.

В случае, когда мощность лазерного излучения оказывается достаточной для испарения вещества с поверхности металла, в испаренной газовой фазе начинают протекать различные химические реакции – окисления и восстановления, разложения и синтеза. Эти реакции приводят к возникновению новых материалов на поверхности, что может использоваться в различных микроэлектронных технологиях.

Основными технологиями обработки полупроводников излучением лазеров являются лазерный отжиг, легирование, окисление, геттерирование, очистка поверхности, осаждение тонких пленок на поверхность, образование силицидов, скрайбирование.

Лазерный отжиг предназначен для удаления дефектов из полупроводников после ионной имплантации. Практика показывает, что качество лазерного отжига выше по сравнению с обычными нелазерными способами. Достоинством лазерного легирования является существенно большая предельная растворимость примесей в кремнии по сравнению с нелазерными методами. Окисление поверхности материала при его нагреве лазерным излучением в атмосфере кислорода по заданному рисунку позволяет получать изделия очень высокого качества.

Сущность геттерирования заключается в том, что при создании искусственного дефекта на поверхности материала этот дефект оказывается способным собирать на себе ряд других дефектов-загрязнений. В результате общее количество дефектов уменьшается на порядки. Лазерное излучение используется для создания таких искусственных дефектов на обратных сторонах полупроводниковых пластин, что значительно повышает их качество.

Для очистки поверхности она расплавляется лазерным излучением, и в результате термической десорбции поверхность таким образом очищается от загрязнений.

Если насадить на кремниевую подложку тонкий слой металла по заданному рисунку и нагреть его излучением лазера до необходимой температуры, то в результате химической реакции металл вступает в соединение с кремнием (образуется силицид), который служит электрическими контактами и токоведущими дорожками. Важно, что локальный нагрев не затрагивает при этом соседние участки и качество изделия оказывается высоким.

Под скрайбированием понимается надрезание лазерным излучением полупроводниковых пластин с последующим механическим разломом.

Тема 14. Лазерные методы детектирования веществ

Лазерные источники излучения широко используются в исследованиях атмосферы и окружающей среды, прежде всего, для детектирования различных веществ. Одними из наиболее успешных для решения этих задач являются методы лазерной спектроскопии. Рассмотрим основные методы – непосредственное измерение поглощения (абсорбционная спектроскопия), лазерная индуцированная флуоресценция, спонтанное комбинационное рассеяние (КР) или когерентное антистоксово рассеяние света – которые можно использовать для дистанционного зондирования.

В основе метода флуоресцентной спектроскопии лежит явление люминесценции – излучения, которое представляет собой избыток над тепловым излучением тела и продолжается в течение времени, значительно превышающего период световых колебаний. Понятие люминесценции применимо только к совокупности атомов и молекул. Люминесценция существенно отличается от теплового равновесного излучения. Так, в видимой области спектра тепловое излучение становится заметным при температурах ~ 1000 К, в то же время люминесцировать тело может при любой температуре. Вследствие этого применительно к люминесценции употребляется термин холодное свечение.

Типичными примерами люминесценции в природе являются северное сияние, свечение насекомых, минералов, гниющего дерева.

Люминесцировать могут вещества во всех агрегатных состояниях – газы, пары, растворы органических веществ, кристаллические вещества, стекла. Основным условием для возникновения люминесценции является наличие дискретного спектра, поскольку в непрерывном спектре энергия возбуждения непрерывным образом передается в теплоту.

При низких давлениях люминесцируют пары металлов, благородные газы, пары многоатомных органических молекул. При увеличении давления более вероятными становятся процессы безызлучательной релаксации. В атомных парах энергия возбуждения может переходить в кинетическую энергию атомов. В молекулярных парах энергия может безызлучательно переходить в колебательно-вращательную энергию молекул. Все это приводит к уменьшению интенсивности люминесценции.

По виду возбуждения различают фотолюминесценцию (возбуждение светом), радиолюминесценцию (возбуждение радиацией), электролюминесценцию (возбуждение электрическим полем), кандолюминесценцию (возбуждение при механическом воздействии, например, при разрушении кристалла), хемилюминесценцию (возбуждение при химической реакции), радиокалорекомбинационную, лиолюминесценцию (возбуждение при растворении кристаллов).

По длительности свечения различают фосфоресценцию (времена жизни в возбужденном состоянии более чем 10-3–10-2 с) и флуоресценцию (времена жизни порядка 10-6–10-9 с).

При поглощении кванта света атом или молекула может перейти на возбужденный уровень, а затем возвращается в исходное состояние, испуская квант той же величины, что и поглощенный. Такой процесс, происходящий без изменения частоты поглощенного излучения (рисунок на слайде), называется резонансной флуоресценцией.

Процесс флуоресценции может и не быть резонансным. В формировании спектров люминесценции молекул важнейшую роль играет колебательно-вращательная структура электронных уровней. Поглощающая свет молекула может возвращаться, излучая свет, не только в основное, но и в ряд возбужденных состояний. При этом флуоресцентное излучение происходит с длиной волны большей, чем длина волны возбуждающего света – стоксова флуоресценция. В случае, если исходным уровнем был возбужденный, то излучаемая длина волны может оказаться меньше поглощаемой – антистоксова флуоресценция. Очевидно, что вероятность антистоксовой флуоресценции возрастает с ростом температуры.

Мы рассмотрим флуоресценцию молекул, возбуждаемых излучением лазерных источников.

С появлением лазерных монохроматических источников, спектральная ширина которых может быть существенно меньшей по сравнению с расстоянием между отдельными уровнями энергии молекулы, появилась возможность избирательно возбуждать отдельный колебательно-вращательный уровень молекулы, что приводит к относительно простой структуре спектров, которые можно легко отождествить.

В настоящее время методика лазерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ) является наиболее широко распространенной. Диапазон применения ЛИФ простирается от отождествления молекулярных спектров и измерений молекулярных констант, вероятностей переходов, франк-кондоновских факторов до исследований процессов столкновений или определения заселения внутренних энергетических состояний в продуктах химических реакций. Другой аспект ЛИФ связан с возможностью высокочувствительного детектирования малых концентраций поглощающих молекулярных компонентов и имеет важное практическое приложение, в частности, для экологических задач мониторинга вредных веществ, содержащихся в биосфере.

Преимущества ЛИФ можно суммировать следующим образом.

1. Относительно простую структуру спектров легко отождествить. Линии флуоресценции можно разрешить с помощью спектрографа относительно простой конструкции. Требования к экспериментальному оборудованию менее строгие, чем при регистрации в анализе спектров поглощения той же молекулы.

2. Большие интенсивности многих лазерных линий позволяют достигать больших населенностей на возбужденных уровнях. Это приводит к высоким интенсивностям спектральных линий флуоресценции и дает возможность детектировать даже переходы с малыми значениями коэффициентов Франка  Кондона.

3. Измерения спектров флуоресценции позволяют вычислять значения широкого ряда спектроскопических констант, которые невозможно определить другими методами. Такими константами являются, в частности, вращательные постоянные, времена жизни возбужденных уровней. Измерения интенсивностей линий позволяют определять значения электронных дипольных моментов перехода, что, в свою очередь, дает возможность восстанавливать форму зависимости потенциала взаимодействия от межъядерного расстояния.

Использование ЛИФ для измерения концентраций различных веществ имеет ряд важных преимуществ по сравнению с другими методами.

Во-первых, узость линии возбуждения при возможности ее частотной перестройки позволяет настраиваться на определенную линию поглощения, что обеспечивает селективное возбуждение детектируемого вещества на фоне других компонентов. Характерен в этом отношении пример определения концентрации йода. Несмотря на то, что смещение линий поглощения изотопов йода составляет порядка 1 Гц, настройка линии излучения He-Ne лазера на центр линии того либо иного изотопа позволяет избирательно определять концентрацию одного изотопа на фоне на пять порядков больших концентраций другого.

Во-вторых, населенность возбуждаемых состояний оказывается достаточно большой для возбуждения интенсивных флуоресцентных спектров. Вследствие этого оказывается возможным измерять очень маленькие концентрации веществ. Измерения проводят с помощью кюветных и дистанционных (лидарных) методов (см. ниже). В первом случае производится забор пробы газа (в частности, непрерывная прокачка) из воздуха в измерительную кювету, где возбуждается флуоресценция и определяется концентрация исследуемого газа. При лидарных методах в качестве источника используются импульсные лазеры. Испущенный импульс вызывает в атмосфере флуоресценцию молекулярных компонентов. Импульс, возвратившийся обратно от объема детектируемого газа, расстояние до которого определяется по времени задержки от момента испускания до момента приема обратного импульса, регистрируется приемником.

В настоящее время подобные методы получили широкое распространение для проведения экологического мониторинга атмосферы. Чувствительность позволяет проводить измерения практически всех компонентов атмосферного воздуха на уровне предельно допустимых концентраций.

В-третьих, в отличие от других высокочувствительных (в частности, химических) флуоресцентная методика имеет важное преимущество – возможность проведения измерений в реальном масштабе времени, что существенно расширяет границы ее применения.

Одна из наиболее распространенных экспериментальных схем рассмотренных методов выглядит следующим образом. Длину поглощения L часто устанавливают, помещая на расстоянии L/2 от источника уголковый отражатель. Можно также разместить лазер на самолете (или спутнике), а приемник – на земле. Для того чтобы уменьшить расходимость, лазерный пучок расширяют с помощью телескопа. Уголковый отражатель отражает пучок точно назад. Он попадает на расщепляющую пластинку и с нее на спектрометр. С помощью набора фотодиодов, установленного в плоскости изображения спектрометра можно одновременно регистрировать весь спектр лазера, генерирующего на многих линиях. Можно организовать регистрацию таким образом, чтобы одна половина фотодиодов использовалась для регистрации спектра лазера, а другая половина – для регистрации спектра отраженного пучка.

Во многих случаях для зондирования атмосферы на больших расстояниях нельзя использовать уголковые отражатели. При этом для приема сигнала можно использовать рассеяние лазерного излучения частицами аэрозолей.

Приборы, работающие по рассмотренной схеме, получили название лидаров (lidar - light detection and ranging).

Сущность метода КР заключается в следующем. КР можно рассматривать как неупругое столкновение фотона ℏω с молекулой, находящейся на начальном энергетическом уровне Ei. В результате столкновения появляется фотон ℏω1 либо с меньшей, либо с большей, либо с той же самой энергией, а молекула оказывается либо на более высоком, либо на более низком, либо на том же самом (исходном) энергетическом уровне:

M(Ei)+ℏω→M∗(Ef)+ℏω1.			    (14.1)

Разность энергий Ei-Ef=h(i-f) может быть энергией колебательного, вращательного или электронного возбуждения молекулы.

Если с точки зрения классической физики на систему наложить переменное внешнее электрическое поле, то в ней будет индуцироваться дипольный момент, связанный с внешним электрическим полем выражением:

μ=αEcos2πν0t,			        		    (14.2)

где ν0 - частота колебаний падающей электромагнитной волны,  – поляризуемость молекулы. Если поляризуемость рассматриваемой молекулы не является постоянной, а, как это имеет место для колеблющейся молекулы, периодически меняется с частотой ν1, то тогда ее можно представить в виде:

α=α0+α'cos2πν1t.				    	    (14.3)

Тогда для наведенного дипольного момента получим:

μ=αEcos2πν0t+α'Ecos2πν0t⋅cos2πν1t.			    (14.4)

Эту формулу можно переписать в следующем виде:

μ=αEcos2πν0t+12α'Ecos2π(ν0−ν1)t+12α'Ecos2π(ν0+ν1)t.	    (14.5)	Первый член соответствует колебанию с частотой падающего света. Этот член обусловливает обычное так называемое рэлеевское рассеяние. Второй и третий члены изменяются с частотами ν0−ν1 и ν0+ν1 и приводят к появлению КР, с частотой ν0−ν1 стоксовой линии и с частотой ν0+ν1 антистоксовой линии. С точки зрения классической электродинамики каждая система, дипольный момент которой меняется, излучает электромагнитную энергию с частотой изменения этого дипольного момента. Именно поэтому, если в системе под действием падающей электромагнитной волны возникает переменный дипольный момент, то за счет него происходит излучение электромагнитной энергии. В данном случае, если наведенный дипольный момент меняется по закону (14.2), то будут излучаться электромагнитные волны с частотами ν0, ν0−ν1 и ν0+ν1.

С квантовой точки зрения при акте КР происходит одновременно два процесса: возбуждение молекулы с поглощением падающего фотона и одновременное излучение фотона. Если молекула при акте испускания фотона переходит точно в исходное состояние, то излучается электромагнитная энергия той же частоты. Это соответствует обычному рэлеевскому рассеянию. Если молекула, излучая фотон, переходит в некоторое состояние, энергия которого выше, чем энергия основного состояния, то происходит КР стоксового типа. Если молекула в результате испускания фотона переходит в состояние ниже исходного, то происходит рассеяние антистоксового типа. Все эти случаи показаны на слайде.

Принято различать три типа КР: обычное (спонтанное) КР, когда энергия падающего кванта сильно отличается от расстояния между двумя ближайшими электронными уровнями; случай так называемого резонансного КР, когда энергия кванта приблизительно соответствует энергии, необходимой для перевода молекул из одного электронного состояния в другое; наконец, случай так называемого вынужденного КР, которое наблюдается при воздействии на систему мощным лазерным излучением.

Спектроскопия КР в течение многих лет является мощным способом исследования молекул, в том числе и в вопросах определения их концентраций. В долазерную эру основным ее недостатком являлось отсутствие достаточно интенсивных источников линейчатого излучения. Применение лазеров безусловно революционизировало эту классическую область спектроскопии. Лазеры не только значительно увеличили чувствительность спектроскопии спонтанного КР, но в еще большей степени стимулировали развитие новых спектроскопических методов, основанных на вынужденном КР, таких, как когерентное антистоксово рассеяние света (КАРС). Научные исследования по лазерной спектроскопии КР в последнее время существенно расширились и количество публикаций в этой области очень велико.

Эффективные сечения спонтанного КР очень малы, их характерный порядок величины 10-30 см2. Задача детектирования слабых сигналов в присутствии интенсивного фона излучения является отнюдь не тривиальной. Достижимое отношение сигнала к шуму зависит как от интенсивности накачки, так и от чувствительности приемника. Интенсивность света можно значительно увеличить, используя многоходовые кюветы, внутрирезонаторные методы либо то и другое в комбинации.

Абсорбционная спектроскопия незаменима при исследованиях в тех областях спектра, где флуоресценция и КР слабы или отсутствуют вовсе. Спектр поглощения регистрируется прямым измерением прошедшего через образец света или одним из многочисленных косвенных методов. Для наблюдения слабых и запрещенных переходов применяются длинные или многопроходные кюветы. Использование перестраиваемых лазеров в качестве источников излучения позволяет обойтись без щелевых диафрагм и дифракционных решеток.

Для определения концентрации исследуемого газа (атомарного либо молекулярного) используется измерение полного ослабления лазерного пучка на известном расстоянии L. Коэффициент поглощения примеси с концентрацией ni и сечением поглощения σi(ω)(ω - частота излучения, на которой производятся измерения) определяется с помощью следующего выражения:

αi(ω)=niσi(ω,p,T),					    (14.6)

где p и T – давление и температура исследуемого газа соответственно.

Из приведенного выражения видно, что сечение поглощения может зависеть как от температуры (вследствие зависимости от Т доплеровского уширения линии), так и от давления (вследствие столкновительного уширения).

Для того чтобы отделить вклад в поглощение конкретной примеси, необходимо подобрать частоту лазера таким образом, чтобы она совпадала с линией поглощения этой примеси. Если из-за переналожения полос поглощения различных молекул это невозможно, следует проводить измерения на нескольких частотах. В результате коэффициент поглощения и концентрацию детектируемой примеси можно определить путем измерения величины ΔI(ω)−ΔI(ω+Δω), которая соответствует различию в ослаблении лазерного пучка в максимуме поглощения и на частоте, сдвинутой на величину Δω.

Большинство имеющихся в атмосфере полярных молекул можно регистрировать по их характеристическим колебательно-вращательным линиям ближнего инфракрасного диапазона. Для измерения их концентраций можно использовать лазеры инфракрасного диапазона. Для одновременного обнаружения нескольких составляющих атмосферы, в частности, хорошо подходят HF-, DF-, СО2- или СО-лазеры, генерирующие одновременно на многих линиях.

К группе лидарных относятся методы, использующие импульсный лазер как источник излучения. Испущенный импульс испытывает в атмосфере молекулярное рэлеевское рассеяния, рассеяние Ми на крупных частицах (аэрозоле), КР или флуоресценцию на молекулах. Первые два физических процесса используются в абсорбционном методе, заменяя в нем отражение от зеркального рефлектора или топографического объекта. Обычно источник излучения и приемник локализованы в одной установке, так что регистрируется импульс, возвратившийся обратно от объекта, расстояние до которого определяется по времени задержки от момента испускания до момента приема обратного импульса. Регистрируя импульсы с различными временами задержки, можно получить пространственное разрешение.

Независимо от того, какой из физических методов вызывает возникновение обратного сигнала, величину этого сигнала можно выразить с помощью общего для всех случаев соотношения, называемого либо уравнением лазерной локации, либо, более коротко, уравнением лидара (лидарным уравнением):

,			    (14.7)

где χ - коэффициент оптических потерь, P0 – начальная мощность импульса, A – апертура приемника, L – расстояние до зондируемого объекта, τ - длительность импульса, cτ2 - протяженность области, из которой излучение одновременно воспринимается приемником, T1 – прозрачность атмосферы на пути от источника до зондируемого объекта на частоте источника ω1, T2 – прозрачность атмосферы для обратного сигнала на его частоте ω2, β’ - объемный коэффициент рассеяния излучения из зондируемого объема в единичный телесный угол.

В зависимости от выбранного метода, информация о концентрации вредного вещества извлекается либо из величины T1-T2=T (в случае использования абсорбционного метода, который может быть применен для детектирования как молекулярных газов, так и аэрозолей), либо из величины β (при использовании методов КР, флуоресценции, регистрации аэрозолей).

При использовании КР имеем:

β=dσКРdΩN,					    (14.8)

где σКР - полное сечение КР, Ω - телесный угол, N – число рассеивающих частиц в единице зондируемого объема.

Значение dσКРdΩ для некоторых загрязнителей, а также значения сдвига по частоте соответствующих полос КР относительно частоты источника различны и лежат в большинстве случаев от нескольких сотен до нескольких тысяч обратных сантиметров.

В методе резонансной флуоресценции:

β=dσРФdΩN,					    (14.9)

где σРФ - полное эффективное сечение резонансной флуоресценции.

Для него справедливо следующее выражение:

dσрфdΩ=k(ω)>g(v0',v'')4πn0(1+τN0K(v0')),

где k(ω)> - средний коэффициент поглощения, g(v0',v'') - фактор Франка-Кондона для перехода между уровнями v0' и v'', τ - естественное время жизни возбужденного состояния, n0 – число молекул в единице объема при нормальном давлении, N0 – число молекул газа, тушащего флуоресценцию, в единице объема, K(v0') - полный коэффициент тушения флуоресценции для уровня v0'.

Существует также ряд различных вариаций рассмотренной классической схемы лидара.

1. Метод поглощения рассеянного назад излучения с использованием в качестве отражателей топологических особенностей местности, чтобы не пользоваться удаленным отражателем. При практической реализации этого метода значительно меньшая величина мощности отраженной от разбросанных отражателей, например зданий, должна быть скомпенсирована более высокой выходной мощностью лазера.

2. Метод поглощения рассеянного назад (рассеяние Ми) излучения. В нем чувствительность резонансного поглощения сочетается с широкими возможностями, характерными для рассеяния в атмосфере. Информация об области загрязнения может быть получена при стробировании сигнала инфракрасного детектора, как это осуществляется в лидаре. Для использования данного метода необходимо, чтобы частота излучения последовательных лазерных импульсов с пиковой мощностью порядка 106 Вт поочередно настраивалась в резонанс и вне резонанса с сильной линией поглощения газа в инфракрасном диапазоне.

Тема 15. Применение лазеров для контроля веществ в атмосфере

Среди газоаналитических приборов, применяющихся для контроля атмосферных загрязнений, видное место занимают инфракрасные газоанализаторы (ИК ГА). Различные типы ИК ГА отличаются наличием или отсутствием в них диспергирующего либо фильтрующих элементов, различием оптических схем и приемников излучения.

Недисперсионные ГА являются одним из основных типов газоанализаторов. В большом количестве случаев в них используется оптико-акустический приемник. Возможности оптоакустических ГА с тепловым источником изучены достаточно глубоко как теоретически, так и экспериментально.

Среди основных достоинств недисперсионных ГА можно выделить широту диапазона измеряемых концентраций от 102 до 10-4% при точности измерений не хуже 0.5%, малую инерционность при относительной простоте конструкции.

Чувствительность данного типа ГА определяется в основном конструктивными и техническими параметрами узлов прибора, к которым в качестве основных предъявляются требования компактности, надежности и простоты эксплуатации прибора. Поэтому в ряде случаев при высокой детектирующей способности этих приборов чувствительность самого прибора остается сравнительно невысокой. Существенную роль играет также наложение полос паразитных компонент на полосы поглощения детектируемого вещества. В связи с этим для повышения селективности представляется целесообразным работать в более узком спектральном интервале, что может быть, в частности, достигнуто за счет использования лазерных источников. Для калибровки ИК ГА используются, как правило, либо эталонные смеси, либо образцовые приборы. Отметим, что ГА данного типа являются в большинстве случаев достаточно компактными приборами и поэтому могут устанавливаться на различных транспортных средствах.

В настоящее время активно исследуется возможность обнаружения и получения пространственной картины распределения вредных антропогенных газов в приземном слое атмосферы с борта искусственного спутника Земли (ИСЗ). Одним из перспективных вариантов практической реализации этой задачи является использование приборов, относящихся к классу видеоспектрорадиометрической системы – газовизоров. С помощью газовизора осуществляются измерения общего содержания газов на липни визирования прибора при наблюдении в направлении, близком к надиру на фоне земной поверхности. Измерения газов основаны на селективном поглощении солнечного излучения, которое отражается от земной поверхности, а также рассеивается на молекулах и аэрозоле в нижнем слое атмосферы, проходя через слой обнаруживаемых газов.

Многие исследования посвящены рассмотрению принципов построения и основных характеристик видеоспектрорадиометрической системы в видимой и УФ областях спектра для наблюдения с ИСЗ пространственной картины распределения вредных антропогенных газов в приземном слое атмосферы. Сущность одного из способов заключается в следующем. Измерения поля яркости проводятся с фильтром, настроенным на спектральные области полос газа большого поглощения (канал 1), а затем с фильтром на области малого поглощения (канал 2). Далее берётся отношение зарегистрированных яркостей в каналах 1 и 2, формируется изображение относительного контраста, которое подвергается цифровой обработке с целью снижения влияния инструментальных шумов, после чего производится вычитание величины относительного контраста, характерного для чистой приземной атмосферы. Калибровка прибора также осуществляется в единицах относительного контраста в зависимости от концентрации содержания примесных газов перед его входным зрачком.

Для определения интегрального содержания вредных веществ в вертикальном столбе атмосферы может использоваться лазерный абсорбционный метод по схеме: Земля-ИСЗ, ИСЗ-Земля, Земля-ИСЗ-Земля и ИСЗ-Земля-ИСЗ.

Применение метода ЛИФ рассмотрим на примере детектирования глобального радионуклида йода-129 в атмосферном воздухе. Данный изотоп йода является одним из четырех наиболее радиологически и биологически значимых радионуклидов ядерно-топливного цикла, который вносит заметный вклад в глобальную дозу облучения населения всего мира. Вообще, следует отметить, что находящийся сейчас в окружающей среде йод-129, в основном, искусственного происхождения, и поступает в биосферу в газовой и в жидкой фазе в результате переработки облученного ядерного топлива (ОЯТ) на предприятиях ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) (свыше 99%). Существенно, что йод-129 как правило, находится в смеси с естественным изотопом йодом-127, что заметно затрудняет детектирование йода-129.

Как показывают экспериментальные и теоретические исследования, одним из наиболее перспективных методов, позволяющих решать указанные задачи, является метод лазерно-возбуждаемой флуоресценции. Для детектирования изотопов йода используется ряд лазеров, излучающих в видимом диапазоне спектра – аргоновый, неодимовый, криптоновый, рубиновый. В настоящее время широкое распространение получили исследования флуоресценции молекулярного йода, возбуждаемой излучением He-Ne (633 нм) лазера. Полученные результаты используются при разработке лазерных систем для контроля йода-129 в атмосферном воздухе. В ряде случаев такие системы позволяют проводить одновременное детектирование 127I и 129I в газовых смесях.

Следует отметить, что первоначально лучшие результаты по чувствительности детектирования йода-129 в технологической среде при переработке ОЯТ (7.5.1012 см-3) были получены при использовании аргонового лазера, излучающего на длине волны 514.5 нм. Как было установлено позднее, дальнейшее увеличение чувствительности детектирования йода-129 ограничивалось наличием достаточно большого количества диоксида азота как в технологической среде переработки ОЯТ (где содержание диоксида азота может составлять 1017-1018 см-3), так и в атмосферном воздухе (фоновое содержание NO2 – 1011-1012 см-3), флуоресценция которого наблюдалась в той же самой (стоксовой) области спектра, в которой наблюдалась и флуоресценция йода-129 при возбуждении лазерами зеленого диапазона спектра. Кроме того, существенно ограничивало точность измерений наличие в атмосферном воздухе естественного изотопа йода-127, содержание которого на несколько порядков превышает содержание йода-129.

Существует два эффективных способа преодоления возникших ограничений точности и чувствительности, основанных на лазерно-флуоресцентном методе.

Способ 1 основан на использовании лазерно-флуоресцентного метода на базе частотно-перестраиваемого He-Ne лазера на длине волны 633 нм. В этом случае в спектре флуоресценции йода-129 наблюдаются не только стоксовые, но и антистоксовые компоненты, в то время как в спектре флуоресценции NO2 антистоксовая область отсутствует. Частотная перестройка лазера в диапазоне 2 ГГц, достигаемая за счет наложения продольного магнитного поля на его активную среду, давала возможность точно настраиваться на центр определенной линии поглощения йода-129 и селективно детектировать его на фоне йода-127. Это позволило получить рекордную чувствительность детектирования йода-129 в реальном масштабе времени – порядка 1010 см-3 в технологической среде горячих камер при переработке ОЯТ и 108 см-3 в естественной атмосфере. Данная чувствительность достигается при условии, что концентрация йода-127 в анализируемой газовой смеси превышает концентрацию йода-129 не более, чем на три порядка (так называемое граничное отношение концентраций этих изотопов). Такое соотношение концентраций может иметь место на территориях, непосредственно прилегающих к перерабатывающим ОЯТ комбинатам.

В способе 2 используется Kr лазер на длине волны 647.1 нм. Экспериментально полученные спектры флуоресценции йода-127 и йода-129 представлены на слайде. Видно, что спектры состоят как из стоксовой, так и из антистоксовой областей. При этом для йода-127 спектральные линии с наибольшей интенсивностью расположены в антистоксовой области, для смеси изотопов – в стоксовой, а суммарные интенсивности обоих спектров приблизительно одинаковы. В таблице на слайде приведены соотношения интенсивностей в стоксовой и антистоксовой областях для обоих спектров.

Сущность предложенного метода заключается в следующем. Вначале производится калибровка регистрируемой интенсивности флуоресценции с помощью реперной ячейки, содержащей один из изотопов йода с известной концентрацией. Если, например, реперная ячейка содержит изотоп йода-129 с концентрацией x0 и регистрируется интенсивность флуоресценции в антистоксовой области F0, то в результате измерения определяется калибровочный коэффициент k=x0/F0.

Пусть теперь х и y – концентрации йода-129 и йода-127 в исследуемой смеси соответственно. Систему уравнений для их определения запишем в следующем виде:

x+α1y=F1±ΔF1α2x+α3y=F2±ΔF2,					    (15.1)

где Fi=kF'i (F'1, F'2 – регистрируемые интенсивности флуоресценции в антистоксовой и стоксовой областях спектра), α1,α2,α3 - коэффициенты, отражающие относительный вклад каждого изотопа в интенсивность флуоресценции (см. таблицу на слайде) в соответствующем диапазоне спектра, нормированные на интенсивность флуоресценции йода-129 в антистоксовой области, принятую за единицу.

Что касается погрешностей измеряемых интенсивностей флуоресценции ΔF1 и ΔF2, то в экспериментальных схемах, где используется модуляционная методика измерений и обеспечивается наилучшая чувствительность, основным шумовым источником являются флуктуации лазерного излучения δIL, уровень которых существенно превышает уровень других шумовых компонент - рассеянного лазерного излучения, темнового тока ФЭУ и т. д.: ΔFi=δILILFi.

Решение системы (15.1) выглядит следующим образом:

x=α1α1α2−α3F1−α3α1α2−α3F2±δILIL⋅α12F12+α32F22α1α2−α3y=α2α1α2−α3F1−1α1α2−α3F2±δILIL⋅α22F12+F22α1α2−α3 .		    (15.2)

Найдем граничные отношения измеряемых таким способом концентраций йода-127 и йода-129, т.е. минимально детектируемую концентрацию одной молекулы на фоне существенно большей концентрации другой.

Пусть, например, в смеси yx, что представляет наибольший практический интерес, в частности, при измерениях концентраций йода-129 в атмосферном воздухе. Положим x=δxy (δx<<1) и обозначим посредством xmin=δxminy минимальную измеряемую концентрацию йода-129. При x<xmin из (15.1) имеем:

α1y=F1±ΔF1					  (15.3а)

.					  (15.3б)

При x≥xmin сигнал, связанный с наличием йода-129 в анализируемой смеси, будет зарегистрирован вначале в стоксовой области флуоресценции (см. рисунок и таблицу на слайде). При этом:

,					  (15.4а)

.			  (15.4б)

Определяя величину минимального сигнала флуоресценции F2 по уровню граничного отношения сигнал/шум =F2/ΔF2=3, получим:

.					    (15.5)

Проведя аналогичные рассуждения для случая xy (y=δyx), получим:

.					    (15.6)

При подстановке численных значений величин αi и δILIL=10−3 в (15.1), окончательно получим:

(15.7)

Величины граничных отношений концентраций йод-129/йод-127 (δxmin) и йод-127/йод-129 (δymin) составляют:

δxmin=8⋅10−4, δymin=2⋅10−4.

Таким образом, на основе проведенных в работе исследований был предложен новый лазерно-флуоресцентный метод детектирования йода-129, находящегося в смеси с йодом-127 в газовых выбросах предприятий по переработке ОЯТ, при использовании в качестве источника излучения Kr лазера (длина волны 647.1 нм). Полученные величины граничных отношений концентраций йода-127 и йода-129 находятся на уровне, соответствующем одним из наилучших результатов, имеющихся в настоящее время, а сам метод является существенно более простым, поскольку позволяет использовать обычные серийно выпускаемые лазеры, что особенно важно при эксплуатации соответствующей лазерной системы в заводских условиях.

Имеются численные решения лидарного уравнения для обратного КР различных изотопов йода, включая глобальный радионуклид йод-129, для длин волн излучения ряда лазеров: неодимового, рубинового, на парах меди и эксимерного (XeCl). Получены оптимальные длины волн зондирующего излучения для обнаружения минимально возможной концентрации молекулярного йода. Использование лазеров с мощностью порядка 10 МВт, излучающих на выбранных длинах волн, позволит зарегистрировать концентрацию молекул йода на уровне 1013 см-3, тогда как для такой же мощности на других волнах значение регистрируемой концентрации составляет 1015-10-16 см-3. При этом при высокой частоте следования импульсов (в частности, при использовании лазера на парах меди) имеется возможность без потери пространственного разрешения повысить мощность КР в режиме накопления сигнала по N импульсам в N1/2 раз. Дальнейшее повышение чувствительности лидара может быть достигнуто за счет увеличения диаметра приемного телескопа.

Сибирская лидарная станция (СЛС) Института оптики атмосферы СО РАН сформирована на базе двух стационарных лидарных комплексов. Основные характеристики этих каналов приведены в таблице на слайде. В качестве передатчиков излучения в лидарах в параллельном режиме используются лазерные источники, излучающие на длинах волн в ультрафиолетовом (эксимерные XeCl лазеры) и видимом (Nd:ИАГ лазер) спектральных диапазонах. Наряду с крупногабаритными телескопами дополнительно используются телескопы меньшего диаметра – 0.5 и 0.3 м. Длиннофокусный телескоп с зеркалом 2.2 м обеспечивает регистрацию лидарных сигналов в диапазоне высот 30-60 км, телескоп с диаметром зеркала 1 м – в диапазоне 15-40 км, телескоп с диаметром зеркала 0.5 м – в диапазоне 10-30 км, телескоп с диаметром зеркала 0.3 м – в диапазоне 6-15 км. Отсечка сигналов из атмосферных слоев ниже указанных диапазонов высот осуществляется активно с помощью механических отсекателей либо пассивно за счет большой базы передатчик – приемник.

Метод, основанный на прямом анализе эмиссионных спектров лазерно-нндуцированной плазмы и известный как LIBS (Laser Induced Breakdown Spectrometry), применялся для химического дистанционного анализа радиоактивных и токсичных элементов в шлейфах выбросов предприятий ЯТЦ. Одним из важных достоинств данного метода является тот факт, что при использовании эмиссионных спектров лазерной плазмы в качестве индикаторов анализ является поэлементным и не зависит от структуры, в которую этот элемент включен, так как выделяются спектральные линии ионов элемента, т.е. не важно, в аэрозолях или молекулярных соединениях газового выброса находится искомое вещество. Кроме того, отпадает необходимость специальной подготовки образцов и появляется возможность для дистанционного анализа, так как лазерные источники, существующие в настоящее время, позволяют создавать пробои в воздухе на расстояниях, достаточно удаленных от источника, до 500 м и более.

С развитием техники мощных лазеров появляется возможность использования специфического и весьма обширного класса нелинейных и когерентных взаимодействий света со средой в качестве новых методов лазерного зондирования параметров атмосферы, в первую очередь тех из них, которые могут быть эффективно измерены традиционно. При этом дистанционные оптические (включая лазерные) и микроволновые методы определения радиоволнового загрязнения атмосферы являются более чувствительными и относительно недорогими. В принципе они позволяют дистанционно изучать радиационные загрязнения на различных высотах и территориях различного масштаба.

Обобщая результаты теоретического анализа и практических реализаций лазерных спектрометрических методов регистрации газообразных загрязнений атмосферы, можно сделать некоторые выводы об областях применения тех или иных методов.

Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне предприятий, как правило, лежат для различных вредных веществ в диапазоне 1-100 ppm. Для контроля таких концентраций целесообразно использовать инфракрасные газоанализаторы как наиболее простые, компактные, дешевые и надежные устройства. Одним из наиболее подходящих методов является абсорбционный. Для калибровки этих устройств необходимо использовать поверочные газовые смеси, что является их определенным недостатком.

В воздушных бассейнах населенных пунктов величины предельно допустимых концентраций вредных веществ составляют 10-3 – 10-1 ppm. Для детектирования этих веществ представляется перспективным использование лазерных газоанализаторов на основе методов флуоресценции и КР. При необходимости обеспечения селективности измерений возможно использование лазеров, излучающих на нескольких длинах волн.

Метод КР имеет хорошие перспективы также и для измерения концентраций загрязняющих веществ, находящихся на больших расстояниях (более 100 м) до источника. Одним из наиболее существенных преимуществ данного метода является обеспечение комплексного анализа с определение содержания сразу нескольких компонент. Наилучшая чувствительность достигается при гетеродинном приеме собственного излучения.

При расстояниях до источника порядка или более километра и при концентрациях вредных веществ на уровне 10-3 ppm могут успешно использоваться методы резонансного КР либо лидарный абсорбционный метод. При измерении более низких концентраций эффективными являются интегральные методы, в частности, лазерный абсорбционный метод с использованием трасс длиной в несколько километров.

Локальные измерения с помощью лазерных спектрометров, расположенных на летательных аппаратах, позволяют проводить измерения концентраций 10-4 – 10-2 ppm практически с любым разрешением по высоте в любое время суток.

Лазерная локация поверхности Земли с приемом отраженного сигнала на летательном аппарате, совершающим полет либо на постоянной, либо на переменной высоте, дает возможность проводить измерения профиля концентраций на уровне 10-4 – 10-1 ppm в диапазоне высот 0-30 км также в любое время суток.

Метод резонансной флуоресценции при лазерном зондировании атмосферы с поверхности Земли позволяет регистрировать вредные вещества (в частности, пары металлов) на высотах до 100 км с чувствительностью 104 см-3.

Тема 16. Применение лазеров в ядерных технологиях

В основе метода лазерного разделения изотопов лежит возможность селективного возбуждения лазерным излучением атомов и молекул определенного изотопного состава. Эта возможность возникает из-за эффекта изотопического сдвига энергетических состояний, обусловленного различиями в массах частиц разных изотопов. Идея лазерного разделения изотопов впервые была высказана еще в 70-х годах двадцатого века. Однако ее реализация была в то время затруднена из-за отсутствия мощных лазерных источников, излучающих в требуемых спектральных диапазонах (прежде всего, в ИК области спектра).

Один из первых методов лазерного разделения изотопов, основанный на селективной фотоионизации атомов, заключается в следующем. Пусть имеется газовая смесь атомов одного и того же вещества, содержащая изотопы А и В, у которых вследствие изотопического сдвига уровни энергии  и  смещены на величину  (рисунок на слайде). Тогда при воздействии на эту смесь излучением лазера, частота которого 1 резонансна переходу между уровнями 0 и 1 изотопа А, будет возбуждаться только уровень 1 этого изотопа. Далее излучением второго лазера с частотой 2 изотоп А ионизируется, после чего этот изотоп выводится из смеси различными способами, например, с помощью электрического поля. Таким образом, описанный процесс является двухступенчатым.

На практике предложенный способ может быть реализован следующим образом. Пучок атомов влетает с определенной скоростью v в область взаимодействия с лазерным излучением, длина которой равна L вдоль по потоку (рисунок на слайде). В начале потока концентрация атомов нужного изотопного состава равна N1. Пучок последовательно взаимодействует с излучением двух лазеров, в результате чего на выходе из области взаимодействия концентрация ионов нужного изотопа увеличивается до N2. Соответственно мерой эффективности способа является отношение  N2/ N1. В зависимости от условий, при которых осуществляется разделение изотопов, эффективность может быть существенно разной.

Помимо двухступенчатого метода может быть применена также многоступенчатая фотоионизация нужного сорта изотопа. Так, для разделения изотопов урана была использована четырехступенчатая фотоионизация, в которой использовались 3 лазера, излучающие в видимой области спектра, которые последовательно переводили нужный изотоп урана из основного состояния на все более высокие уровни энергии, и 4-й лазер, излучение которого на последнем этапе ионизировало этот изотоп.

На слайде в качестве примера приведены схемы многоступенчатой фотоионизации, используемые для разделения изотопов палладия и иттербия.

Еще одним способом разделения изотопов является столкновение возбужденного лазерным излучением изотопа с частицей буферного атома в скрещенных пучках, в результате которого происходит ионизация:

. 				    (16.1)

Также может быть использован способ ионизации возбужденных изотопов в сильных электростатических полях. В этом случае излучением лазера (или нескольких лазеров) возбуждаются состояния, близкие к энергии ионизации. Прикладываемое затем электрическое поле так меняет энергетические состояния атома, что возбужденное лазером состояние попадает в непрерывный спектр, и атом ионизируется.

Для разделения изотопов молекул также может быть использована селективная N-ступенчатая фотоионизация (в данном случае это фотодиссоциация), которая во многих отношениях аналогична разделению изотопов атомов. Молекулы, находящиеся на нижних колебательно-вращательных уровнях основного электронного состояния, одновременно облучаются излучениями ИК диапазона, а также видимого или УФ диапазона. ИК-излучение возбуждает колебательно-вращательные состояния, расположенные вблизи энергии диссоциации, а излучение видимого диапазона или УФ-излучение переводят молекулу в непрерывный спектр. Необходимо при этом, чтобы длины волн излучения видимого диапазона или УФ-излучения были такими, чтобы они фотодиссоциировали молекулу из возбужденных состояний и не могли сделать этого из нижних состояний.

Помимо рассмотренных процессов многоступенчатой фотодиссоциации для разделения изотопов можно использовать одноступенчатые методы. Таких методов несколько. Одним из них является заключается в том, что сначала излучением лазера нужный изотоп переводится в возбужденное состояние. Далее возбужденный изотоп вступает в химическую реакцию с неким веществом (если изотоп находится в основном состоянии, химическая реакция не идет) и переходит в другое агрегатное состояние, что и позволяет разделить изотопы.

Еще более перспективным является метод одноступенчатой фотопредиссоциации. Если возбужденное связанное электронное состояние молекулы пересекается с отталкивательным, то вероятность предиссоциации велика в небольшом диапазоне колебательных квантовых чисел возбужденного электронного состояния. Это позволяет изотопически-селективно возбуждать нужный диапазон колебательных состояний при получении смеси изотопов монохроматическим лазерным излучением. Стоит отметить, что скорости предиссоциации существенно превышают скорости колебательной релаксации, что позволяет надеяться на высокую эффективность метода.

Одним из преимуществ использования метода одноступенчатой фотопредиссоциации является большое количество частотно-перестраиваемых лазеров, перекрывающие спектральный диапазон от УФ до ИК областей. Это позволяет подобрать нужный источник излучения для огромного числа молекул.

Один из общих недостатков всех методов разделения изотопов состоит в том, что в них достаточно сложно избежать нежелательных столкновений между частицами. Во многом преодолеть это препятствие позволяют так называемые пучковые методы, когда химические реакции происходят в скрещенных молекулярных пучках. В пучках практически исключаются все столкновения, кроме столкновений между частицами-реагентами химических реакций.

Еще одним направлением применения лазеров является использование их в термоядерных исследованиях. Задача управляемого термоядерного синтеза является одной из наиболее актуальных в современной физике. При синтезе ядер дейтерия и трития выделяется большое количество энергии – 17.6 МэВ в одной реакции. Такое энерговыделение с учетом того, что запасы дейтерия на Земле практически неисчерпаемы, а тритий может быть легко синтезирован, является крайне привлекательным с точки зрения возможности практического использования. Однако реализация термоядерного синтеза крайне затруднительна вследствие того, что для начала термоядерной реакции синтеза необходимо сблизить ядра дейтерия и трития на расстояния порядка 10-13 см, а для этого необходимо преодолеть кулоновский барьер.

Преодолеть электростатическое отталкивание можно путем нагрева вещества – в этом случае кинетическая энергия ядер оказывается достаточной для преодоления кулоновского барьера. Проблема заключается в том, что нагрев нужно осуществить до температур – порядка 100 миллионов градусов (при таких температурах вещество находится в плазменном состоянии). Такие температуры соответствуют звездным, а на Земле могут реализовываться в термоядерных бомбах. Однако в обоих случаях термоядерные реакции происходят неуправляемо. Реализация же управляемого термоядерного синтеза является крайне сложной задачей.

Идея лазерного термоядерного синтеза заключался в импульсном воздействии лазерным излучением на вещество (мишень), при котором за короткое время в малом объеме вещества создаются очень высокие плотности. В этом случае термоядерная реакция протекает в виде взрыва умеренной мощности. Минимальные (пороговые) энергии лазерного излучения, необходимые для реализации этого подхода составляют порядка 108 Дж в лазерном импульсе. При этом лазерное излучение можно использовать не только для нагрева мишени, но и для ее сжатия до больших плотностей, превышающих на 4 порядка плотности твердого тела в нормальном состоянии (до 100-1000 г/см3). Для этого необходимо воздействовать на сферическую мишень одновременно и симметрично в разных направлениях излучением лазера. В этом случае пороговая энергия импульса лазера может быть уменьшена на несколько порядков: до 104 Дж в импульсе при его длительности в доли наносекунды.

Имеющиеся на сегодняшний день лазерные источники все еще не позволяют приблизиться к требуемым плотностям и температурам термоядерного топлива. Для успешной реализации ЛТС необходимы лазеры с энергией в несколько МДж и с частотой повторения импульсов в несколько герц, надежда на создание которые связана с новыми типами кристаллов.

Совсем недавно в Ливерморской национальной лаборатории был проведен эксперимент, в котором излучение 192 ультрафиолетовых лазеров направлялось в отверстие в сфере, внутренняя поверхность которой была покрыта золотом. Нагрев слоя золота приводил к генерации мощного рентгеновского излучения, фокусируемого в центр сферы. В эксперименте изучалась эффективность генерации и фокусировки излучения. В будущем планируется на два порядка увеличить мощность лазерного излучения и поместить в центр сферы мишень с дейтерием и тритием. Предполагается, что нагрев и испарение оболочки капсулы приведет к таким давлениям в ее центре, что это окажется достаточным для возникновения термоядерных реакций.

В России в настоящее время ведутся работы по разработке установки “Искра-6”. В этой установке в качестве источника используется неодимовый лазер на гармонике с длиной волны 0.35 мкм. Излучение лазера должно фокусироваться на мишень по 128 каналам. Предполагается, что энергия излучения должна достигать 300 кДж при длительности импульса 3 нс.

Очистка поверхностей заключается в их очистке от загрязнений, являющихся результатом различных аспектов человеческой деятельности.

Существует достаточно большое число стандарстных способов очистки поверхностей, среди которых следует выделить прежде всего механические и химические. В случае механических способов загрязнение удаляется с поверхности механически, в случае химических способов поверхность обрабатывается различными химическими реактивами, в результате чего загрязняющее вещество вступает в химическую реакцию (растворяется) и удаляется с поверхности. Недостатки этих методов заключаются в том, что в результате обработки поверхностей возникают большие объемы отработанных ядовитых или радиоактивных материалов, которые нужно в дальнейшем каким-либо образом утилизировать. Кроме того, сам процесс очистки является небезопасным, поскольку при его проведении возможно разбрызгивание вредных веществ, а это требует тщательного контроля за всеми стадиями данного процесса. И, наконец, в процессе дезактивации задействуется большое количество персонала, который при проведении работ подвергается воздействию вредных химических веществ и (или) радиационному облучению. Все это приводит к тому, что дезактивация является достаточно дорогостоящим мероприятием.

В настоящее время начала активно развиваться технология лазерной очистки поверхностей. Сущность метода лазерной очистки заключается в том, что при воздействии на поверхность импульсом лазера достаточной мощности излучение поглощается в тонком порверхностном слое, вызывая испарение и ионизацию вещества, которое вылетает с поверхности в виде плазменного факела. Этот факел состоит из атомов и молекул вещества поверхности, находящихся в основном, возбужденном и ионизированных состояниях. В случае нормального падения лазерного излучения на поверхность плазменный факел вылетает практически перпендикулярно к ней со скоростями частиц порядка 105 см/c. Если обработка происходит в воздухе, то характерные расстояния разлета факела составляют несколько миллиметров. Для сбора разлетающихся частиц используются специальные коллекторы, эффективность сбора которых должна быть такой, чтобы вредные вещества не успевали снова осесть на поверхности или попасть в окружающую среду, загрязняя тем самым атмосферу.

Взаимодействие лазерного излучения с материалом поверхности осуществляется в три основных этапа. Сначала вещество испаряется с поверхностного слоя. Затем испаренная фракция разогревается лазерным излучением до состояния плазмы. Далее плазменный факел начинает расширяться в окружающую атмосферу. Первые два этапа происходят в течение лазерного импульса. Третий этап в случае наносекундных или более коротких импульсов начинается уже после окончания лазерного импульса.

Основными параметрами лазерного излучения, влияющими на эффективность процесса очистки, являются плотность мощности, длительность импульса и длина волны излучения. Плотность мощности должна быть достаточной для образования плазменного факела, длина волны определяет глубину проникновения излучения внутрь материала, а длительность импульса определяет глубину термического воздействия излучения.

Глубина проникновения излучения обратно пропорциональна коэффициенту поглощения материала поверхности. Для металлов (наиболее распространенный материал поверхности) коэффициент поглощения увеличивается с ростом длины волны излучения. Так, переход от излучения ближнего ИК диапазона к ближнему УФ диапазону может привести к увеличению коэффициента поглощения в десятки раз. При очистке поверхностей удаление материала происходит с различных толщин приповерхностных слоев в зависимости от конкретных условий. Поэтому в разных задачах могут использоваться лазеры различных спектральных диапазонов.

Глубина термического воздействия пропорциональна квадратному корню из длительности импульса. При очистке поверхности сильный нагрев вещества на больших глубинах нежелателен, вследствие чего импульсы должны быть наносекундными или даже еще более короткими.

Наиболее широко распространенными в сегодняшних промышленных приложениях лазерами являются лазер на двуокиси углерода (длина волны излучения 10.6 мкм), неодимовый лазер (1.06 мкм), и эксимерные лазеры (190-350 нм). Длительности импульсов излучения находятся в интервале от пико- до наносекунд, характерные энергии в импульсе составляют несколько джоулей на единицу площади.

Важным элементом технологических лазерно-очистных установок является система доставки лазерного излучения до очищаемой поверхности. Необходимость наличия такой системы определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, удаление персонала от места обработки поверхности необходимо для уменьшения воздействия вредных и радиоактивных материалов. Во-вторых, во многих случаях приходится очищать труднодоступные участки (внутренние поверхности оборудования, труб и т. д.). Для доставки излучения обычно используются кварцевые оптические волокна. Это накладывает ограничения на минимально возможную длину волны лазерного излучения, поскольку максимально возможная мощность излучения, которая может быть передана по такому волокну, падает с уменьшением длины волны. Наименьшая длина волны, которая может быть использована для практического применения, находится вблизи 300 нм (эта область спектра совпадает со спектром излучения эксимерного XeCl лазера).

Существуют различные системы управлением процесса очистки в реальном масштабе времени, которые предназначены как для уменьшения степени вредного воздействия на персонал в процессе обработки поверхности, так и для снижения стоимости работ. В качестве систем управления используются телевизионные камеры и механические манипуляторы, позволяющие проводить процесс очистки дистанционно. Мониторинг процесса очистки может осуществляться различными косвенными методами, такими как регистрация акустических колебаний, оптическая спектроскопия, регистрация и анализ параметров электромагнитного поля плазмы.

Внешний вид лазерной технологической установки приведен на слайде. Высота установки составляет 2 м, ширина – 1.3 м, длина – 1.8 м. В качестве лазерного источника используется промышленный XeCl лазер марки CILAS 635, излучающий на длине волны 308 нм в виде импульсов длительностью 70 нс с частотой повторения 400 Гц и средней мощностью импульса 1 кВт. Длительность волоконного световода составляет 5 м. В состав установки входят насос с фильтром, предназначенный для сбора удаляемых с поверхностей загрязнений и робот-манипулятор, обеспечивающий дистанционное управление процессом очистки.

На слайде приведены фотографии окисленной поверхности образца нержавеющей стали до и после обработки 4 импульсами лазерного излучения с энергией 1.5 Дж/см2 в каждом импульсе. Видно, что в результате очистки оксидная пленка оказалась практически полностью удаленной. Кроме того, поверхность образца гладкая, что свидетельствует о минимальном уровне повреждений, связанных с термическими эффектами.

Данная установка в зависимости от вида загрязнений способна очищать поверхности со скоростями от 2 м2/ч до 6 м2/ч.