МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра Конструирования приборов и установок

Календарный план по курсу

КОНСТРУИРОВАНИЕ ТВЭЛОВ И ТВС ЯЭУ

(для группы Ф8-07)

1-я неделя

Введение. Цели и задачи курса. Основные источники энергии. Возобновляемые и не возобновляемые источники, сценарии их использования. Экологические аспекты развития энергетики. Роль атомной энергетики в структуре энергетического комплекса индустриальных стран. Причины, стимулирующие ее развитие: истощение запасов органического топлива, парниковый эффект, налог на выброс продуктов сгорания органического топлива и т.д. Альтернативные источники энергии. Сравнение затрат на производство и цены энергии тепловых, атомных и других энергетических установок. Состояние и перспективы развития атомной энергетики в Российской Федерации.

2-я неделя

Общие вопросы проектирования твэлов и ТС. Задачи проектирования. Показатели оптимальности конструкции. Этапы разработки конструкции. Состав технического задания. Исходные данные для проектирования. Техническое предложение. Макетирование. Эскизный проект. Технический проект. Состав технического проекта. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на стадии проектировании.

3-я неделя

Устройство и принцип действия ядерных реакторов различного типа. Классификация ядерных реакторов. Конструктивное решение активных зон и отражателей. Тепловыделяющий элемент — основной компонент активной зоны.

Реакторные установки и их основные типы, принятые к промышленной реализации в нашей стране и за рубежом. Реакторы с водой под давлением. Реакторы с кипящей водой. Канальные реакторы. Реакторы с газовым охлаждением. Высокотемпературные реакторы. Реакторы на быстрых нейтронах. Конкретные устройства активных зон реакторов. Режимы эксплуатации энергетических реакторов. Выгорание и воспроизводство ядерного топлива. Эффективность использования ядерного топлива. Единицы выгорания. Перегрузка топлива. Топливные циклы ЯЭУ.

4-я неделя

Твэлы и тепловыделяющие сборки (ТВС) энергетических реакторов с твердотопливным сердечником. Требования, предъявляемые к твэлам, как исходные данные при постановке задачи конструирования. В том числе: распределение требуемого количества топлива в активной зоне, развитие поверхности теплоотдачи и организация устойчивого теплообмена, исключение концентраторов напряжений, допустимое формоизменение, устойчивость и прочность конструкции при различных видах нагружения, совместимость материалов, обеспечение герметичности оболочки в процессе эксплуатации и т.д. Основные типы твэлов, принципиальное устройство, составные части, их назначение. Принципы и системы дистанционирования твэлов в сборках, комплексное решение конструкции и пучков твэлов. Тепловыделяющие сборки: основные типы, устройство, составные части, назначение, технологичность. Количество топлива в единичной сборке.

5-я неделя

Материалы тепловыделяющих элементов ЯЭУ.

Подход к выбору топлива для сердечников твэлов различных типов реакторов. Делящиеся и воспроизводящие изотопы. Основные требования к топливу: ядерная плотность, теплофизические характеристики, радиационная стойкость и размерная стабильность, совместимость с оболочкой и теплоносителем, механические свойства, удержание продуктов делений, стоимость. Основные соединения урана, плутония и тория, используемые в ядерной энергетике, перспективные виды топлива.

Подход к выбору конструкционных материалов для оболочек твэлов, направляющих каналов, чехлов ТВС и дистанционирующих элементов. Основные требования к конструкционным материалам. Основные металлы и сплавы, используемые в качестве конструкционных материалов активной зоны.

6-я неделя

Проблемы обоснования работоспособности твэлов. Физико-химические процессы, определяющие работоспособность твэлов. Основные процессы, развивающиеся в топливных и конструкционных материалах, их влияние на работоспособность конструкции. Накопление продуктов делений, перестройка структуры, состояние продуктов деления в топливе, формоизменение материалов, массоперенос топлива, выход газообразных и летучих продуктов делений из топлива, совместимость материалов, коррозия, эрозия, износ оболочки в потоке теплоносителя (debrees - effect), механическое взаимодействие топлива и оболочки. Влияние изменения теплофизических, механических свойств, радиационной ползучести, распухания и радиационного роста материалов на работоспособность твэлов.

7-я неделя

Методы обоснования работоспособности твэлов. Причины и виды повреждения твэлов. Стационарные и переходные режимы работы. Экспериментальные и расчетные методы обоснования надежности и лицензирования твэлов. Критерии работоспособности. Коэффициенты запаса. Основные этапы анализа и обоснования работоспособности твэлов.

Подробное описание конструкций твэлов и ТВС действующих и перспективных энергетических реакторов: ВВЭР-1000, ВВЭР-440, PWR, BWR, РБМК, CANU, БН, Брест, ВТГР, их характеристики и условия эксплуатации. Условия эксплуатации твэлов. Сравнение эксплуатационных показателей топлива различных фирм - производителей: АО "ТВЭЛ", Siemens, Westinghouse, Arriva, BNFL и др. Пути усовершенствования твэлов и ТВС.

8-я неделя

Обоснование работоспособности твэлов по теплофизическим и тепло – гидравлическим критериям. Распределение энерговыделения в активной зоне реактора. Способы задания энерговыделения. Коэффициенты неравномерности энерговыделения и методы их снижение. Расчет среднего и максимального энерговыделения. Энерговыделение в нестационарных и аварийных режимах.

Подогрев теплоносителя. Распределение температуры теплоносителя по высоте активной зоны.

9-я неделя

Компоновка ТВС. Основные требования к ТВС. Число твэлов в ТВС. Конфигурация элементарной ячейки. Относительный шаг решетки. Выбор предельных значений диаметра сердечника и толщины оболочки твэла из условий максимальных температур, себестоимости изготовления, предельных термических напряжений и устойчивости. Исключение или ограничение силового взаимодействия в пучке твэлов

10-я неделя

Геометрические характеристики ТВС и объемный состав рабочей ячейки. Компоновка ТВС с проволочным дистанционированием. Компоновка ТВС с дистанционирующими решетками. Расчет размеров пучка твэлов. Напряжения в чехле ТВС реактора на быстрых нейтронах. Расчет размеров и толщины чехла ТВС реактора на быстрых нейтронах. Взаимодействие ТВС друг с другом и с элементами конструкции корпуса реактора. Распухание и ползучесть чехла. Определение зазоров между ТВС.

11-я неделя

Теплогидравлический расчет ТВС. Теплогидравлический расчет ТВС реакторов на быстрых нейтронах. Определение расхода теплоносителя и максимальной температуры оболочки. Коэффициент трения потока теплоносителя. Расчет диаметра вытеснителя. Гидравлическое сопротивление. Теплогидравлический расчет ТВС реакторов с водой под давлением. Коэффициент теплопередачи. Кризис кипения.

12-я неделя

Распределение температуры по высоте и радиусу твэла. Перепады температур в оболочке и зазоре. Тепловое сопротивление зазора между топливом и оболочкой. Распределение температур по радиусу сердечника. Использование компьютерных кодов (СТСАРТ, ANSYS и др.) для анализа температурных условий эксплуатации твэлов. Ограничение температур и тепловыделений по условиям запаса до плавления, коррозии и совместимости материалов. Допустимая мощность твэла и ТВС.

13-я неделя

Обоснование работоспособности твэлов по критериям прочности. Режимы нагружения элементов конструкций ЯЭУ. Основы прочностных расчетов. Напряженное и деформированное состояние твэлов. Допустимые напряжения и деформации. Длительная прочность. Циклическая усталость. Постановка общей задачи определения напряжений и деформаций в твэле. Система уравнений для описания напряженно-деформированного состояния. Граничные условия. Методы решения. Метод переменных параметров упругости. Метод конечных элементов. Обзор современных компьютерных кодов анализа напряженно - деформированного состояния, работоспособности и ресурса твэлов: "СТАРТ", "LAFE", "SATURN" и др. Сопоставление результатов анализа с опытом эксплуатации твэлов реакторов различного типа. Проблема верификации компьютерных кодов.

14-я неделя

Инженерные методы расчета напряжений и деформаций в твэлах. Модель газового зазора. Условия применимости модели. Выход ГПД. Определения давления под оболочкой твэла. Коэффициент запаса по напряжениям. Расчет объема газосборника в твэлах различного типа. Модель твердого контакта для расчета силового взаимодействия топлива и оболочки. Приближение толстостенного цилиндра. Приближение тонкостенного цилиндра. Равновесные  напряжения на оболочке в стационарных режимах эксплуатации твэла. Расчет максимальных деформаций оболочки.

15-я неделя

Устойчивость оболочек твэлов реакторов с водой под давлением. Расчет устойчивости цилиндрических оболочек в упругом приближении. Учет пластических деформаций при расчете устойчивости. Критическое давление потери устойчивости. Критическая эллипсность. Устойчивость эллиптических оболочек. Определение объема газосборника и давления предварительного заполнения при изготовлении твэлов реакторов с водой под давлением.

Структура курса:

- лекции — 30 часов;

- практические занятия — 30 часов.

Формы контроля:

- промежуточный — коллоквиум;

- итоговый — экзамен.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Основная

| 1 | 621.039 б59. | Бибилашвили Ю.К., Головнин И.С., Малыгин В.Б. / Инженерные расчеты твэлов энергетических реакторов. // Учебное пособие. М.: МИФИ, 1985. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 621.039 М20 | В.Б. Малыгин. / Эксплуатационные свойства материалов для обоснования проектов твэлов энергетических// Учебное пособие. М:, МИФИ, 2007. |

Дополнительная

| 1* | 621.039 С17 | Самойлов А.Г., Волков В.С., Солонин М.И./ Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. / М:, Энергоатомиздат, 1996. |
| --- | --- | --- |

* Книги выдаются в читальном зале.