ТЕМА 2

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТВЭЛОВ И ТВС ЯЭУ

2.1. Перечислите показатели оптимальности конструкции.

2.2. Перечислите показатели экономичности конструкции.

2.3. Что такое технологичность конструкции?

2.4. Перечислите основные этапы разработки конструкции.

2.5. Перечислите состав технического задания.

2.6. Перечислите документы, входящие в состав технического проекта.

2.7. Что такое исходные данные для проектирования?

2.8. Предложите классификацию реакторов по типу замедлителя и теплоносителя.

2.9. Предложите классификацию реакторов по агрегатному состоянию теплоносителя.

2.10. Предложите классификацию реакторов по числу контуров теплоносителя.

2.11. Предложите классификацию реакторов по физическим признакам.

2.12. Чем отличаются канальные реакторы от корпусных?

2.13. Приведите примеры канальных и корпусных энергетических реакторов.

2.14. Какой тип реакторов является самым распространенным на АЭС мира.

2.15. Почему в реакторах, охлаждаемых водой, теплоноситель находится под высоким давлением?

2.16. А почему в реакторах, охлаждаемых газом?

2.17. Приведите примеры одноконтурных энергетических реакторов.

2.18. В чем преимущество реакторов на быстрых нейтронах, по сравнению с реакторами на тепловых нейтронах?

2.19. В чем преимущество реакторов типа «БРЕСТ» по сравнению с реакторами типа БН.

2.20. В чем преимущество реакторов типа ВТГР по сравнению с реакторами других типов.

2.21. Как связан коэффициент полезного действия с температурой на выходе теплоносителя?

2.22. Перечислите основные требования к твэлам.

2.23. Как классифицируются твэлы по составу сердечника?

2.24. Как классифицируются твэлы по конструктивной форме?

2.25. Какой тип твэла является наиболее распространенным в ядерной энергетике?

2.26. Перечислите способы дистанционирования твэлов.

2.27. Наиболее важными требованиями к топливу для энергетических реакторов является: а) теплопроводность, б) теплоемкость, в) ядерная плотность, г) радиационная стойкость?

2.28. Наиболее важными требованиями к топливу для энергетических реакторов является: а) теплопроводность, б) теплоемкость, в) ядерная плотность, г) радиационная стойкость?

2.29. Почему именно диоксид урана является основным ядерным топливом для современных энергетических реакторов?

2.30.В чем основные преимущества нитрида урана перед диоксидом урана?

2.31.Наиболее важным для конструкционных материалов является: а)высокая теплопроводность; б) высокая теплоемкость, в) низкий коэффициент термического расширения, г) прочность, д) низкое сечение поглощения нейтронов.

2.32.Чем отличаются стали аустенитного и ферритного классов?

2.33.В качестве оболочки твэла реактора на быстрых нейтронах нужно использовать: молибден, титан, сталь?