учебно-методический комплекс по дисциплине

МЕТОДЫ ЭЛЕМЕНТНОГО И СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

для студентов групп Т7-38, Е7-02

часть 1.

Программа дисциплины

1.Цели и задачи дисциплины.

Цель преподавания данной дисциплины состоит в изложении физических основ методов элементного и структурного анализа, основанных, главным образом, на взаимодействии различных излучений с твердым телом, и определении возможностей использования данных методов для анализа состава, структуры и свойств материалов и покрытий.

Основными задачами освоения дисциплины являются:

- получение и закрепление теоретических и практических знаний в области физических явлений и процессов, лежащих в основе наиболее важных методов исследования состава, структуры и свойств материалов и покрытий (просвечивающей и растровой электронной микроскопии, туннельной, атомно-силовой и магнитно-силовой микроскопии, рентгеновскогомикроанализа, Оже-электронной спектроскопии, масс-спектроскопии вторичных ионов и Резерфордовского обратного рассеяния);

Освоение данной дисциплины базируется на изучении студентом дисциплин циклов ЕН и ОПД: Математики, Общей физики, Квантовой механики, Теории поля, Статистической физики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

знать:

- физические явления, лежащие в основе методов исследования и контроля состава, структуры и свойств материалов и покрытий, классификацию методов по этим явлениям;

- принцип работы и конструкцию типовых устройств и приборов, используемых в данных методах исследований;

3. Объем дисциплины и виды учебной работы.

| Вид учебной работы | Всего часов | 7-й семестр |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 72 | 72 |
| Лекции | 32 | 32 |
| Практические занятия | 16 | 16 |
| Лабораторные работы | - | - |
| Самостоятельная работа | 24 | 24 |
| Вид итогового контроля |  | экзамен |

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

| NN | Раздел дисциплины | Лекции | Практические занятия | Лабораторные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | * |  |  |
| 2 | Характеристики пучков излучений | * | * |  |
| 3 | Упругое рассеяние | * | * |  |
| 4 | Взаимодействие ионных пучков с твердым телом | * | * |  |
| 5 | Взаимодействие электронных пучков с твердым телом | * | * |  |
| 6 | Взаимодействие рентгеновского излучения с твердым телом | * | * |  |
| 7 | Основные конструктивные особенности аппаратуры для элементного и структурного анализа | * |  |  |

4.2. Содержание разделов дисциплины

1. Введение

Цели и задачи дисциплины, схема построения и содержание основных разделов лекций, практических занятий и лабораторного практикума. Основные определения и термины. Классификация физических методов исследования материалов и покрытий по явлениям и процессам, лежащим в их основе.

2. Характеристики пучков излучений.

Плотность потока, расходимость, однородность, энергетический спектр; единицы измерений.

3. Упругое рассеяние.

Диаграмма процесса упругого рассеяния в лабораторной системе координат и в системе центра инерции. Сечение рассеяния и прицельный параметр. Упругое рассеяние при кулоновском потенциале взаимодействия. Формула Резерфорда. Переход в лабораторную систему. Энергетические границы применимости кулоновского потенциала для ионных пучков.

4. Взаимодействие ионных пучков с твердым телом.

Упругое рассеяние иона на атоме при экранированном кулоновском потенциале взаимодействия. Функция экранирования с радиусом экранирования Фирсова и Линдхарда. Линдхардовское сечение рассеяния для экранированного кулоновского потенциала. Аппроксимация аналитическими выражениями. Сечение упругого рассеяния для обратноквадратичного потенциала взаимодействия. Ядерная и электронная тормозная способность вещества и их связь с удельными потерями энергии при движении ионов в твердом теле. Расчет тормозных способностей для кулоновского и экранированного кулоновского потенциала взаимодействия. Расчет траекторных пробегов ионов в твердом теле и распределение внедренных ионов по глубине. Распыление поверхности ионным пучком. Расчет коэффициента распыления в модели Зигмунда. Энергетическое и угловое распределение распыленных атомов. Ионное травление.

5. Взаимодействие электронных пучков с твердым телом.

Процессы, происходящие при взаимодействии электронного пучка с твердым телом: электрон-электронная эмиссия, характеристическое рентгеновское излучение, Оже-электронная эмиссия. Удельные потери энергии электронов при движении в твердом теле. Расчет траекторного пробега ускоренных электронов. Расчет сечения ионизации атомных оболочек электронным пучком. Потери энергии электронами при движении в твердом теле за счет тормозного излучения.

6. Взаимодействие рентгеновского излучения с твердым телом.

Прохождение рентгеновского излучения через твердое тело. Расчет коэффициента ослабления.

7. Основные конструктивные особенности аппаратуры для элементного и структурного анализа.

Рассеяние ионных и электронных пучков на атомах остаточного газа в вакуумных камерах установок. Влияние вакуумных условий на свойства поверхности образца. Термоэмиссионные и автоэмиссионные катоды и их характеристики. Основные узлы и характеристики электронной пушки. Ионные источники (дуоплазматрон и источник Пеннинга). Разделение ионных пучков по массам. Регистрация потоков заряженных частиц малой интенсивности с помощью цилиндра Фарадея, вторичных электронных умножителей, микроканальных пластин, сцинтилляционного детектора. Электростатические энергоанализаторы (Юза-Рожанского, сферический дефлектор, цилиндрическое зеркало) для измерение энергетического спектра заряженных частиц. Поверхностно-барьерный детектор.