учебно-методический комплекс по дисциплине

МЕТОДЫ ЭЛЕМЕНТНОГО И СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

для студентов групп Т8-38, Е8-02

часть 2.

Календарный план дисциплины

8 семестр

17 лекция

Принцип действия просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ). Схема ПЭМ.

18 лекция.

Требования к приготовлению образцов для ПЭМ. Препарирование порошковых материалов. Ультромикротомирование. Химическая и электрохимическая полировка. Метод ионно-лучевого утонения.

19 лекция

Принцип работы сканирующих зондовых микроскопов. Пьезокерамические сканеры. Процесс сканирования поверхности в СЗМ. Визуализация информации, получаемой с помощью СЗМ.

20 лекция

Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). Получение изображения поверхности в режиме постоянного туннельного тока и в режиме метода постоянной высо-ты. Модуляционная методика определения локальной работы выхода. Измерение вольт-амперных характеристик с помощью СТМ.

21 лекция

Принцип действия атомно-силового микроскопа (АСМ). Схема реализации обратной связи в АСМ. Параметры кантилеверов в АСМ. Контактные и бесконтактные методики измерения.

22 лекция

Принцип действия магнитно-силового микроскопа (АСМ). Квазистатические методики в МСМ. Колебательные методики в МСМ.

23 лекция

Принцип действия растрового электронного микроскопа. Схема РЭМ. Понятие увеличения в РЭМ. Детектор электронов.

24 лекция

Понятие контраста в растровом электронном микроскопе. Определение предельного раз-решения РЭМ. Формирование топографического контраста в РЭМ.

25 лекция

Физические основы рентгеновского микроанализа. Количественный рентгеновский микро-анализ с использованием метода трех поправок.

26 лекция

Физические основы метода Оже-электронной спектроскопии. Необходимое оборудование. Модуляционная методика в Оже-электронной спектроскопии.

27 лекция

Проведение количественного анализа в Оже-спектроскопии методом внешних эталонов и методом коэффициентов элементной чувствительности. Растровая Оже-электронная спек-троскопия.

28 лекция

Физические основы метода вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС). Аппа-ратура, необходимая для реализации метода ВИМС. Возможности метода ВИМС. Масс-спектрометрический анализ нейтральных распыленных частиц.

29 лекция

Метод резерфордовского обратного рассеяния (РОР). Форма спектра обратнорассеянных ионов. Аппаратура, необходимая для реализации метода РОР.

30 лекция

Определение стехиометрии образцов методом РОР. Определение толщины пленок методом РОР.

31 лекция

Определение элементного состава образца методом PIXE (Proton Induced X-ray Emission).