учебно-методический комплекс по дисциплине

# ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ КРИОГЕННЫХ УСТРОЙСТВ

для студентов групп  Т9-70Б, Е9-02

Календарный план дисциплины

1 лекция

Введение. Основные свойства криогенных жидкостей. Виды жидких хладагентов. Диапазоны тепмератур, получаемые с помощью различных криогенных жидкостей.

2 лекция

Теплоизоляция и принципы теплового расчета. Теплопритоки к жидкому хладагенту. Основные понятия. Теплопередача за счет теплопроводности остаточного газа.

3 лекция

Теплоподвод за счет теплопроводности твердых тел. Общие закономерности. Расчет теплового потока в случае переменного сечения. Теорема Гарвина. Теплоприток по токовводам. Закон Видемана-Франца.

4 лекция

Лучистый теплообмен. Коэффициент излучения. Лучистый теплообмен в системе плоскопараллельных пластин, вогнутых и выпуклых поверхностей, при наличии экранов. Экранно-вакуумная изоляция.

5 лекция

Стеклянный криостат. Металлические криостаты с азотным объемом. Безазотные криостаты. Криостаты непрерывного потока.

6,7 лекции

Основные способы получения промежуточных температур. Основные способы получения промежуточных. Диапазон температур 1–4,2. Принципы маностатирования. Конструкция маностата. Диапазон температур выше 4,2 К. Механическое перемещение. Применение хладопровода. Использование теплообменного газа. Радиационно-оптический гелиевый криостат. Особенности конструкций азотных криостатов для получения промежуточных температур.

8 лекция

Транспортные сосуды Дьюара. Характеристики различных транспортных сосудов Дьюара. Арматурная головка. Использование транспортных сосудов Дьюара в качестве криостатов. Низкотемпературные вставки в транспортные гелиевые и азотные сосуды Дьюара. Гелиевая вставка для проведения температурных исследований. Гелиевая вставка для получения магнитных полей. Азотные штоки для температурных и магнитных исследований.

9,10 лекции

Конструкционные материалы криогенной техники. Неразборные соединения. Сварка. Пайка. Склеивание. Особенности соединений различных материалов. Припои. Флюсы. Клеи. Механическая прочность соединений при низких температурах.

11,12 лекция

Разборные соединения. Применение металлических, фторопластовых, резиновых уплотнений. Варианты исполнения разборных фланцев. ГОСТирование разборных соединений.

13, 14 лекции.

Отдельные узлы низкотемпературных устройств. Гелиевая емкость. Азотная емкость. Капка. Оптические окна. Фланцы для электрических разъемов. Уровнемеры жидкого гелия.

15 лекция

Компактные криорефрижераторы. Криорефрижераторы на цикле Гиффорда-МакМагона. Пульсационные трубы. Примеры применения компактных криорефрижераторов в исследовательских криостатах.

16 лекция

Элементы вакуумной техники. Понятие вакуума. Элементы вакуумной системы. Источники газовыделения в вакуумной камере. Давление насыщенных паров. Газопроницаемость. Десорбция газа со стенок. Проводимость вакуумных систем. Вакуумные насосы. Измерение давлений. Традиционная вакуумная система из диффузионного и механического насосов.