# МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

( ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ)

ПРОГРАММА КУРСА ИЗ ЦИКЛА

### «ФИЗИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»:

### ТЕХНИКА И МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

### И  РАСЧЕТОВ

Объем курса: 101 час.

Кафедра-исполнитель: Конструирование приборов и установок

Автор программы: к.т.н., доцент Ануфриев Б.Ф.

Для каких групп читается: Ф6 - 07.

Сведения об утверждении программы: рассмотрена на заседании кафедры, утверждена на заседании Совета факультета.

Аннотация: курс знакомит с общими вопросами построения средств измерительной техники, конструктивными особенностями и характеристиками измерительных преобразователей. Рассматриваются типовые модели представления сигналов и принципы их преобразования в основных блоках измерительных систем.

Учебная задача:  данный курс предназначен для освоения базовых понятий  теории измерений и базовых принципов построения средств измерения физических величин.

Входные компетенции студентов: Владение базовыми знаниями и навыками, формируемыми в курсах: «Высшая математика», «Физика», «Теоретические основы электротехники», «Физика электронных приборов».

Выходные компетенции студентов: Знание современных принципов и методов построения средств измерения физических величин.

Владение методами расчета основных характеристик и параметров измерительных преобразователей.

Умение обоснованно выбрать тип первичного преобразователя, определяющего сущность метода измерений в сложных условиях физического эксперимента.

Структура курса:  лекции – 30 часов, практические занятия – 16 часов,

лабораторные работы – 16 часов, самостоятельная работа – 39 часов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. ВВЕДЕНИЕ.

Цели и задачи курса. Методы и средства измерений: основные понятия и термины. Физическая сущность измерения. Введение в информационную теорию измерений. Безусловная и условная энтропия. Информация и ее количественные характеристики. Энтропийное значение погрешности измерений. Энтропийный коэффициент. Особенности физических измерений в условиях эксплуатации ядерных энергетических установок.

2. СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТРУКТУРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.

Понятия измерительного преобразователя и функционального блока. Статические характеристики измерительных преобразователей. Функция преобразования. Чувствительность преобразователей. Порог чувствительности средства измерения. Аддитивная и мультипликативная погрешности измерений. Статическая нелинейность преобразователей.

Структурные схемы средств измерений. Структуры разомкнутого типа: последовательные, параллельные, параллельно-последовательные, их характеристики. Дифференциальные схемы соединения преобразователей, их достоинства. Структуры замкнутого типа (компенсационные структуры, схемы с обратной связью). Расчет основных характеристик преобразователей с обратной связью.

3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ.

Понятие сигнала и его модели. Классификация сигналов. Временная и частотная формы представления сигналов. Спектральные характеристики периодических сигналов.  Спектры амплитуд и спектры фаз сигналов. Спектральные характеристики последовательности прямоугольных импульсов, их основные закономерности.

Спектральные характеристики непериодических сигналов.  Физический смысл понятия спектральной плотности. Спектр амплитуд и спектр фаз непериодического сигнала.  Спектральная плотность прямоугольного импульса. Равенство Парсеваля. Распределение энергии в спектре непериодического сигнала. Энергетический спектр сигнала.

Спектральный анализ импульсных сигналов: задержанных во времени, сжатых во времени. Изменения в спектральных характеристиках преобразованных сигналов. Спектральные плотности сигналов на выходе сумматора, дифференциатора, интегратора. Практическая ширина спектра сигнала. Методы  определения граничной частоты спектра на основе энергетического критерия.

4.ФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ИХ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Математические модели физических систем. Стационарные и нестационарные системы, линейные и нелинейные системы, системы с сосредоточенными и распределенными параметрами. Динамические характеристики измерительных систем. Дифференциальное уравнение, связывающее входные и выходные воздействия. Частотная характеристика системы, ее АЧХ и ФЧХ. Физическая реализуемость системы. Принципы расчета частотных характеристик преобразователей и функциональных блоков.

Импульсная и переходная характеристики физических систем, методы их определения. Передаточные функции измерительных систем, методы их расчета. Передаточные функции параллельно и последовательно соединенных звеньев. Основные разновидности преобразований сигналов в измерительных системах. Методы анализа преобразований сигналов в линейных измерительных системах. Интеграл Дюамеля, его использование в задачах анализа сигналов.

Модуляция гармонических сигналов и ее разновидности. Амплитудная модуляция сигналов, ее свойства. Тональная модуляция. Спектральные характеристики АМ-сигналов и их основные закономерности. Демодуляция сигналов. Принципы реализации амплитудной и угловой модуляций.  Дискретизация и кодирование сигналов.

5. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН.

Первичные измерительные преобразователи, их классификация. Генераторные и параметрические преобразователи. Класс резистивных измерительных преобразователей, физические принципы их работы. Электромагнитные и электромеханические преобразователи, их  разновидности.

Пьезоэлектрические преобразователи физических величин. Прямой и обратный пьезоэффекты. Основные уравнения пьезоэлектрической среды. Характеристики упругих, электрических и пьезоэлектрических свойств

пьезопреобразователей. Пьезоэлектрические константы. Метод электромеханических аналогий. Эквивалентные схемы пьезодатчиков. Динамический и квазистатический режимы работы пьезоэлектрических преобразователей. Функция преобразования и чувствительность пьезоприемника для измерения давления на низких частотах.  Использование пьезопреобразователей в акустических методах измерений.

Емкостные преобразователи, физические принципы их работы. Разновидности емкостных преобразователей, анализ их чувствительности. Схемы включения одинарных и дифференциальных датчиков. Обеспечение условий максимальной чувствительности емкостных преобразователей.

Тензорезисторные методы измерения деформаций, физические основы их работы. Коэффициент тензочувствительности. Разновидности, конструкции и технические характеристики тензорезисторов. Схемы включения тензорезисторов. Предельная частота измерений деформаций объектов с использованием тензорезисторов.

Индуктивные измерительные устройства, их структурные схемы. Принцип действия и разновидности индуктивных датчиков перемещений. Чувствительность индуктивных датчиков с переменным зазором. Оценка порога чувствительности индуктивных датчиков. Схемы включения индуктивных преобразователей.

Преобразователи электромагнитного типа: принцип действия и область применения. Физические основы работы взаимоиндуктивных (трансформаторных), индукционных и вихретоковых преобразователей. Основные характеристики преобразователей указанного типа, их конструктивные особенности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Семинар 1. Основы информационной теории измерений.

Семинар 2. Спектральные представления сигналов.

Семинар 3. Модели и характеристики физических систем.

Семинар 4. Динамические характеристики физических систем.

Семинар 5. Выдача домашнего задания и обсуждение вопросов его выполнения.

Семинар 6. Преобразования сигналов в физических системах.

Семинар 7. Анализ характеристик и режимов работы пьезопреобразователей.

Семинар 8. Анализ типовых схем включения параметрических  преобразователей.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

- Определение характеристик пьезоэлектрических преобразователей.

- Определение метрологических характеристик индуктивного преобразователя линейных перемещений.

- Исследование геометрических несовершенств оболочки ТВЭЛа с помощью универсального измерительного микроскопа.

- Ультразвуковая измерительная система для определения давления гелия в герметичных изделиях.

Формы контроля:

промежуточные:  контрольная работа –  8 неделя,

домашнее задание – (9-15 недели).

итоговый – экзамен.

# ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Измерение электрических и неэлектрических величин. Учебное пособие для вузов./ Н.Н.Евтихиев и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа, 2005.

3. Алиев Т.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника. – М.: «Высшая школа», 1991.

4. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин. Измерительные преобразователи. – Л.: Энергоатомиздат, 1983.

Дополнительная:

1. Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике. – М.: Постмаркет, 2002.

2. Спектор С.А. Электрические измерения физических величин: Методы измерений. - Л. Энергоатомиздат, 1987.

3. Дмитриев В.И. Прикладная теория информации. М.: Высшая школа, 1989.

4. Куликовский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

5. Ануфриев Б.Ф., Баранов В.М., Губина Т.В. Ультразвуковой контроль элементов конструкций физико-энергетических установок.– М.: МИФИ, 1987.