Семинар 1.   Основы информационной теории измерений.

Задачи и упражнения:

- Доказать следующие свойства энтропии на примере дискретного источника сигналов :

- энтропия  – вещественная и неотрицательная величина;

- энтропия  – величина ограниченная;

- энтропия  непрерывно зависит от вероятностей отдельных значений сигнала и симметрична относительно ;

- энтропия  достигает максимального значения, когда вероятности появления различных значений сигнала одинаковы (все значения равновероятны).

- Написать выражение для энтропии сигнала с двумя значениями  и , принимающими разные вероятности от 0 до 1. Изобразить графически изменение энтропии  в зависимости от вероятности этих значений.

- Сравнить по точности измерения два прибора для определения малых перемещений:

  - погрешность первого прибора распределена равномерно на интервале ;

  - погрешность второго распределена  по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением .

- Измерительное устройство вырабатывает временные интервалы, распределенные случайным образом в пределах от 100 до 500 . Как изменится энтропия случайной величины при изменении точности измерений с 1  до1 ?

Ответ: энтропия увеличится на 10 двоичных единиц.

- По линии связи передаются непрерывные амплитудно- модулированные сигналы , распределенные по нормальному закону с математическим ожиданием  и дисперсией . Определить энтропию сигнала при точности его измерения .

Ответ:.

- Определить, насколько можно выиграть в мощности, используя для организации мешающего воздействия, характеризующегося энтропией, источник шума с гауссовской плотностью распределения по сравнению с источником, имеющим в интервале  равномерную плотность распределения. Учесть, что мощность, выделяемая на резисторе сопротивлением 1, характеризуется его дисперсией.

Ответ: , т.е.  выигрыш составляет 42%.

Семинар 2.  Спектральные представления сигналов.

Задачи и упражнения:

1. Вычислите энергию  экспоненциального видеоимпульса напряжения вида:

.

Ответ: .

- Периодический сигнал     с периодом   на отрезке             задан выражением      (см. рис.).  Найдите выражения для коэффициентов   ряда Фурье этого сигнала.

Ответ:

- Определить спектры амплитуд и фаз  типового сигнала, формируемого при регистрации  альфа-частиц:            .

Ответ:  ,  .

4.  Экспоненциальный видеоимпульс тока задан выражением: . Найдите модуль спектральной плотности данного сигнала на частоте   = 10 МГц.

Ответ:  .

- Определите спектральную плотность колоколообразного (гауссова) видеоимпульса вида:   .

Ответ:  .

6.   Найдите сигнал u(t), спектральная плотность которого задана выражением: ,     где  некоторые постоянные.

Ответ:

Семинар 3.  Модели и характеристики физических  систем.

Задачи и упражнения:

1. Начертить структурные схемы звеньев, работающих в соответствии с алгоритмами:

- .

К какому классу физических систем относятся эти звенья?

2. Доказать, что в линейной физической системе сохраняется частотная структура сигналов, т.е. новые частоты в спектре сигнала не появляются.

3. Найти дифференциальное уравнение параллельного колебательного контура с  потерями, считая, что входным сигналом служит ток , а выходным – напряжение на контуре.

Ответ:    коэффициент затухания контура;  частота собственных колебаний в контуре без потерь.

- Определить частотную характеристику, АЧХ и ФЧХ  Г-образного четырехполюсника вида:

Ответ:

5.  На входе цепи с частотным коэффициентом передачи напряжения действует идеальный низкочастотный сигнал, энергетический спектр которого отличен от нуля и равен постоянному значению  в пределах интервала частот  . Найти отношение энергий сигналов на входе и выходе.

Ответ:

6. Основываясь на критерии Пэли-Винера,  рассмотрите вопрос о физической реализуемости фильтра нижних частот с АЧХ гауссова вида:

;   константа.

Ответ: рассматриваемый фильтр физически нереализуем.

Семинар 4.  Динамические характеристики физических систем.

Задачи и упражнения:

- Определить импульсную характеристику  интегрирующей цепи:

Ответ:

- Определить переходную характеристику  интегрирующей цепи.

Ответ:

- В сложной цепи  входным сигналом служит напряжение , а выходным сигналом – ток . Определить передаточную функцию  этой цепи.

Ответ:  .

4.  Найти передаточную функцию  представленной на рисунке цепи, равную отношению изображений токов   и  :

Ответ:   .

- Определить импульсную характеристику идеального полосового фильтра, АЧХ которого изображено на рисунке:

Ответ:

Семинар 5.  Выдача домашнего задания и обсуждение вопросов его выполнения.

- Обсуждение принципов выбора метода измерений физических величин, выбора типа первичного измерительного преобразователя (датчика), выбора структурной схемы разрабатываемого измерительного устройства.

- Расчет характеристик преобразователя и его чувствительности на примере термоанемометра – прибора для измерения скорости газов.

Дано: описание принципа действия термоанемометра. Датчик представляет собой платиновую проволоку сопротивлением , припаянную к манганиновым стержням, которые смонтированы в ручке-изоляторе. Платиновая проволока с помощью проводов включена в электрическую цепь и нагревается током, идущим от источника питания. Проволока обдувается газом, скорость   которого измеряют. В результате меняется  температура проволоки  и ее электрическое сопротивление. Регистрация величины  изменения тока осуществляется амперметром, представляющим собой магнитоэлектрический механизм стрелочного типа.  При протекании тока   по рамке  магнитоэлектрического механизма, которая находится в поле постоянного магнита с индукцией , рамка поворачивается, что фиксируется соединенной с ней стрелкой.

Задание:

- изобразить структурную схему измерений, выделяя  отдельные элементарные преобразования;

- предложить структурную схему прибора;

- определить функцию преобразования (рабочую характеристику) для всех преобразователей и записать функцию преобразования прибора;

- проанализировать влияние конструктивных параметров на функцию преобразования прибора;

- оценить чувствительность отдельных преобразователей и прибора в целом.

Семинар 6.  Преобразования сигналов в физических системах.

Задачи и упражнения:

- На вход идеального фильтра нижних частот (ФНЧ) с частотным коэффициентом передачи   ,  поступает прямоугольный видеоимпульс, имеющий амплитуду  и  длительность .  Вычислить сигнал на выходе фильтра.

Ответ: , где интегральный синус.

- На вход интегрирующей цепи включен источник ЭДС, вырабатывающий сигнал вида  , где постоянное значение. Найдите закон изменения во времени выходного напряжения .

Ответ:

- Определить сигнал на выходе интегрирующей цепи, если на вход ее поступает экспоненциальный сигнал от ионизационной камеры вида , где амплитуда сигнала, постоянная, определяемая параметрами ионизационной камеры. Решить задачу с помощью интеграла Дюамеля.

Ответ:

- Амплитудно-модулированный сигнал описывается следующим выражением:

.

Определите наибольшее и наименьшее значения огибающей этого сигнала.

Ответ:   .

- Предложите способ экспериментального определения коэффициента амплитудной модуляции по наблюдаемой осциллограмме однотонального АМ-сигнала. Обратите внимание на экстремальные значения амплитуды сигнала.

Ответ:  .

Семинар 7.  Анализ режимов работы пьезопреобразователей.

Задачи и упражнения:

- Воспользовавшись данными таблицы «Физические свойства пьезоэлектриков», оценить чувствительность пьезоприемников из кварца и пьезокерамики ЦТС-19 к давлению в режиме холостого хода.  Размеры датчиков принять равными: площадь пластин –  толщина пластин – Расчеты провести для избыточного давления, равного

| Константа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пьезокварц | 2,31 | 0,057 | 0,17 | 4,8 | 0,1 | 4,5 | 2870 | 576 |
| ЦТС-19 | 300 | 0,03 | 17 | 1,7 | 0,5 | 1500 | 1900 | 290 |

2. Определить амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики пьезоприемника низкочастотных усилий, включенного в измерительную цепь усилителя сигналов. Расчеты провести для преобразователей из кварца и пьезокерамики ЦТС-19 с размерами, приведенными в задании 1. Дополнительно принять:     Оценить границу низкочастотного диапазона измеряемой величины. Предложить меры по его расширению.

3. Проанализировать динамический режим работы пьезопреобразователя в форме диска из пьезокерамики  ЦТС-19  вблизи низшей  резонансной  частоты толщинных колебаний. Размеры датчика принять равными: диаметр –  толщина –

Объяснить, при каких условиях частоты, соответствующие максимуму и минимуму полной проводимости датчика, будут равны частотам механического резонанса и антирезонанса.

4. Оценить предельный порог чувствительности пьезодатчика усилий, изготовленного из пьезокерамики типа ЦТС-19, на низких частотах. Размеры датчика: площадь пластины – толщина –  Суммарную эквивалентную емкость преобразователя принять равной ,  а  положить равной

Семинар 8.  Анализ типовых схем включения параметрических  преобразователей.

Задачи и упражнения:

- Рассчитать выходное напряжение цепи и чувствительность схемы  в режиме холостого хода при включении тензорезисторного преобразователя в мостовую цепь:

а) по дифференциальной схеме первого типа;

б) по дифференциальной схеме второго типа.

Ответ:  а)

.

б)

, где напряжение питания мостовой цепи.

- Определить чувствительность схемы включения тензорезисторных преобразователей в мостовую цепь при  .

Ответ:  гдесопротивление нагрузки.

- Определить чувствительность следующих схем включения индуктивных преобразователей:

а) последовательной схемы включения;

б)  схемы делителя напряжения;

в) мостовой схемы в режиме холостого хода с включенными в плечи моста обмотками дифференциального датчика.

Примечание: параметры датчиков и схем включения для числовых оценок   чувствительности задаются преподавателем.

Сценарий проведения лабораторных занятий

Студенты в течение семестра выполняют  4  лабораторных работы по программе курса  в соответствии с заданиями, сформулированными в имеющихся описаниях работ.

- Определение характеристик пьезоэлектрических преобразователей.     Сущность работы заключается в экспериментальном определении частот резонанса и антирезонанса пьезопреобразователя в форме тонкой пластины, а также измерении резонансной частоты колебательного контура, образованного собственной емкостью датчика и образцовой индуктивностью. Полученные данные в совокупности с размерами и плотностью материала датчика позволяют вычислить его собственную емкость, частотную постоянную, модуль Юнга и коэффициент электромеханической связи. Рассчитанные значения используют для определения основных пьезоэлектрических характеристик датчиков: пьезоконстанты давления, пьезоконстанты деформации , пьезоэлектрической константы  и пьезоэлектрического модуля  Каждый студент проводит сравнительные исследования двух пьезопреобразователей разных размеров, и объясняет полученные результаты.

- Определение метрологических характеристик индуктивного преобразователя линейных перемещений.  Цель работы заключается в изучении принципа работы индуктивного преобразователя соленоидного типа, экспериментальном определении рабочей характеристики датчика и его чувствительности, оценке систематической составляющей погрешности измерений и размаха показаний выходного сигнала. В процессе выполнения задания студенты приобретают навыки работы с индуктивным  преобразователем и соответствующей электронной аппаратурой. Кроме того, они экспериментально определяют оптимальную частоту питания датчика, обеспечивающую максимум коэффициента передачи измерительной системы.

- Исследование геометрических несовершенств оболочки ТВЭЛа с помощью универсального измерительного микроскопа.  Цель работы состоит в приобретении навыков линейных измерений на реальных  объектах с помощью универсального микроскопа высокой точности. Студенты выполняют три измерительные задачи: аттестуют линейную шкалу, измеряют координаты отверстий в решетке ТВЭЛ и исследуют геометрические несовершенства оболочки ТВЭЛ путем контроля изменения его диаметра вдоль образующей. В последнем случае измерения проводят с шагом 5 мм в 20 равноудаленных друг от друга сечениях оболочки. Статистический контроль данных, представленных в виде контрольной карты, позволяет сделать заключение о годности изделия.

- Ультразвуковая измерительная система для определения давления гелия в герметичных изделиях. На примере этой системы студенты осваивают принципы измерений, связанные с анализом частотных характеристик (АЧХ и ФЧХ) сложной колебательной системы, состоящей из имитатора ТВЭЛа и двух преобразователей: излучателя ультразвука и приемника. Студенты измеряют резонансные частоты радиальных колебаний газа в оболочке и их изменения при импульсном тепловом воздействии на объект контроля. Полученные данные служат основой для получения градуировочной зависимости измерительной системы. Помимо ручного режима измерений, студенты знакомятся с автоматизированным режимом контроля с использованием среды структурного программирования «LabVIEW».