ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

по курсу «Техника и методы физических измерений и  расчетов»

(для студентов  гр. Ф6-07)

- Вариант  _____

- Предложить и обосновать принцип работы прибора для измерения  ______________________

- С целью    _______________________

- Объект измерений  ________________

- Диапазон изменения измеряемой величины  _______

- Интервал изменения температуры объекта  ________

- Постоянная времени прибора  _____________

Составить структурную схему прибора.

Представить эскиз конструкции измерительного преобразователя.

Рассчитать характеристики сигналов преобразователя.

Оценить чувствительность датчика.

Представить схему включения датчика в измерительную систему.

Оценить погрешности измерений.

ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ:

- 1. № 1

2. температуры корпуса подшипника

3. диагностики состояния подшипника

4. электрогенератор АЭС

5. (323 – 328) K

6. (293 – 363) K

7. 1 сек

- 1. № 2

2. давления пропана

3. диагностики газовой среды в магистральном газопроводе

4. участок наземного трубопровода

5. (0 – 6) МПа

6. (233 – 323) K

7. 5 сек

- 1. № 3

2. давления жидкости

3. контроля состояния жидкости в ходе эксперимента

4. ячейка высокого давления

5. (0 – 50) МПа

6. (293 – 303) K

7. 0,01 сек

- 1. № 4

2. механических напряжений

3. контроля состояния

4. бетонная опора моста в сейсмически активной зоне

5. (0,5 – 1) МПа

6. (233 – 323) K

7. 5 сек

- 1. № 5

2. уровня воды

3. определения уровня подземных вод

4. скважина глубиной 500 метров

5. (0 – 300) м

6. (275 – 315) K

7. 10 сек

- 1. № 6

2. температуры отходящих газов

3. диагностики состояния двигателя

4. газотурбинный двигатель

5. (720 – 775) K

6. (223 – 343) K

7. 5 сек

- 1. № 7

2. массы жидкости

3. контроля технологического процесса

4. ректификационная колонна

5. (0 – 10) тонн

6. (550 – 770) K

7. 1 сек

- 1. № 8

2. уровня топлива

3. контроля запаса топлива

4. бензобак автомобиля

5. (0 – 300) мм

6. (230 – 315) K

7. 2 сек

- 1. № 9

2. скорости движения

3. управления скоростным режимом передвижения

4. электровоз

5. (0 – 120) км/час

6. (223 – 330) K

7. 1 сек

- 1. № 10

2. объемного расхода газа

3. контроля подачи газа потребителю

4. магистральный трубопровод с избыточным давлением 50 атм

5. (0 – 30000) куб.м/час

6. (270 – 315) K

7. 5 сек

- 1. № 11

2. величины прогиба

3. контроля состояния

4. пролет железнодорожного моста

5. (0 – 50) мм

6. (213 – 363) K

7. 10 сек

- 1. № 12

2. крутящего момента

3. контроля режима работы

4. вал гребного винта подводной лодки

5. (0 – 1)….   Нм

6. (277 – 308) K

7. 0,5 сек

- 1. № 13

2. скорости вращения вала

3. поддержки нормального режима

4. турбина АЭС

5. (24 – 26) об/сек

6. (600 – 700) K

7. 3 сек

- 1. № 14

2. среднего периода между ударами пульса

3. медицинской диагностики

4. пациент

5. (0,3 – 1,5) сек

6. (308 – 314) K

7. 10 сек

- 1. № 15

2. модуля Юнга образцов

3. определения физических свойств керамики

4. цилиндрический образец размером 50*5 мм

5. (2 – 5) *10 Па

6. (30 – 150) K

7. 8 сек

- 1. № 16

2. толщины цилиндрической трубы

3. контроля технологических параметров

4. оболочка ТВЭЛа  ядерного реактора

5. (0, 72 +0,02) мм

6. (323 – 353) K

7. 1 сек

- 1. № 17

2. деформации образца диоксида урана

3. исследований высокотемпературной ползучести топлива

4. образец диаметром 5 мм и высотой 10 мм

5. (0 – 500) мкм

6. (1200 – 1700) K

7. 5 сек