Вопросы к экзамену по курсу

«Техника и методы физических измерений и расчетов»

(для студентов гр. Ф6-07)

- Основные понятия теории измерений. Обобщенная структурная схема измерительной системы.

- Информация и ее количественные характеристики.

- Безусловная и условная энтропии измеряемой величины. Свойства энтропии.

- Энтропийное значение погрешности измерений.

- Статические характеристики измерительных преобразователей. Функция преобразования.

- Чувствительность и порог чувствительности преобразователей.

- Аддитивная и мультипликативная погрешности средств измерений.

- Структурные схемы измерительных систем разомкнутого типа.

- Дифференциальные схемы соединения преобразователей, их особенности.

- Компенсационные схемы соединения преобразователей.

- Сигналы измерительной информации, их классификация.

- Спектральные характеристики периодических сигналов, их основные закономерности.

- Спектральные характеристики непериодических сигналов, их закономерности.

- Спектр амплитуд и спектр фаз импульсного сигнала.

- Энергетический спектр сигнала. Равенство Парсеваля, его использование в практических целях.

- Изменения в спектральных характеристиках преобразованных сигналов: сжатых во времени, задержанных во времени.

- Оценка практической ширины спектра непериодического сигнала.

- Физические системы, их классификация и математические модели.

- Динамические характеристики измерительных преобразователей.

- Частотный коэффициент передачи функционального блока, его АЧХ и ФЧХ.

- Критерии физической реализуемости измерительной системы.

- Передаточная функция измерительного преобразователя, методы ее расчета.

- Импульсная и переходная характеристики измерительной системы.

- Методы определения АЧХ и ФЧХ измерительной системы.

- Интеграл Дюамеля и его использование для оценки параметров сигналов.

- Модуляция гармонического сигнала, ее разновидности. Угловая модуляция.

- Амплитудная модуляция, ее свойства.

- Спектральные характеристики амплитудно-модулированных сигналов.

- Классификация измерительных преобразователей. Генераторные и параметрические датчики.

- Преобразователи резистивного типа, их сравнительная характеристика.

- Электромагнитные измерительные преобразователи, их разновидности.

- Физические принципы работы пьезопреобразователей. Прямой и обратный пьезоэффекты.

- Основные уравнения пьезоэлектрической среды. Пьезоэлектрические константы.

- Пьезоэлектрические материалы, их сравнительная характеристика.

- Принцип электромеханических аналогий. Эквивалентные схемы пьезопреобразователей.

- Функция преобразования и чувствительность пьезоприемника к усилию на низких частотах.

- Емкостные преобразователи, их разновидности и рабочие характеристики.

- Анализ чувствительности емкостного датчика.

- Схемы включения одинарных и дифференциальных емкостных преобразователей.

- Физические основы работы тензорезисторных преобразователей. Физическая и геометрическая тензочувствительность.

- Разновидности, конструкции и технические характеристики тензорезисторов.

- Схемы включения тензорезисторных преобразователей.

- Погрешности измерений с помощью тензорезисторов.

- Предельная частота измерений деформаций объектов с помощью тензорезисторов.

- Индуктивные измерительные устройства, их разновидности и структурные схемы.

- Принцип действия индуктивных датчиков линейных перемещений.

- Чувствительность и порог чувствительности индуктивного датчика с переменным зазором.

- Схемы включения индуктивных преобразователей.

- Сравнительная характеристика индуктивных, взаимоиндуктивных и вихретоковых преобразователей.

- Физические основы, характеристики и конструктивные особенности индукционных преобразователей.